Výpis materiálu na disciplínu " A"

| Číslo pozície | Výrobca | Armatúra, tvarovka | Značka | DN | Graf. značka | Dodávateľ | ks | Katalógové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Hawle | Posúvač prírubový (F5) PN 16 | ZU | 80 |  | Hawle, s.r.o. | 2 | č. 4700E2 |
| 21. | Hawle | Zemná súprava teleskopická (1,3m-1,8m) | Telescopic | 50-100 |  | Hawle, s.r.o. | 2 | č. 9500E2 |
| 11. | Hawle | Univerzálny uzáverový pás |  | 100/1/1/4“ |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 3800 |
| 12. | Hawle | Ventil rohový so závit. výstupom |  | 1/1/4“x1“ |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 3120 |
| 18. | Hawle | tvarovka systém 2000 MMA-KUS | MMA-KUS | 110/80 |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č.8525 |
| 25. | Hawle | podzemný hydrant monoblok MB1 |  | 80/1000 |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. K244 |
| 30. | Hawle | vodomerná zostava, typ VVS Košice, výstup PE 1“+spätná klapka |  | 1" |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 35065 |
| 34. | Hawle | tvarovka Vario |  | DN80 |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 8010 |
| 37. | Hawle | ISO tvarovka, VOZ POM 32/1" |  | 1" |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 6120 |
| 2. | JIMAN MALLEABLE IRON FACTORY, Čína | Pozinkovaná redukcia |  | 1"/1/2" |  | SUNOB Capital | 1 | FP241112 |
| 3. | SLOVARM MYJAVA SR | Ventil guľový s vypúšťacím ventilom | KE 261 | 1" |  | SUNOB Capital | 1 | 400083 |
| 4. | JIMAN MALLEABLE IRON FACTORY, Čína | Pozinkovaná vsuvka |  | 1" |  | SUNOB Capital | 2 | FP2801 |
| 5. | MIV VARAŽDIN Chorvátsko | Príruba závitová | Xi | 100/1" |  | SUNOB Capital | 1 |  |
| 33. | MIV VARAŽDIN Chorvátsko | Príruba redukčná XR | XR | 100/80 |  | SUNOB Capital | 1 |  |
| 35. | MIV VARAŽDIN Chorvátsko | Príruba závitová | Xi | 80/1" |  | SUNOB Capital | 1 |  |
| 36. | SLOVARM MYJAVA SR | Ventil guľový | KE 231 | 1" |  | SUNOB Capital | 1 | 400018 |
| 38. | DRAKA Kabely, Veľké Meziříčí – ČR | Vyhľadávací vodič CY 4 dĺžky 10 m |  |  |  | SUNOB Capital | 1 |  |
| 39. | JIMAN MALLEABLE IRON FACTORY, Čína | Zátka pozinkovaná |  | 1“ |  | SUNOB | 1 | FP2901 |
| 29. | Elmo-plast, a.s. | HDPE 100 | PE 100 | 32 |  | SUNOB | 1 | 100-380 |
| Číslo pozície | Výrobca | Armatúra, tvarovka | Značka | DN | Graf. značka | Dodávateľ | ks | Katalógové číslo |
| 17. | REHAU | RAUPROTECT PE100-RC | PE 100 | 110 |  | Rehau | 1 | 131198-012 |
| 20. | AVK | Posúvač prírubový 06/30 /F4/ PN 16 | ZU | 80 |  | Aquagas | 1 | 06-080-30014 |
| 21. | AVK | Zemná súprava teleskopická 04 (1050-1750) | Telescopic | 65-80 |  | Aquagas | 1 | 04-080-41002 |
| 8. | AVK | Posúvač prírubový 06/30 (F4) PN 16 | ZU | 100 |  | Aquagas | 1 | 06-100-30014 |
| 9. | AVK | Zemná súprava- teleskopická 04 (1050-1750) | Telescopic | 100-125 |  | Aquagas | 1 | 04-125-41002 |
| 19. | KROLL&ZILLER | Tesnenie z oceľovou vložkou G-ST/GUSS DN80 PN 10/40 |  | 80 |  | Aquagas | 10 | 713120 |
| 6. | KROLL&ZILLER | Tesnenie z oceľovou vložkou G-ST/GUSS DN100 PN 10/16 |  | 100 |  | Aquagas | 4 | 713205 |
| 23. | AVK | Kombinovaný odvzd.ventil 701/50 DN 80 PN16 |  | 80 |  | Aquagas | 1 | 701-080-5011 |
| 7. | Keulahütte | pätkové koleno | N | 100 |  | Duktus | 1 | N100EP16 |
| 22. | Keulahütte | pätkové koleno | N | 80 |  | Duktus | 3 | N80EP40 |
| 13. | Duktus | liatinová rúra, trieda C 50, dĺžka 6 m spoj TYTON | TVL | 100 |  | Duktus | 1 | ZT100C50 |
| 10. | Keulahütte | EU-kus | EU | 100 |  | Duktus | 1 | EU100ETP16 |
| 26. | FRIATEC | EBS teleskopická zemná súprava (1,1 – 1,8) | EBS | 32 |  | Aliaxis | 1 | 615 325 |
| 27. | FRIATEC | DAV kit prípojkový ventil s navrtávacou armatúrou | DAV KIT | 110/32 |  | Aliaxis | 1 | 615 620 |
| 24. | FRIATEC | Prírubový T-kus | FLT | 110/80 |  | Aliaxis | 1 | 615590M |
| 28. | FRIATEC | Ektrospojka so zarážkou | MB | 32 |  | Aliaxis | 1 | 612 682 |
| 16. | Viking Johnson | vystužovacia vložka UGSL SDR17 |  |  |  | Aliaxis | 2 | VJ34010 |

| Číslo pozície | Výrobca | Armatúra, tvarovka | Značka | DN | Graf. značka | Dodávateľ | ks | Katalógové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Viking Johnson | UGFA UltraGrip prírubová spojka | E- kus | 100 |  | Aliaxis | 1 | VJ33105 |
| 15. | Viking Johnson | UGC UltraGrip spojka | U- kus | 100 |  | Aliaxis | 1 | VJ33005 |
| 1. | Prematlak |  |  | závit 1/2" |  | Arminius | 1 |  |
| 14. |  | presuvka | UU-kus | 100 |  | zabezpečí si súť. dr. | 1 |  |
| 31. | SENSUS | Vodomer typ 420 L165 DN 20 Qn 2,5 |  |  |  | SENSUS | 1 |  |
| 40. |  | skrutky M16x70 |  |  |  | PHOBOS | 90 |  |
| 41. |  | matice M16 podložky pozinkované |  |  |  | PHOBOS | 90 |  |

Alternatíva dážď

| Číslo pozície | Výrobca | Armatúra, tvarovka | Značka | DN | Graf. značka | Dodávateľ | ks | Katalógové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27a | AVK | Navrtávací pás s integrovaným vrtákom |  | 110 |  | Aquagas | 1 | 727-09-05-04200000 |
| 28a | Hawle | ISO tvarovka, VOZ POM 32/1" |  | 1" |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 6120 |
| 24a | Hawle | tvarovka systém 2000 MMA-KUS |  | 110/80 |  | Hawle, s.r.o. | 1 | č. 8525 |