## tabuľka č.1_p1
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody
Tabuľka č.1
Obchodné meno/sídlo:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice |  |  |  |  | IČO: 36 570 460
Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 151174 |  |  |  |  | Sledované obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015
Stĺpec: | A | B | C | D | E | F
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období
| [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet]
§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času | 159 | 0 | 1 | 1 | 0.62893 | x
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody | 204 | 0 | 4 | 53 | 1.99 | 3
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody | 1888 | 0 | 1 | 1 | 0.052966 | 0
V Košiciach, 25.02.2016
Spracovala: Ing.Sojčáková

## tabuľka č. 2_p1
Tabuľka č.2
Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |  |  |  |  | IČO: 36 570 460
Sledované obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015
Stĺpec: | A | B | C | D | E | F
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období
| [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet]
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) | 690 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky | 6235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody | 4960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody | 4965 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody | 557 | 26 | 7 | 7 | 1.2216 | 10
Úroveň kvality dodávky vody v % | [5 empty] | 99.8088
V Košiciach, 25.02.2016
Spracovala: Ing.Sojčáková

## tabuľka č.1_p2
Príloha č. 2 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody
Tabuľka č.1
Obchodné meno/sídlo:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice |  |  |  |  | IČO: 36 570 460
Počet odberných miest na odvádzanie odpadovej vody: 84152 |  |  |  |  | Sledované obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015
Stĺpec: | A | B | C | D | E | F
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období
| [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet]
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času | 460 | 0 | 1 | 1 | 0.21739 | 0
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody | 3 | 0 | 1 | 1 | 33.3333 | 0
V Košiciach, 25.02.2016
Spracovala: Ing.Sojčáková

## tabuľka č.2_p2
Tabuľka č.2
Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |  |  |  |  | IČO: 36 570 460
Sledované obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015
Stĺpec: | A | B | C | D | E | F
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období
| [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet]
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd | 3233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 3236 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 410 | 22 | 1 | 1 | 0.24 | 10
Úroveň kvality odvádzania vody v % | [5 empty] | 94.96
V Košiciach, 25.02.2016
Spracovala: Ing.Sojčáková

## príloha č.4
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §§7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality | Kompenzačná platba v roku 2015 [v eurách]
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody | 6.8
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody | 45.02
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 2.53