## a_vodovod
Tabuľka č.1 | [7 empty] | §4_ods.3_písm.a
ŠK - názov | celkový počet záznamov za rok | počet neukon. šetrení z celk. počtu záznamov za rok | počet záznamov s preukázaným nedodržaním ŠK(PZsPNŠK) za rok
|  |  | PZsPNŠK | PZna 1odberateľa z CPO | CDTU | DTUna 1 odberateľa z CPO | PDTU z CDTU | POsNŠK | PPOsNŠKzCPO
| počet | počet | počet | počet | hodiny | hodiny | hodiny | počet | %
Kvalita pitnej vody | 6 | 1 | 4 | 2,95*10-5 | 742 | 0.00548 | 185.5 | 4 | 0.003
Množstvo vody na jednotku času | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretlak vody | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodržanie lehoty na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobitného predpisu1) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej prípojke vo vlastníctve odberateľa2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opätovné obnovenie dodávky vody | 3731 | 6 | 34 | 2,5*10-4 | 6209 | 0.046 | 182.62 | 34 | 0.03
Písomne určenie TP | 1645 | 0 | 9 | 6,64*10-5 | 576 | 0.0043 | 64 | 9 | 0.01
Uzatvorenie zmluvy o dodávke vody a zabezpečenie plynulej dodávky | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpečenie preskúšania meradla | 143 | 1 | 1 | 7,38*10-6 | 24 | 17,71*10-5 | 24 | 1 | 0.001
Overenie správnosti vyúčtovania úhrady za dodávku vody a odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania | 1007 | 50 | 65 | 47,96*10-5 | 27744 | 0.205 | 426.83 | 65 | 0.05
CPO:135522
legenda: ŠK - štandard kvality |  |  | CPO - celkový počet odberateľov
1) - §32 ods.1zákona č.442/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov |  |  | CDTU - celková dĺžka trvania udalostí za rok
2) - §4 ods.6 zákona č.442/2002 Z.z. |  |  | DTU - dĺžka trvania udalostí
TP - technické podmienky |  |  | PDTU - priemerná dĺžka trvania jednej udalosti za rok
PZ - počet záznamov za rok |  |  | POsNŠK - počet odberateľov s nedodržaným ŠK
PPOsNŠKzCPO - percentuálny podiel odberateľov s nedodržaným ŠK z CPO
V Košiciach, 20.01.2012
Spracovala: Ing.Sojčáková

## a_kanalizácia
Tabuľka č.2 | [7 empty] | §4_ods.3_písm.a
ŠK - názov | celkový počet záznamov za rok | počet neukončených šetrení z celkového počtu záznamov za rok | počet záznamov s preukázaným nedodržaním ŠK(PZsPNŠK) za rok
|  |  | PZsPNŠK | PZna 1producenta z CPP | CDTU | DTUna 1 producentaz CPP | PDTU z CDTU | PPsNŠK | PPPsNŠKzCPP
| počet | počet | počet | počet | hodiny | hodiny | hodiny | počet | %
Množstvo vody na jednotku času | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodržanie lehoty na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plynulé odvádzanie vody do ČOV alebo na iné miesto jej likvidácie okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného predpisu1) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke vo vlastníctve producenta2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opätovné obnovenie odvádzania vody | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Písomne určenie TP | 1218 | 0 | 2 | 2,98*10-5 | 168 | 0.003 | 84 | 2 | 0.003
Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní OV a zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overenie správnosti vyúčtovania úhrady za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie OV a odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania | 853 | 28 | 99 | 1,47*10-3 | 39984 | 0.595 | 403.87 | 99 | 0.15
CPP:67189
legenda: ŠK - štandard kvality |  |  | CDTU - celková dĺžka trvania udalostí za rok
1) - §32 ods.1zákona č.442/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov |  |  | PDTU - priemerná dĺžka trvania jednej udalosti za rok z CDTU za rok
2) - §3 ods.4 zákona č.442/2002 Z.z. |  |  | PPsNŠK - počet producentov s nedodržaným ŠK
TP - technické podmienky |  |  | PPPsNŠKzCPP - percentuálny podiel producentov s nedodržaným ŠK z CPP
PZ - počet záznamov za rok |  |  | PZsPNŠK - počet záznamov s preukázaným nedodržaním štandardu kvality za rok
CPP - celkový počet pruducentov
V Košiciach, 20.01.2012
Spracovala: Ing.Sojčáková

## b_1_Tab.č.5
Tabuľka č.5 |  |  |  |  | Príloha 1
Štandardy kvality dodávky vody | Doručené podania | Vybavené podania | Vybavené podania | Vybavené podania | Podiel podaní vybavených v stanovenej lehote k celkovému počtu vybavených podaní
|  |  | v stanovenej lehote | po stanovenej lehote
| počet | počet | počet | počet | %
Opätovné obnovenie dodávky vody | 3731 | 3725 | 3691 | 34 | 99.08
Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky | 1645 | 1645 | 1636 | 9 | 99.45
Uzatvorenie zmluvy o dodávke vody a zabezpečenie plynulej dodávky | 2556 | 2556 | 2556 | 0 | 100
Zabezpečenie preskúšania meradla | 143 | 142 | 141 | 1 | 99.3
Overenie správnosti vyúčtovania úhrady za dodávku vody a odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania | 1007 | 957 | 892 | 65 | 93.21
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | 9082 | 9025 | 8916 | 109 | 98.79
V Košiciach, 20.01.2012
Spracovala: Ing.Sojčáková

## b_1_Tab.č.4
Tabuľka č.4 |  |  |  |  | Príloha 2
Štandardy kvality odvádzania vody | Doručené podania | Vybavené podania | Vybavené podania | Vybavené podania | Podiel podaní vybavených v stanovenej lehote k celkovému počtu vybavených podaní
|  |  | v stanovenej lehote | po stanovenej lehote
| počet | počet | počet | počet | %
Opätovné obnovenie odvádzania vody | 5 | 5 | 5 | 0 | 100
Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky | 1218 | 1218 | 1216 | 2 | 99.84
Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 2952 | 2952 | 2952 | 0 | 100
Overenie správnosti vyúčtovania úhrady za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd a odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania | 853 | 825 | 726 | 99 | 88
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | 5028 | 5000 | 4899 | 101 | 97.98
V Košiciach, 20.01.2012
Spracovala: Ing.Sojčáková

## b_2_vodovod
Tabuľka č.1 | [6 empty] | Príloha 1
Kvalita pitnej vody | Lokalita/obec/vodovod | ONŠ | ONŠ z celkového počtu odberateľov | Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu | Prekročené limity určujúce kvalitu | Spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu | Podania
číslo udalosti | názov | počet | % | hodiny | ukazovateľ a hodnota | popis | počet
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | 4 | 0.003 | 742 | X | X | 6
Tabuľka č.2 | [5 empty] | Príloha 1
Množstvo vody na jednotku času | Lokalita/obec/vodovod | ONŠ | ONŠ z celkového počtu odberateľov | Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu | Príčina vzniknutej udalosti a spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu | Podania
číslo udalosti | názov | počet | % | hodiny | popis | počet
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | 0 | 0 | 0 | X | 0
Tabuľka č.3 | [5 empty] | Príloha 1
Pretlak vody | Lokalita/obec/vodovod | ONŠ | ONŠ z celkového počtu odberateľov | Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu | Príčina vzniknutej udalosti a spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu | Podania
číslo udalosti | názov | počet | % | hodiny | popis | počet
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | 0 | 0 | 0 | X | 0
Tabuľka č.4 | [5 empty] | Príloha 1
Dodávka vody - prerušenie | Prerušenie | Lokalita/obec/vodovod | ONŠ | ONŠ z celkového počtu odberateľov | Dĺžka prerušenia | Spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu
číslo udalosti | druh | názov | počet | % | hodiny | popis
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | X | 0 | 0 | 0 | X
V Košiciach, 20.01.2012
Spracovala: Ing.Sojčáková

## b_2_kanalizácia
Tabuľka č.1 | [5 empty] | Príloha 2
Množstvo vody na jednotku času | Lokalita/obec/kanalizácia | PNŠ | PNŠ z celkového počtu producentov | Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu | Príčina vzniknutej udalosti a spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu | Podania
číslo udalosti | názov | počet | % | hodiny | popis | počet
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | 0 | 0 | 0 | X | 0
Tabuľka č.2 | [5 empty] | Príloha 2
Pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti | Lokalita/obec/kanalizácia | PNŠ | PNŠ z celkového počtu producentov | Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu | Príčina vzniknutej udalosti a spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu | Podania
číslo udalosti | názov | počet | % | hodiny | popis | počet
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | 0 | 0 | 0 | X | 0
Tabuľka č.3 | [5 empty] | Príloha 2
Odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie - prerušenie | Prerušenie | Lokalita/obec/kanalizácia | PNŠ | PNŠ z celkového počtu producentov | Dĺžka prerušenia | Spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu
číslo udalosti | druh | názov | počet | % | hodiny | popis
Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok | X | X | 0 | 0 | 0 | X
V Košiciach, 20.01.2012
Spracovala: Ing.Sojčáková