Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 18.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00526 – MSP Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1: Žiadame Vás o zaslanie projektovej dokumentácie na nasledovné položky objektu „Medzev – Kanalizácia – rozšírenie“, nakoľko len z výkazu výmeru nie sme schopní naceniť:

| SO 0709 | Zvýšenie kapacity odľahčovacej komory na zberači „A“ |
| --- | --- |

| 6084 | Plávajúca norná stena z polypropylénu 3698x180 vrátane plavákovej rúry DN 100, hliníkovej konzoly s čapmi a ložiskami podľa realizačnej projektovej dokumentácie | ks | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6085 | Rekonštrukcia prepadovej hrany s nerezovým profilom podľa realizačnej projektovej dokumentácie | ks | 1,000 |
| 6086 | Dodávka a osadenie zváraného vodiaceho profilu z nerezu podľa realizačnej projektovej dokumentácie | ks | 2,000 |

Odpoveď: zasielame v prílohe

Otázka č. 2: Výkaz B.3 - Prevádzkové súbory - Elektrotechnická časť – Poprosíme Vás o vyjadrenia, akým spôsobom máme oceniť pol. č. 7 až 12 (rozvádzače v zmysle príloh 1 až 6), nakoľko pre každý rozvádzač je aj položkové rozšpecifikovanie (pol. č. 70 až 235). Majú byť pol. 7 až 12 ocenené nulou s tým, že budú ocenené iba pol. č. 70 až 235 alebo sa pre pol. č. 7 až 12 prenesie vo výkaze výmer do príslušnej bunky sumár zo špecifikácie rozvádzača s tým, že pol. č. 70 až 235 sa nebudú prenášať do ceny celkom za príslušný objekt? Detto platí aj pre pol. č. 246

Odpoveď: položky č. 7,8,9,10,11,12 je potrebné oceniť ako elektromontážne práce

položky č. 70 až 235 je potrebné oceniť ako dodávku konkrétneho rozvádzača (čo má obsahovať)

Detto platí aj pre pol. č. 246 kde je potrebné oceniť ako elektromontážne práce a položky 286 až 298 je potrebné oceniť ako dodávku konkrétneho rozvádzača (čo má obsahovať)

Otázka č. 3: Výkaz B.3 - Prevádzkové súbory - Elektrotechnická časť – výkaz výmer neobsahuje objekt PS 04.09.4 Elektrotechnologické zariadenie ČS 9.2. Poprosíme o doplnenie, resp. potvrdenie, že daný objekt nie je predmetom obstarávania

Odpoveď: Elektrotechnologické zariadenie ČS 9.2 nie je predmetom obstarávania

Otázka č. 4: čo chápete pod pojmom obežné pasíva?

Odpoveď: zdroje krytia majetku ( kryjú sa nimi aktíva; sú to napr. úvery )

Otázka č. 5: čo chápete pod pojmom prevádzkový kapitál?

Odpoveď: Prevádzkový kapitál  je tá časť kapitálu spoločnosti, ktorá je viazaná v obežných aktívach. Obežné aktíva - časť majetku spoločnosti, ktorá sa spotrebuje a premení na peniaze v priebehu jedného prevádzkového cyklu - časť aktív, ktorá sa premení na peniaze v lehote kratšej ako jeden rok ( zásoby, pohľadávky, finančný majetok)

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu