Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 14.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00525 – MSP Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

Žiadame doplniť projektovú dokumentáciu o špecifikáciu kanalizačných šachiet „TEGRA“ s kótou dna a kótou poklopu, vzhľadom k tomu, že nie sú jasné výšky šachiet.

Odpoveď: požadované v prílohe tohto vysvetľovania/dopĺňania

Otázka č. 2

Žiadame doplniť všetky pozdĺžne profily v kanalizačnej a vodovodnej sieti.

Odpoveď:  záujemcovia môžu nahliadnuť do realizačnej PD po dohode s p. Maťašovou

Otázka č. 3

Žiadame doplniť priečne profily v kanalizačnej a vodovodnej sieti.

Odpoveď:  záujemcovia môžu nahliadnuť do realizačnej PD po dohode s p. Maťašovou

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Vyhlásenie verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Oddiel III, bod III.1.2 a tiež Zvláštne podmienky zmluvy o dielo uvádzajú lehotu splatnosti faktúr v trvaní 90 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Podľa zákona č. 9/2013 Z. z., ktorý novelizuje Obchodný zákonník a nadobudol účinnosť od 1.2.2013, došlo k zákonnej úprave lehoty splatnosti faktúr v nových ustanoveniach § 340a pre podnikateľské subjekty a 340b pre subjekty verejného práva a ktorá aj v prípade dohodnutej predĺženej doby splatnosti nepresahuje dobu 60 dní od doručenia faktúry.

Otázka č. 4: Môže verejný obstarávateľ zosúladiť lehotu splatnosti úhrady faktúr za vykonané práce s uvedenou novelou Obchodného zákonníka?

Odpoveď: Lehota splatnosti faktúr bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Tieto postupy sú zakotvené v Zmluve o financovaní.

Uchádzač ak chce predložiť platnú ponuku je v tomto prípade povinný akceptovať dohodu navrhovanú Obstarávateľom v zmysle zákona č. 09/2013 Z. z. par. 340a ods. (a). Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ plánuje realizovať platby spôsobom predfinancovania nie je možné zo strany Obstarávateľa zabezpečiť realizáciu platieb v termíne kratšom než je uvedený v zmluve. Týmto žiadame Uchádzača aby bral ohľad na situáciu Obstarávateľa, ktorý nedisponuje vlastnými prostriedkami v takom rozsahu aby mohol realizovať platby v inom systéme než systém predfinancovania v rámci ktorého Poskytovateľ pomoci overuje platby pred ich vyplatením zhotoviteľovi.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Technická časť:

V časti Zväzok V – Technické špecifikácie – Časť 4 – špecifické požiadavky, na strane 77 sa uvádza, že riadiaci systém má byť s komunikačným protokolom a systémom kompatibilným so systémom prevádzkovateľa – VVS a.s. závod Košice.

Otázka č. 5: Aký systém a protokol má prevádzkovateľ?

Odpoveď: Vo VVS, a.s.  sa   používa „Riadiaci  a informačný  systém RIS 300“ .

Otázka č. 6: Prenosy sa majú uskutočňovať prostredníctvom GSM modemov alebo vysielačiek?

Odpoveď: prednostne používame vlastné rádiové stanice, iba v oblastiach , kde nie je možné zabezpečiť spojenie používame GSM sieť. Valaliky, Geča – kanalizácia GSM sieť na ČOV Kokšov Bakša; vodovod – vodárenský dispečing  na ul. Vodárenskej v Košiciach – GSM sieť.

Otázka č. 7: Prenos má byť „do určeného dispečingu“ – kde konkrétne sa nachádza ten dispečing?

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Súťažné podklady, Zväzok II, čl. 3 Podmienky účasti vo verejnej súťaži, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti,

obsahujú v bode 3.3.1. požiadavku na vyhlásenie uchádzača, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia tejto zmluvy o dielo a to medzi inými aj: elektrotechnický manažér a špecialista ASRTP, ktorý bude mať odbornú spôsobilosť podľa § 23 vyhlášky č. 74/1996 Zb.

Otázka č. 8:

Žiadame upresniť predpis a jeho konkrétne ustanovenia, podľa ktorých musí spĺňať podmienky tento pracovník ako elektrotechnický manažér a špecialista ASRTP, nakoľko vyhl. 74/1996 Z.z. je už zrušená.

Odpoveď: oprávnenie špecialistu ASRTP v rozsahu elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ospravedlňujeme sa za nesprávne uvedenú Vyhlášku.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c), ktorá bola uvedená v súťažných podkladoch Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž.

Výkladové stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

„Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. písm. c), g), h), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Odôvodnenie:

Zákon o verejnom obstarávaní pri niektorých podmienkach účasti preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť neurčuje formu preukazovania týchto podmienok. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 má povinnosť ju určiť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak nemožno predložiť predpísanú formu dokladu, je nutné pripustiť aj alternatívne formy preukázania splnenia podmienok účasti.“

Otázka č. 9: V súvislosti s predmetnou požiadavkou a výkladovým stanoviskom Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Vás týmto žiadame o presné špecifikovanie, určenie formy preukázania tejto Vami požadovanej podmienky účasti, tak aby bolo jednoznačne určené akým dokladom uchádzač predmetnú podmienku splní.

Odpoveď: citujeme z oznámenia o vyhlásení VS: „§ 28 ods. 1 písm. c) údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač  predkladá za uvedeného technika,  alebo technický orgán oprávnenie  na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie  technikov,   alebo technických orgánov o skutočnosti, že  mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Citujeme zo súťažných podkladov: „- §28 ods. 1 písm. c)  Údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých  sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán  oprávnenie na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie   technikov,   alebo technických orgánov   o skutočnosti,   že mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality / Príloha č. 11/.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Otázka č. 10:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku :

V prípade, že verejný obstarávateľ si myslí, že svoju povinnosť v zmysle výkladového stanoviska ÚVO splnil (t. j. určil formu preukázania podmienky účasti tým, že : „V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality a vyhlásenie  technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality“.), týmto žiadame aby presne špecifikoval aké oprávnenie uzná ako splnenie podmienky účasti.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ neurčil typ/druh oprávnenia a jeho rozsah – predmetná podmienka je nejednoznačná a nie je jasné akým typom/druhom oprávnenia a jeho rozsahom bude predmetná podmienka splnená.

Žiadame, aby presne špecifikoval typ/druh oprávnenia a jeho rozsah.

V zmysle akého zákona alebo platnej legislatívy má byť dané oprávnenie vydané a kým?

Odpoveď: Takéto oprávnenie sa vydáva. Technici oprávnení na výkon kvality sú držiteľmi týchto oprávnení v zmysle manažérskeho systému riadenia a kontroly kvality podľa noriem certifikátov ISO 9000. Tieto oprávnenia vydáva certifikačný orgán, ktorý vydal príslušný certifikát.

Oprávnenie môže byť predložené za technika, alebo za technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality. Technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality je napr. certifikačný orgán, alebo právnická osoba, ktorej bolo certifikačným orgánom udelené oprávnenie na kontrolu kvality.

Otázka č. 11:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, ak verejný obstarávateľ určí typ/druh oprávnenia a rozsah jeho platnosti v zmysle platného ZVO je  zároveň povinný akceptovať aj alternatívne (ekvivalentné) formy preukázania splnenia podmienok účasti.

V súvislosti s vyššie uvedeným aký subjekt/organizácia je oprávnený/á jednoznačne rozhodnúť či ekvivalent požadovaného dokladu bude postačujúci pre splnenie podmienky účasti stanovenej verejným obstarávateľom, tak aby podmienka bola splnená v plnom rozsahu?

Odpoveď: certifikačný orgán

Otázka č. 12:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) verejný obstarávateľ požaduje okrem iného predloženie: vyhlásenia technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Táto podmienka je uvedená v SP Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž, pričom v samotných SP Zväzok II, je predmetná podmienka doplnená o Prílohu č. 11, ktorá sa v oznámení o vyhlásení vo verejnom obstarávaní vôbec nespomína.

Predmetná príloha č. 11 navyše vyžaduje, aby podpis osoby na predmetnom vyhlásení bol overený notárom, čo sa vo vyhlásení o verejnom obstarávaní vôbec neuvádza.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zosúladenie požiadavky uvedenej v SP a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Odpoveď: príloha č. 11 je pomôcka pre uchádzačov. Pokiaľ uchádzač splní túto podmienku podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemusí predkladať prílohu č. 11.

Otázka č. 13:

Príloha č. 11 Vyhlásenie osoby zodpovednej za kontrolu kvality

Zaviazať niekoho vyhlásením, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy je sporné napr. z dôvodu, že osoba, ktorá ho podpíše v čase predkladania ponuky je zamestnancom spoločnosti/uchádzača a v čase podpisu zmluvy už zamestnancom byť nemusí a to z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin. Daná požiadavka predloženia takéhoto vyhlásenia nemá vo vzťahu k realizácii samotného diela žiadnu výpovednú hodnotu – víťazný uchádzač sa samotným podpisom Zmluvy o dielo zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil predmetnú požiadavku, aby uchádzač v cenovej ponuke predložil vyhlásenie – podľa prílohy č. 11 za uvedenú osobu zodpovednú za kontrolu kvality.

Odpoveď: požiadavka je v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. a zvlášť s § 28 ods. 2 cit. zák. pod pojmom osoba zodpovedná za kontrolu kvality môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 14:

V prípade, že verejný obstarávateľ bude trvať na svojej požiadavke predloženia predmetného vyhlásenia podľa prílohy č. 11 – žiadame, aby zdôvodnil požiadavku, ktorá určuje, že podpis osoby zodpovednej za kvalitu musí byť overený notárom.

Odpoveď: netrváme na overených podpisoch – viď vysvetlenia vyššie, príloha č. 11 predloženie – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 15:

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o notárom overenom podpise nesplní?

Odpoveď: nie

Otázka č. 16:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku  je odpoveď na túto otázku nepotrebná.

Otázka č. 17:

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ vysvetlil požiadavku uvedenú v Pokynoch na vyplnenie príloh, ktoré sú uvedené v úvode Zväzku III) bod 4.: Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu.

Akým spôsobom majú byť formuláre očíslované, napr. v prípade, že jednotlivé formuláre v ponuke nebudú radené za sebou, resp. medzi jednotlivými formulármi budú radené ich prílohy alebo iné časti ponuky?

Odpoveď: uchádzač môže formuláre očíslovať akýmkoľvek jemu vyhovujúcim spôsobom, a nemusí ich očíslovať vôbec. Neočíslovanie strán formulárov nebude dôvodom na vylúčenie ponuky. Číslovanie formulárov sme požadovali len ako pomôcku pre uchádzačov, aby nezabudli na jednotlivé formuláre a prílohy súvisiace s formulármi. Obvyklý spôsob číslovania formulárov je napr.: 1/1;1/2;2/1;2/2 atď., kde číslo za lomítkom znamená ďalší dokument súvisiaci s predmetným formulárom. Je to prehľadnejšie a jednoduchšie.

Otázka č. 18

Žiadame špecifikovať triedu kruhovej tuhosti pri kanalizačných rúrach PVC DN 150 (kanal. prípojky).

Odpoveď: Trieda kruhovej tuhosti pre kanalizačné prípojky PVC DN 150 je SN 8

Otázka č. 19:

Týmto Vás žiadame o poskytnutie projektovej dokumentácie (PD) na predmetnú verejnú súťaž v elektronickej forme. Uveďte dôvod neposkytnutia PD v elektronickej neprepisovateľnej forme vzhľadom na výšku poplatku za SP.

Odpoveď: projektovú dokumentáciu nemáme v elektronickej forme. Keby sme ju mali, poskytovali by sme elektronickú verziu. Tlačenú podobu PD nakupujeme za vyššiu cenu ako ju poskytujeme  záujemcom, aby sme záujemcom  zbytočne nezvyšovali náklady.

Otázka č. 20:

Týmto Vás žiadame o poskytnutie výkazu výmer vrátane kódov k jednotlivým položkám. Doplnenie kódov skvalitní prípravu jednotkových cien a jednoznačne zadefinuje rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Týmto sa predíde nejasnostiam a nezrovnalostiam v rámci prípravy tendra a zároveň v rámci realizácie zákazky.

Odpoveď: s poskytnutím kódov klasifikácie stavebnej produkcie sme v minulosti mali veľmi zlé skúsenosti, nakoľko  existujúce klasifikácie stavebnej produkcie na Slovensku nie sú v súlade s metódou merania aká sa zvyčajne používa na meranie prác podľa FIDIC (meranie trvalého diela), tieto systémy klasifikácie zároveň súvisia s komerčne predávanými softvérmi a ich použitie vyžaduje vlastníctvo licencií týchto softvérov. Nie je v záujme obstarávateľa uprednostňovať toho ktorého producenta softvéru pri vyhlasovaní súťaží pre čo najväčší možný počet záujemcov. Ďalej upozorňujeme, že Výkaz – výmer je vypracovaný tak aby bol plne v súlade so spôsobom merania podľa pravidiel FIDIC, tzn., že položky sú agregované a z toho dôvodu sa ani kódy jednotlivých položiek nedajú určiť.

Otázka č. 21:

Zväzok I, D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia alebo akého všeobecne záväzného právneho predpisu musia byť podpisy na formulári Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby úradne overené.

Odpoveď: podpisy nemusia byť úradne overené. Všade v súťažných podkladoch, kde sa vyskytuje formulácia: „ podpisy notársky overené, alebo podpisy úradne overené“  túto formuláciu vypusťte.

Otázka č. 22:

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o úradne overenom podpise uchádzač nesplní, ale predloží len formulár podpísaný uchádzačom v originály?

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku – obstarávateľ nevylúči uchádzača, pokiaľ nebudú podpisy notársky overené

Otázka č. 23:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené podpisy

Otázka č. 24:

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke úradne overeného podpisu  na predmetnom formulári, môže zdôvodniť túto svoju požiadavku? Prečo je daná požiadavka uvedená len v tomto formulári a nie aj v ostatných? Má tento formulár „prednosť“ pred inými formulármi a dokladmi v ponuke? Cenová ponuka uchádzača musí byť krytá/zabezpečená zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk a preto nevidíme dôvod pre túto požiadavku.

Odpoveď: tento formulár má prednosť pred inými formulármi, nakoľko bude súčasťou zmluvy o dielo, ale nepožadujeme notársky overený podpis.

Otázka č. 25:

Zväzok I,D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Na formulár Splnomocnenie sa uvádza, že je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť túto požiadavku: predložiť notársky overené splnomocnenie?

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené splnomocnenie

Otázka č. 26:

Zväzok I,D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Ak uchádzač predloží splnomocnenie v originálnom vyhotovení bude táto podmienka formulára splnená?

Odpoveď: áno

Otázka č. 27:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „nie“.  Žiadame, aby verejný obstarávateľ zdôvodnil túto svoju požiadavku.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, časť: III.2.3) Technická spôsobilosť

V predmetnej časti sú špecifikované požiadavky na Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov a okrem iného sa píše: „Keďže predpokladaná hodnota zákazky je cca 12 mil. Eur bez DPH má obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 3 zmluvy uvedeného charakteru (2 kanál, 1 voda) má dostatok skúsenosti s realizáciou obdobných prác.“

Bežnou stavebnou praxou a realizáciou stavebných prác obdobného charakteru je skutočnosť, že súčasťou realizácie zmlúv na práce obdobného charakteru je realizácia viacerých stavebných prác súčasne, tzn. že v rámci jednej zmluvy sa realizujú stavebné práce na výstavbe kanalizácii, ČOV, vodovodov,...

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre splnenie podmienky účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) tejto súťaže ak uchádzač predloží potvrdenia na 2 zmluvy – tzn., že realizoval 2 zmluvy obdobného charakteru (v hodnote nad 12 mil. Eur), pričom jednou zmluvou splní požiadavku na 1x kanál a súčasťou druhej zo zmlúv bola 1x výstavba kanalizácie a 1x výstavba vodovodu s požadovaným finančným plnením a parametrami (tzn. 2 kanál, 1 voda)?

Odpoveď: viď doplnenie SP na konci tohto vysvetľovania

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Formulár: Príloha č. 5 Organizačná schéma a Príloha č. 9 Údaje o zamestnancoch uchádzača

Otázka č. 28: Môže verejný obstarávateľ zdôvodniť a uviesť na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení požaduje predloženie predmetných formulárov od uchádzača a od jeho podzhotoviteľov?(Mnohé, do 31.12.2009 bežne používané podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, neuvedené v § 28 ZVO/napr. rôzne povolenia správnych orgánov, špecifické certifikáty a pod./ sú teda podľa platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní neprípustné.)

Odpoveď:  V prvom rade je nevyhnutné uchádzača upozorniť na fakt, že uvedené formuláre a informácie nie sú podmienkou účasti a v tejto veci nie je Uchádzač povinný spĺňať žiadne minimálne požiadavky. Teda nejde o požiadavky, ktoré má Uchádzač spĺňať aby bol vyhodnotený ako taký ktorý vyhovel podmienkam účasti súťaže. Tieto požiadavky verejného obstarávateľa na vyplnenie formulárov sú však dôležité pre plnenie zmluvy a rovnako pre vypracovanie ponuky. Súčasne poskytujú Verejnému obstarávateľovi množstvo informácií nevyhnutných pre posúdenie reálnosti technickej ponuky uchádzača (lehota výstavby, cena diela, materiálová skladba ponuky, kompatibilita ponuky so stavom na mieste realizácie projektu, schopnosť uchádzača práce za konkrétnych podmienok realizovať). Uvedené je nevyhnutným predpokladom aj pre následné úspešné manažovanie Zmluvy s víťazom súťaže. Nevyplnenie uvedených formulárov môže viesť k nemožnosti posúdenia spĺňania Technických požiadaviek Verejného obstarávateľa a teda aj možnému vylúčeniu takej ponuky technických dôvodov, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s technickým a odborným riešením zákazky. Preto odporúčame uchádzačom dôsledne vypĺňať tieto formuláre. Požiadavka nie je ničím výnimočná, chráni verejné záujmy verejného obstarávateľa, je primeraná a bežná v oblasti, ktorá je definovaná predmetom zákazky.  Obstarávateľ  v súlade s §34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať požiadavky na to, aké technické informácie  má ponuka obsahovať.

Otázka č. 29:

V prípade, že uchádzač nepredloží predmetné prílohy č. 5 a č. 9 – bude toto nepredloženie podmienkou pre vylúčenie uchádzača?

Odpoveď: samotné nepredloženie prílohy č. 5 a č. 9 nebude a priori dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže. Napriek tomu a z vyššie uvedených dôvodov uchádzačom odporúčame uvedené prílohy vyplniť, nakoľko pre posudzovanie schopnosti uchádzača zhotoviť požadované dielo sú tieto informácie pre obstarávateľa dôležité, keďže sa jedná o stavbu zaradenú do operačného programu, ktorý končí v roku 2015.

Otázka č. 30:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení vylúči daného uchádzača.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 31:

Formulár: Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

V predmetnom formulári má uchádzač vyplniť prázdne kolónky. V tomto prípade prázdnou kolónkou je aj Údaj s uvedením Mena a adresy Stavebného dozoru. Uvedenie tohto údaju však nie je v kompetencii uchádzača a o predmetnom údaji ani nemá informáciu. Vyplní tento údaj verejný obstarávateľ, prípadne nepožaduje aby bola táto kolónka vyplnená v čase predloženia ponuky?

Odpoveď:  údaj vyplní obstarávateľ/objednávateľ, uchádzač vypĺňa údaje, ktoré sa ho týkajú.

Otázka č. 32: čo chápete pod pojmom obežné pasíva?

Odpoveď: zdroje krytia majetku ( kryjú sa nimi aktíva; sú to napr. úvery )

Otázka č. 33: čo chápete pod pojmom prevádzkový kapitál?

Odpoveď: Prevádzkový kapitál  je tá časť kapitálu spoločnosti, ktorá je viazaná v obežných aktívach. Obežné aktíva - časť majetku spoločnosti, ktorá sa spotrebuje a premení na peniaze v priebehu jedného prevádzkového cyklu - časť aktív, ktorá sa premení na peniaze v lehote kratšej ako jeden rok ( zásoby, pohľadávky, finančný majetok)

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- Vo zväzku II súťažných podkladov nahraďte tretí odsek uvedený v bode 3.1 nasledovným textom:

„Pri stanovení podmienky účasti vychádzal obstarávateľ z predpokladu, že budúci zhotoviteľ diela vzhľadom na ich charakter a zodpovednosti mu v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, určené, musí mať náležité skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, to do charakteru realizovaných prác. Keďže predpokladaná hodnota zákazky  je cca 12 mil.  € bez DPH má obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 3 stavby uvedeného charakteru (2 kanál, 1 voda) má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác. Keďže z pohľadu realizácie je výstavba kanalizácie a vodovodu vzhľadom na možné vstupy tretích strán a potrebu organizácie výstavby v súlade s vonkajšími vplyvmi (dopravná premávka, majetkovoprávne vzťahy)  náročnou zmluvou na  včasné reagovanie na nepredvídané okolnosti, považuje verejný obstarávateľ za vhodné aby uchádzač preukázal svoje schopnosti na realizácii min. 2 + 1  takýchto stavieb.  Rovnako je nevyhnutné preukázať skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami ( na jednej stavbe kanalizácie  ) nakoľko tie obsahujú zložité pravidlá, ktorých dokonalá znalosť je základným predpokladom pre úspešné ukončenie zmluvy.“

- Podčlánok 1.16 Obchodné tajomstvo:  dopĺňame o nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré:

- obsahujú údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

- ktoré obsahujú informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa,

- obsahujú údaje spojené s fyzickou osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 211/2000 Z. z.

Poznámka: Nakoľko rovnaké  otázky, ale rôzne formulované, sa vyskytovali od viacerých záujemcov,  odpovedali sme na všetky obsahovo zhodné otázky jednou odpoveďou. ( Formulácie jednotlivých otázok preto nemusia byť zhodné s formuláciou otázky položenej   jednotlivým záujemcom, ale obsah otázky je totožný a odpoveď jednoznačná).

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu