Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 14.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00524 – MSP Kráľovský Chlmec – kanalizácia a intenzifikácia ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1/ požiadavka

Zaslanie projektovej dokumentácie (schémy zdvíhacieho zariadenia) k pol. Č. 67„Prenosné zdvíhacia konštrukcia zo žiarovo zinkovanej ocele, s pevne zabudovanou kotviacou pätkou v betónovej stene aktivačnej nádrže, k montáži a demontáži (k vyťahovaniu a spúšťaniu) ponorného vrtulového čerpadla,  otočná, pre nosnosť min. 150 kg, so zdvihom cca 2,5 m nad úroveň kotvenia - podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu ( cca o hmotnosti 230 kg)“., nakoľko poskytnutá projektová dokumentácia túto schému neobsahovala.

Odpoveď: schéma zdvíhacieho zariadenia k pol. Č. 67 je prílohou tohto vysvetľovania/dopĺňania SP

Otázka č. 2

Týmto Vás žiadame o poskytnutie  projektovej dokumentácie (PD) na predmetnú verejnú súťaž v elektronickej forme. Uveďte dôvod neposkytnutia PD v elektronickej neprepisovateľnej forme vzhľadom na výšku poplatku za SP.

Odpoveď: projektovú dokumentáciu nemáme v elektronickej forme. Keby sme ju mali, poskytovali by sme elektronickú verziu. Tlačenú podobu PD nakupujeme za vyššiu cenu ako ju poskytujeme  záujemcom, aby sme záujemcom  zbytočne nezvyšovali náklady.

Otázka č. 3

Týmto Vás žiadame o poskytnutie výkazu výmer vrátane kódov k jednotlivým položkám. Doplnenie kódov skvalitní prípravu jednotkových cien a jednoznačne zadefinuje rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Týmto sa predíde nejasnostiam a nezrovnalostiam v rámci prípravy tendra a zároveň v rámci realizácie zákazky.

Odpoveď: s poskytnutím kódov klasifikácie stavebnej produkcie sme v minulosti mali veľmi zlé skúsenosti, nakoľko  existujúce klasifikácie stavebnej produkcie na Slovensku nie sú v súlade s metódou merania aká sa zvyčajne používa na meranie prác podľa FIDIC (meranie trvalého diela), tieto systémy klasifikácie zároveň súvisia s komerčne predávanými softvérmi a ich použitie vyžaduje vlastníctvo licencií týchto softvérov. Nie je v záujme obstarávateľa uprednostňovať toho ktorého producenta softvéru pri vyhlasovaní súťaží pre čo najväčší možný počet záujemcov. Ďalej upozorňujeme, že Výkaz – výmer je vypracovaný tak aby bol plne v súlade so spôsobom merania podľa pravidiel FIDIC, tzn., že položky sú agregované a z toho dôvodu sa ani kódy jednotlivých položiek nedajú určiť.

Otázka č. 4

Zväzok I, D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia alebo akého všeobecne záväzného právneho predpisu musia byť podpisy na formulári Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby úradne overené.

Odpoveď: podpisy nemusia byť úradne overené. Všade v súťažných podkladoch, kde sa vyskytuje formulácia: „ podpisy notársky overené, alebo podpisy úradne overené“  túto formuláciu vypusťte.

Otázka č. 5

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o úradne overenom podpise uchádzač nesplní, ale predloží len formulár podpísaný uchádzačom v originály?

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku – obstarávateľ nevylúči uchádzača, pokiaľ nebudú podpisy notársky overené

Otázka č. 6

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené podpisy

Otázka č. 7

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke úradne overeného podpisu  na predmetnom formulári, môže zdôvodniť túto svoju požiadavku? Prečo je daná požiadavka uvedená len v tomto formulári a nie aj v ostatných? Má tento formulár „prednosť“ pred inými formulármi a dokladmi v ponuke? Cenová ponuka uchádzača musí byť krytá/zabezpečená zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk a preto nevidíme dôvod pre túto požiadavku.

Odpoveď: tento formulár má prednosť pred inými formulármi, nakoľko bude súčasťou zmluvy o dielo, ale nepožadujeme notársky overený podpis.

Otázka č. 8

Zväzok I,D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Na formulár Splnomocnenie sa uvádza, že je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť túto požiadavku: predložiť notársky overené splnomocnenie?

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené splnomocnenie

Otázka č. 9

Zväzok I,D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Ak uchádzač predloží splnomocnenie v originálnom vyhotovení bude táto podmienka formulára splnená?

Odpoveď: áno

Otázka č. 10

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „nie“.  Žiadame, aby verejný obstarávateľ zdôvodnil túto svoju požiadavku.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 11

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, časť: III.2.3) Technická spôsobilosť

V predmetnej časti sú špecifikované požiadavky na Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov a okrem iného sa píše: „Keďže predpokladaná hodnota zákazky je cca 16 mil. € bez DPH má obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 4 zmluvy uvedeného charakteru (2 kanál, 2 ČOV) má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác.“

Bežnou stavebnou praxou a realizáciou stavebných prác obdobného charakteru je skutočnosť, že súčasťou realizácie zmlúv na práce obdobného charakteru je realizácia viacerých stavebných prác súčasne, tzn. že v rámci jednej zmluvy sa realizujú stavebné práce na výstavbe kanalizácii, ČOV, vodovodov,..

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre splnenie podmienky účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) tejto súťaže ak uchádzač predloží potvrdenia na 2 zmluvy – tzn.  že realizoval 2 zmluvy obdobného charakteru (v hodnote nad 16 mil. €) súčasťou, ktorých každej z nich bola 1x výstavba kanalizácie a 1x výstavba ČOV s požadovaným finančným plnením a parametrami (tzn. 2 kanál, 2 ČOV)?

Odpoveď: viď doplnenie SP na konci tohto vysvetľovania

Otázka č. 12

Formulár: Príloha č. 5 Organizačná schéma a Príloha č. 9 Údaje o zamestnancoch uchádzača

Môže verejný obstarávateľ zdôvodniť a uviesť na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení požaduje predloženie predmetných formulárov od uchádzača a od jeho podzhotoviteľov? (Mnohé, do 31.12.2009 bežne používané podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, neuvedené v § 28 ZVO /napr. rôzne povolenia správnych orgánov, špecifické certifikáty a pod./ sú teda podľa platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní neprípustné.)

Odpoveď:  V prvom rade je nevyhnutné uchádzača upozorniť na fakt, že uvedené formuláre a informácie nie sú podmienkou účasti a v tejto veci nie je Uchádzač povinný spĺňať žiadne minimálne požiadavky. Teda nejde o požiadavky, ktoré má Uchádzač spĺňať aby bol vyhodnotený ako taký ktorý vyhovel podmienkam účasti súťaže. Tieto požiadavky verejného obstarávateľa na vyplnenie formulárov sú však dôležité pre plnenie zmluvy a rovnako pre vypracovanie ponuky. Súčasne poskytujú Verejnému obstarávateľovi množstvo informácií nevyhnutných pre posúdenie reálnosti technickej ponuky uchádzača (lehota výstavby, cena diela, materiálová skladba ponuky, kompatibilita ponuky so stavom na mieste realizácie projektu, schopnosť uchádzača práce za konkrétnych podmienok realizovať). Uvedené je nevyhnutným predpokladom aj pre následné úspešné manažovanie Zmluvy s víťazom súťaže. Nevyplnenie uvedených formulárov môže viesť k nemožnosti posúdenia spĺňania Technických požiadaviek Verejného obstarávateľa a teda aj možnému vylúčeniu takej ponuky technických dôvodov, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s technickým a odborným riešením zákazky. Preto odporúčame uchádzačom dôsledne vypĺňať tieto formuláre. Požiadavka nie je ničím výnimočná, chráni verejné záujmy verejného obstarávateľa, je primeraná a bežná v oblasti, ktorá je definovaná predmetom zákazky.  Obstarávateľ  v súlade s §34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať požiadavky na to, aké technické informácie  má ponuka obsahovať.

Otázka č. 13

V prípade, že uchádzač nepredloží predmetné prílohy č. 5 a č. 9 bude toto nepredloženie podmienkou pre vylúčenie uchádzača?

Odpoveď: samotné nepredloženie prílohy č. 5 a č. 9 nebude a priori dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže. Napriek tomu a z vyššie uvedených dôvodov uchádzačom odporúčame uvedené prílohy vyplniť, nakoľko pre posudzovanie schopnosti uchádzača zhotoviť požadované dielo sú tieto informácie pre obstarávateľa dôležité, keďže sa jedná o stavbu zaradenú do operačného programu, ktorý končí v roku 2015.

Otázka č. 14

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení vylúči daného uchádzača.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 15

Formulár: Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

V predmetnom formulári má uchádzač vyplniť prázdne kolónky. V tomto prípade prázdnou kolónkou je aj Údaj s uvedením Mena a adresy Stavebného dozoru. Uvedenie tohto údaju však nie je v kompetencii uchádzača a o predmetnom údaji ani nemá informáciu. Vyplní tento údaj verejný obstarávateľ, prípadne nepožaduje aby bola táto kolónka vyplnená v čase predloženia ponuky?

Odpoveď:  údaj vyplní obstarávateľ/objednávateľ, uchádzač vypĺňa údaje, ktoré sa ho týkajú.

Otázka č. 16:

V súťažných podkladoch v časti „Zväzok VI – Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), Výkaz B.3 – Elektrotechnická časť prevádzkových súborov“ okrem iného sa nachádzajú položky:

p. č. 23 Dozbrojenie hlavného rozvádzača RH podľa výkresu E.8-G.2-4 v PD pre realizáciu, vrátane osadenia dozbrojených 3 polí vrátane všetkých prác spojených s náplňou rozvádzača

p.č.24 Rozvádzača R-MaR podľa výkresu E.8.2-5 v PD pre realizáciu vrátane všetkých prác spojených s náplňou rozvádzača

p.č.82 Rozvádzač mechanického dovodnenia kalu 10rm02 náplň podľa technologickej  špecifikácie mechanického odvodnenia kalu. Rozvádzač je dodávkou technológie mechanického odvodnenia kalu.

p.č. 104 Rozvádzač R-ČS1-7 – komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobnej dokumentácie.

V súťažných podkladoch poskytnutých pre túto zákazku sa uvedené výkresy a dokumentácie nenachádzajú

Z dôvodu správneho ocenenia uvedených položiek žiadame doplniť podrobný rozpis obsahu uvedených rozvádzačov, resp. doplniť chýbajúce výkresy a dokumentáciu.

Odpoveď:  všetky požadované dokumenty sú prílohou tohto vysvetľovania/dopĺňania SP

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c), ktorá bola uvedená v súťažných podkladoch Zväzok II  a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž.

Výkladové stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

„ Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej, alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. pís. c), g),h)), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Odôvodnenie: Zákon o verejnom obstarávaní pri niektorých podmienkach účasti preukazujúcich  technickú alebo odbornú spôsobilosť neurčuje  formu preukazovania týchto podmienok. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 má povinnosť ju určiť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak nemožno predložiť predpísanú formu dokladu, je nutné pripustiť aj alternatívne formy preukázania splnenia podmienok účasti.

Otázka č. 17: V súvislosti s predmetnou požiadavkou a výkladovým stanoviskom Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Vás týmto žiadame o presné špecifikovanie, určenie formy preukázania tejto Vami požadovanej podmienky účasti, tak, aby bolo jednoznačne určené akým dokladom uchádzač predmetnú podmienku splní.

Odpoveď: citujeme z oznámenia o vyhlásení VS: „§ 28 ods. 1 písm. c) údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač  predkladá za uvedeného technika,  alebo technický orgán oprávnenie  na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie  technikov,   alebo technických orgánov o skutočnosti, že  mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Citujeme zo súťažných podkladov: „- §28 ods. 1 písm. c)  Údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých  sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán  oprávnenie na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie   technikov,   alebo technických orgánov   o skutočnosti,   že mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality / Príloha č. 11/.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Otázka č. 18

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku :

V prípade, že verejný obstarávateľ si myslí, že svoju povinnosť v zmysle výkladového stanoviska ÚVO splnil (t. j. určil formu preukázania podmienky účasti tým, že : „V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality a vyhlásenie  technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality“.), týmto žiadame aby presne špecifikoval aké oprávnenie uzná ako splnenie podmienky účasti.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ neurčil typ/druh oprávnenia a jeho rozsah – predmetná podmienka je nejednoznačná a nie je jasné akým typom/druhom oprávnenia a jeho rozsahom bude predmetná podmienka splnená.

Žiadame, aby presne špecifikoval typ/druh oprávnenia a jeho rozsah.

V zmysle akého zákona alebo platnej legislatívy má byť dané oprávnenie vydané a kým?

Odpoveď: Takéto oprávnenie sa vydáva. Technici oprávnení na výkon kvality sú držiteľmi týchto oprávnení v zmysle manažérskeho systému riadenia a kontroly kvality podľa noriem certifikátov ISO 9000. Tieto oprávnenia vydáva certifikačný orgán, ktorý vydal príslušný certifikát.

Oprávnenie môže byť predložené za technika, alebo za technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality. Technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality je napr. certifikačný orgán, alebo právnická osoba, ktorej bolo certifikačným orgánom udelené oprávnenie na kontrolu kvality.

Otázka č. 19

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, ak verejný obstarávateľ určí typ/druh oprávnenia a rozsah jeho platnosti v zmysle platného ZVO je  zároveň povinný akceptovať aj alternatívne (ekvivalentné) formy preukázania splnenia podmienok účasti.

V súvislosti s vyššie uvedeným aký subjekt/organizácia je oprávnený/á jednoznačne rozhodnúť či ekvivalent požadovaného dokladu bude postačujúci pre splnenie podmienky účasti stanovenej verejným obstarávateľom, tak aby podmienka bola splnená v plnom rozsahu?

Odpoveď: certifikačný orgán

Otázka č. 20

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) verejný obstarávateľ požaduje okrem iného predloženie: vyhlásenia technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Táto podmienka je uvedená v SP Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž, pričom v samotných SP Zväzok II, je predmetná podmienka doplnená o Prílohu č. 11, ktorá sa v oznámení o vyhlásení vo verejnom obstarávaní vôbec nespomína.

Predmetná príloha č. 11 navyše vyžaduje, aby podpis osoby na predmetnom vyhlásení bol overený notárom, čo sa vo vyhlásení o verejnom obstarávaní vôbec neuvádza.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zosúladenie požiadavky uvedenej v SP a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Odpoveď: príloha č. 11 je pomôcka pre uchádzačov. Pokiaľ uchádzač splní túto podmienku podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemusí predkladať prílohu č. 11.

Otázka č. 21

Príloha č. 11 Vyhlásenie osoby zodpovednej za kontrolu kvality

Zaviazať niekoho vyhlásením, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy je sporné napr. z dôvodu, že osoba, ktorá ho podpíše v čase predkladania ponuky je zamestnancom spoločnosti/uchádzača a v čase podpisu zmluvy už zamestnancom byť nemusí a to z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin. Daná požiadavka predloženia takéhoto vyhlásenia nemá vo vzťahu k realizácii samotného diela žiadnu výpovednú hodnotu – víťazný uchádzač sa samotným podpisom Zmluvy o dielo zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil predmetnú požiadavku, aby uchádzač v cenovej ponuke predložil vyhlásenie – podľa prílohy č. 11 za uvedenú osobu zodpovednú za kontrolu kvality.

Odpoveď: požiadavka je v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. a zvlášť s § 28 ods. 2 cit. zák. pod pojmom osoba zodpovedná za kontrolu kvality môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 22

V prípade, že verejný obstarávateľ bude trvať na svojej požiadavke predloženia predmetného vyhlásenia podľa prílohy č. 11 – žiadame, aby zdôvodnil požiadavku, ktorá určuje, že podpis osoby zodpovednej za kvalitu musí byť overený notárom.

Odpoveď: netrváme na overených podpisoch

Otázka č. 23

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o notárom overenom podpise nesplní?

Odpoveď: nie

Otázka č. 24

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku  je odpoveď na túto otázku nepotrebná.

Otázka č. 25

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ vysvetlil požiadavku uvedenú v Pokynoch na vyplnenie príloh, ktoré sú uvedené v úvode Zväzku III) bod 4.: Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu.

Akým spôsobom majú byť formuláre očíslované, napr. v prípade, že jednotlivé formuláre v ponuke nebudú radené za sebou, resp. medzi jednotlivými formulármi budú radené ich prílohy alebo iné časti ponuky?

Odpoveď: uchádzač môže formuláre očíslovať akýmkoľvek jemu vyhovujúcim spôsobom, a nemusí ich očíslovať vôbec. Neočíslovanie strán formulárov nebude dôvodom na vylúčenie ponuky. Číslovanie formulárov sme požadovali len ako pomôcku pre uchádzačov, aby nezabudli na jednotlivé formuláre a prílohy súvisiace s formulármi. Obvyklý spôsob číslovania formulárov je napr.: 1/1;1/2;2/1;2/2 atď., kde číslo za lomítkom znamená ďalší dokument súvisiaci s predmetným formulárom. Je to prehľadnejšie a jednoduchšie.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Časť I. Všeobecné informácie, bod 4., ods. 4.2.

V § 340b zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonníka“) je ustanovené nasledovné: „Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.“

Záujemca vyjadruje názor, že ustanovenie druhej vety § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v tomto prípade nie je aplikovateľné.

Otázka č. 26:

Môže VO vyššie uvedený bod 4 ods. 4.2 súťažných podkladov upraviť tak, aby bol v súlade s § 340b Obchodného zákonníka, pričom v ods. 1 prvá veta je určené lehota splatnosti pre subjekty verejného práva (teda pre subjekty v zmysle § 261 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka) na 30 dní?

Odpoveď: Lehota splatnosti faktúr bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Tieto postupy sú zakotvené v Zmluve o financovaní.

Uchádzač ak chce predložiť platnú ponuku je v tomto prípade povinný akceptovať dohodu navrhovanú Obstarávateľom v zmysle zákona č. 09/2013 Z. z. par. 340a ods. (a). Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ plánuje realizovať platby spôsobom predfinancovania nie je možné zo strany Obstarávateľa zabezpečiť realizáciu platieb v termíne kratšom než je uvedený v zmluve. Týmto žiadame Uchádzača aby bral ohľad na situáciu Obstarávateľa, ktorý nedisponuje vlastnými prostriedkami v takom rozsahu aby mohol realizovať platby v inom systéme než systém predfinancovania v rámci ktorého Poskytovateľ pomoci overuje platby pred ich vyplatením zhotoviteľovi.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Časť I. Všeobecné informácie, bod 12.2.

Otázka č. 27: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade nárokov budúceho zhotoviteľa na zmenu/úpravu ceny ponuky bude postupovať v súlade s podmienkami zmluvy o dielo?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Časť IV. Príprava ponuky, bod 23.3.; Zväzok III., Príloha č.4

Otázka č. 28: Vysvetľujeme si správne, že dokument „Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk“ môže podpísať aj osoba oprávnená na podpis v mene uchádzača na základe splnomocnenia (osoba podpisujúca celú ponuku) tak, ako sa to uvádza v dokumente „Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby“?

Odpoveď: áno + úradne overenú plnú moc nevyžadujeme.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť VI. Otváranie ponúk, bod 32 Dôvernosť procesu verejného obstarávania

Otázka č.  29: Môže verejný obstarávateľ upraviť bod 32. Súťažných podkladov tak, že dôverné informácie rozšíri o ochranu obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka?

Uchádzač argumentuje tým, že vymenované  informácie v Zmluve o dielo, ktoré uchádzač požaduje chrániť, sú výsledkom  duševnej činnosti zhotoviteľa, nakoľko tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) v spojení s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov obstarané z verejných prostriedkov a zhotoviteľ, ktorý nie je povinnou osobou, so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí, a preto objednávateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie vhodnej ochrany obchodného tajomstva, a to aj v prípade povinného zverejnenia ZoD v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a citovaného zákona č. 211/2000 Z. z.

Ak si zhotoviteľ uplatní nárok na takúto ochranu osobitným listom, pričom zo zákona je objednávateľ povinný takejto požiadavke vyhovieť a požadované informácie nezverejniť, v prípade chýbajúcich ustanovení o dôvode anonymizovania v zmluve o dielo verejnosť nebude mať informácie, z akého dôvodu verejný obstarávateľ ako povinná osoba tieto informácie nezverejnil.

Odpoveď: domnievame sa, že záujemca pospájal rôzne aspekty dôverných informácií/dôvernosť procesu VO. Pre jednoznačnosť uvádzame: 1. oprávnenosť označenia informácií označených uchádzačom za dôverné posúdime v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Obchodným a Občianskym zákonníkom. Každé posúdenie je individuálne a verejný obstarávateľ nevie, ktoré informácie určí ten-ktorý uchádzač za dôverné, nedá sa to generalizovať. 2. V prípade zverejnenia zmlúv – dopĺňame SP v závere tohto vysvetľovania.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť VI. Otváranie ponúk, bod 32 Dôvernosť procesu verejného obstarávania, odsek 32.2.

Otázka č.  30: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť akým spôsobom bude posudzovať oprávnenosť označenia informácie označených zhotoviteľom za dôverné?

Odpoveď:  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Obchodným a Občianskym zákonníkom. Každé posúdenie je individuálne a verejný obstarávateľ nevie, ktoré informácie určí ten-ktorý uchádzač za dôverné, nedá sa to generalizovať.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť VIII. Prijatie zmluvy, bod 39 Prijatie zmluvy, odsek 39.4.4.

Zväzok I, Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť I. Všeobecné informácie, bod 19 Certifikát kvality

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 14 Plán zabezpečenia a riadenia kvality, Príloha č.15 Plán kontroly kvality

Otázka č. 31: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001 a ISO 14000 na ISO 14001?

Odpoveď: nie je to nutné, stále sa jedná o normy radu ISO 9000 a ISO 14000.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, D. Ponukový list a príloha k ponuke, Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby, bod 6

Otázka č. 32: Môže verejný obstarávateľ uviesť či zábezpeka má byť vystavená z akceptovanej zmluvnej ceny s DPH alebo bez DPH?

Odpoveď: zábezpeka má byť vystavená z akceptovanej zmluvnej ceny bez DPH

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, D. Ponukový list a príloha k ponuke, Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

Otázka č. 33: Môže verejný obstarávateľ v riadku Lehota pre vstup na Stavenisko uviesť namiesto spojenia „najskôr v deň podpisu zmluvy“ uviesť spojenie „najneskôr v deň, kedy zmluva nadobudne účinnosť“? (Vstup na Stavenisko by mal zhotoviteľ získať až v čase, kedy je zmluva účinná.)

Odpoveď: zmluva bude podpísaná a odsúhlasená až po overení VO riadiacim orgánom – okamžite; a bezodkladne zverejnené na web stránke objednávateľa. Takže  lehota pre vstup na stavenisko je správna, nakoľko zhotoviteľ pri najlepšej vôli nebude vedieť zmobilizovať všetky svoje sily, aby vstúpil na stavenisko najneskôr  v deň, kedy nadobudne zmluva účinnosť.

Otázka č. 34: Môže verejný obstarávateľ v riadku „Lehoty na predloženie poistenia“ pri písm. b) príslušné poistné zmluvy namiesto spojenia „pred podpisom Zmluvy o dielo“ uviesť spojenie „x dní po podpise Zmluvy o dielo“(x- počet dní od podpisu zmluvy o dielo)? (Poistnú zmluvu môže zhotoviteľ uzavrieť iba na základe podpísanej zmluvy o dielo.)

Odpoveď: nie. Poisťovne pre uzatvorenie poistných zmlúv požadujú oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a ponúknutú cenu úspešného uchádzača – tzn. niečo ako akceptačný list prijatia ponuky.

Otázka č. 35: V časti tabuľky „Použité právne predpisy“ je uvedené  „Zákony Slovenskej republiky“. Nakoľko ide o nepresné vyjadrenie, môže verejný obstarávateľ uviesť širší pojem „všeobecne záväzné právne predpisy“, ktoré zahŕňajú aj nariadenia, vyhlášky, výnosy a pod.? Len napr. predpisy v oblasti BOZP, ktoré musí úspešný uchádzač ako zhotoviteľ aplikovať, sú vo veľkej časti upravené vyhláškami.

Odpoveď:  všeobecne záväzné právne predpisy sú všetky platné zákony a predpisy Slovenskej republiky.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 3 Prehlásenie o podzhotoviteľoch

Otázka č. 36: Môže verejný obstarávateľ uviesť či, v prípade skupiny dodávateľov musia všetci členovia uvádzať tých istých podzhotoviteľov keďže ide o skupinu dodávateľov, ktorá predkladá ponuku spoločne a bude mať teda spoločných podzhotoviteľov?

Odpoveď:  členovia skupiny uvedú podzhotoviteľov spoločne, keďže ponuku predkladajú spoločne.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 6 Finančné výkazy

V bode 3.6.1 sa uvádza, že ročný obrat za rok 2012 uchádzač uvedie ako predpoklad. V bode 3.6.3 však verejný obstarávateľ žiada priložiť „overené kópie ziskov a strát, potvrdené daňovým úradom ...“.

Otázka č. 37: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že ním požadované doklady sa v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania viažu na posledné 3 hospodárske roky, t.j. roky 2009 – 2011, nakoľko účtovnú závierku za rok 2012 v lehote na predkladanie ponúk žiaden zo záujemcov nebude mať k dispozícii?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 7 List o úverovej schopnosti

Otázka č. 38: Môže verejný obstarávateľ opraviť názov projektu v tejto prílohe – pravdepodobne nedopatrením sa do prílohy dostal názov inej verejnej súťaže.

Odpoveď: mohlo dôjsť nedopatrením k nesprávnemu názvu súťaže, ( niektorej inej) , ale v tejto je názov správny.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 16 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Otázka č. 39: Môže verejný obstarávateľ presnejšie špecifikovať, kedy pred podpisom Zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Odpoveď: v čo možnom najkratšom čase. Pri zaslaní oznámenia o uspení vo verejnej súťaži bude uvedené, aké doklady má úspešný uchádzač predložiť v čo najkratšom možnom čase, aby mohol obstarávateľ pristúpiť k podpisu zmluvy.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok IV. Návrh Zmluvy o dielo, Časť 1 – Formulár Zmluvy o dielo

Bod 2, písm. h):

Otázka č. 40: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že pod pojmom „Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov“ sú myslené aj vysvetlenia verejného obstarávateľa k žiadostiam uchádzačov o vysvetlenie súťažných podkladov?

Odpoveď: áno

Bod 5 a 6:

Otázka č. 41: V prípade, ak bude zhotoviteľom samostatný uchádzač, bude sa zmluva o dielo upravovať, že z nej budú vypustené ustanovenia týkajúce sa skupiny dodávateľov/združenia?

Odpoveď: áno

Bod 7:

Otázka č. 42: Môže verejný obstarávateľ uviesť, akým spôsobom sa zhotoviteľ dozvie o odsúhlasení dodatkov RO v SR?

Odpoveď: zhotoviteľ bude po uzatvorení zmluvy zmluvným partnerom objednávateľa a o všetkých krokoch bude informovaný počas zhotovovania diela na operatívnych poradách, kontrolných dňoch a veľkých kontrolných dňoch. Dodatky bude vypracovávať objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom a stavebným dozorom, takže zhotoviteľ bude mať všetky potrebné informácie. Na podpis dodatku bude môcť byť zhotoviteľ vyzvaný len po odsúhlasení  návrhu dodatku RO v SR.

Otázka č. 43: Môže verejný obstarávateľ na začiatku zmluvy o dielo uviesť, že zmluva o dielo sa uzatvára podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov?

Odpoveď: to, že sa zmluva uzatvára podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. je uvedené v bode 5 zväzku I. súťažných podkladov a vo zväzku IV . návrh zmluvy o dielo kde je v bode 2 písm. h) uvedené: Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov, z čoho jednoznačne vyplýva, že zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

Otázka č. 44: Môže uchádzač do Zmluvy o dielo doplniť vetu, ktorou by všeobecným spôsobom definoval skutočnosti, ktoré chráni ako svoje obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka a preto v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, informácie takto označené ako obchodné tajomstvo povinná osoba, ktorou je verejný obstarávateľ, nesprístupní? Je možné do zmluvy uviesť nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”?

Odpoveď: viď doplnenie SP na konci tohto vysvetľovania

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok IV. Návrh Zmluvy o dielo, Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo – Zvláštne podmienky zmluvy o dielo

Podčlánok 1.1 Definície, bod 1.1.1.3:

Otázka č. 45: Bude verejný obstarávateľ/objednávateľ dátum účinnosti zmluvy o diele zhotoviteľovi oznamovať? Ak áno, akým spôsobom?

Odpoveď: áno; telefonicky a mailom; je v záujme objednávateľa, aby zhotoviteľ vedel, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora:

Otázka č. 46: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať, čo sa myslí pod pojmom „výslovný súhlas objednávateľa“? Ide o písomný súhlas?

Odpoveď: áno a preukázateľne doručený

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora:

Otázka č. 47: Môže verejný obstarávateľ presnejšie špecifikovať „danú lehotu“ treťom odseku textu?

Odpoveď: ustanovenie najmenej 5 dní na začiatku textu sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené nižšie

Podčlánok 7.8 Poplatky:

Otázka č. 48: Môže verejný obstarávateľ vypustiť z textu „..., ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas...“ slovo „napr.“, nakoľko v druhej vete textu sa uvádza „... iné ako uvedené vyššie..“, čo vylučuje uvedenie príkladov v texte, ale predikuje presne vymedzenie súhlasov a dokumentov?

Odpoveď: veta sa vypúšťať nebude; v podčlánku sú presne vymedzené poplatky, ktoré hradí zhotoviteľ a poplatky, ktoré si bude nárokovať u objednávateľa.

Podčlánok 8.1 Začatie prác:

Otázka č. 49: Môže verejný obstarávateľ uviesť či sa „administratívnym nariadením“ myslí oznámenie o dátume začatia prác?

Odpoveď: áno

Podčlánok 14.7 Platby písm. b) a c): V § 340b zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonníka“) je ustanovené nasledovné: „Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.“

Uchádzač vyjadruje názor, že ustanovenie druhej vety § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v tomto prípade nie je aplikovateľné.

Otázka č. 50: Môže VO vyššie uvedený Podčlánok 14.7 Platby písm. b) a c) zvláštnych zmluvných podmienok upraviť tak, aby bol v súlade s § 340b Obchodného zákonníka pričom v ods. 1 prvá veta je určené lehota splatnosti pre subjekty verejného práva (teda pre subjekty v zmysle § 261 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka) na 30 dní?

Odpoveď: splatnosť faktúr je v súlade s platnou legislatívou + viď vysvetlenie vyššie

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok IV. Návrh Zmluvy o dielo, Časť 3 a 4 – Formuláre bankových záruk

Otázka č. 51: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade, ak banka vystavujúca zábezpeky bude mať výhrady k zneniu predložených formulárov, budú môcť tieto formuláre po konzultácii a odsúhlasení objednávateľom byť pozmenené (samozrejme pri zachovaní významu predloženého formulára)?

Odpoveď: áno, ale význam zábezpeky musí byť zachovaný

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok V. Opis predmetu zákazky / Technické špecifikácie, Časť 1 Všeobecné informácie, bod 1.3.4

Otázka č. 52: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že pre realizáciu intenzifikácie ČOV Kráľovský Chlmec disponuje platným vodoprávnym povolením na intenzifikáciu ČOV, nakoľko toto bolo vydané 18.12.2007?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Zväzok V. Opis predmetu zákazky / Technické špecifikácie, Časť 2 Všeobecné požiadavky – stavebná časť, bod 2.3.3 Výkresy zhotoviteľa, bod 2.6.10 Autorský dozor projektanta

Z predložených súťažných podkladov záujemcovi nie je jasný celkový rozsah požadovaného autorského dozoru. Autorský dozor projektanta sa uskutočňuje pre objednávateľa (verejného obstarávateľa) a preto by ho mal aj objednávateľ s projektantom zazmluvniť.

Otázka č. 53: Doplní, resp. spresní verejný obstarávateľ uvedené nezrovnalosti v súťažných podkladoch?

Odpoveď: Autorský dozor projektanta sa uskutočňuje pre objednávateľa; informácie ohľadne autorského dozoru nie sú pre vypracovanie ponuky pre záujemcov potrebné.

Otázka č. 54: čo chápete pod pojmom obežné pasíva?

Odpoveď: zdroje krytia majetku ( kryjú sa nimi aktíva; sú to napr. úvery )

Otázka č. 55: čo chápete pod pojmom prevádzkový kapitál?

Odpoveď: Prevádzkový kapitál  je tá časť kapitálu spoločnosti, ktorá je viazaná v obežných aktívach. Obežné aktíva - časť majetku spoločnosti, ktorá sa spotrebuje a premení na peniaze v priebehu jedného prevádzkového cyklu - časť aktív, ktorá sa premení na peniaze v lehote kratšej ako jeden rok ( zásoby, pohľadávky, finančný majetok)

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- Vo zväzku II súťažných podkladov nahraďte tretí odsek uvedený v bode 3.1 nasledovným textom:

„Pri stanovení podmienky účasti vychádzal obstarávateľ z predpokladu, že budúci zhotoviteľ diela vzhľadom na ich charakter a zodpovednosti mu v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, určené, musí mať náležité skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, to do charakteru realizovaných prác. Keďže predpokladaná hodnota zákazky  je cca 16 mil.  € bez DPH má obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 4 stavby uvedeného charakteru (2 kanál, 2 ČOV) má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác. Keďže z pohľadu realizácie je výstavba kanalizácie  vzhľadom na možné vstupy tretích strán a potrebu organizácie výstavby v súlade s vonkajšími vplyvmi (dopravná premávka, majetkovoprávne vzťahy)  náročnejšou časťou zmluvy na  včasné reagovanie na nepredvídané okolnosti, považuje verejný obstarávateľ za vhodné aby uchádzač preukázal svoje schopnosti na realizácii min. 2  takýchto stavieb. Pri ČOV  sú požadované skúsenosti  na dvoch stavbách v minulosti. Rovnako je nevyhnutné preukázať skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami ( na jednej stavbe kanalizácie a na jednej stavbe ČOV ) nakoľko tie obsahujú zložité pravidlá, ktorých dokonalá znalosť je základným predpokladom pre úspešné ukončenie zmluvy.

- Podčlánok 1.16 Obchodné tajomstvo:  dopĺňame o nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré:

- obsahujú údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

- ktoré obsahujú informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa,

- obsahujú údaje spojené s fyzickou osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 211/2000 Z. z.

Poznámka: Nakoľko rovnaké  otázky, ale rôzne formulované, sa vyskytovali od viacerých záujemcov,  odpovedali sme na všetky obsahovo zhodné otázky jednou odpoveďou. ( Formulácie jednotlivých otázok preto nemusia byť zhodné s formuláciou otázky položenej   jednotlivým záujemcom, ale obsah otázky je totožný a odpoveď jednoznačná).

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu