Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 18.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00524 – MSP Kráľovský Chlmec – kanalizácia a intenzifikácia ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V poskytnutých súťažných podkladoch absentujú viaceré súčasti Projektovej dokumentácie (výkresy), ktoré sú nevyhnutné pre objektívne ocenenie predmetu zákazky. Jedná sa najmä o:

Otázka č. 1:

pozdĺžne profily jednotlivých stôk,  kanalizačných  vetiev,  prípojok  k stavebným objektom

SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 1801 a SO 1802 s uvedením všetkých údajov, ktoré majú byť súčasťou výkresov pozdĺžnych profilov v danom stupni PD (kóty, hĺbky šachiet, hĺbky výkopov 	a pod...)

Odpoveď: Pozdĺžne profily jednotlivých kanalizačných stôk s uvedením všetkých údajov, ktoré majú byť súčasťou výkresov pozdĺžnych profilov sú k dispozícii k nahliadnutiu u obstarávateľa po dohode s p. Voronkovovou.

Otázka č. 2:

výpis  prvkov  kanalizačných  šácht  ku  všetkým  objektom,  u  ktorých sa nachádzajú šachty

(SO 1605, SO 01, SO 03, SO 04) s uvedením označenia šachty, staničenia, kót kanalizácie, rozmerov šachty, s uvedením poklopov, prstencov, skruží, dien, iných betónových prípadne plastových prvkov.

Uvedené je nevyhnutné pre ocenenie položiek napr.:

č. 871 „Osadenie a dodávka plast revíznej kanaliz. šachty DN 400 mm komplet s poklopom 10 t podľa realizačnej PD“....ks 686

č. 741 „Šachty z plastových dielov – montáž“.......kus 244 a iné

Odpoveď: Výpisy prvkov kanalizačných šácht DN 1000 k objektom SO 1605, SO 01, SO 03, SO 04 s uvedením označenia šachty, staničenia, kót terénu, nivelety a poklopu sú v prílohe. V osadení šácht nie sú uvedené počty skruží, prípadne iných častí šácht, pretože sú individuálne podľa konkrétneho výrobcu šácht. Osadenia šácht neobsahujú plastové revízne šachty DN 400 na kanalizačných prípojkách, nakoľko ich presná poloha sa určí pri realizácii stavby po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti.

Otázka č. 3: výpis prvkov sklolaminátových šácht v objektoch SO 1801 a SO 1802 s uvedením označenia 	šachty, staničenia, kót kanalizácie, rozmerov šachty, s uvedením poklopov, prstencov, skruží, 	dien, iných betónových	 prípadne plastových prvkov.

Uvedené je nevyhnutné pre ocenenie položiek napr.:

Č. 1344 Osadenie revíznej šachty zo sklolaminátových rúr DN 600 (B=170 mm) ... 4 ks

Č. 1347Osadenie revíznej šachty zo sklolaminátových rúr DN 1200 (B=170 mm) ... 9 ks

Č. 1349 Osadenie revíznej šachty zo sklolaminátových rúr DN 1400 (B=170 mm) ... 5 ks

Č. 1418 Osadenie revíznej šachty zo sklolaminátových rúr DN 600 (B=170 mm) ... 1 ks

Odpoveď: Výpisy prvkov kanalizačných šácht DN 1000 k objektom SO 1605, SO 01, SO 03, SO 04 s uvedením označenia šachty, staničenia, kót terénu, nivelety a poklopu sú v prílohe. V osadení šácht nie sú uvedené počty skruží, prípadne iných častí šácht, pretože sú individuálne podľa konkrétneho výrobcu šácht. Osadenia šácht neobsahujú plastové revízne šachty DN 400 na kanalizačných prípojkách, nakoľko ich presná poloha sa určí pri realizácii stavby po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti.

Otázka č. 4:

výkresová časť k objektu SO 04 úplne chýba(SP neobsahujú ani jeden výkres k predmetnému objektu)

Odpoveď: Výkresová časť k objektu SO 04 – Čerpacie stanice – stavebná časť absentuje z dôvodu, že

stavebné riešenie čerpacích staníc je vo výkrese technologickej časti čerpacích staníc.

Otázka č. 5: ďalej chýba PD a presná špecifikácia rozvádzačov uvedených vo Výkaze B.3 (výkresy uvedené v položkách nie sú súčasťou poskytnutej projektovej dokumentácie), v položkách napr.:

č. 23 „Dozbrojenie hlavného rozvádzača RH podľa výkresu E.8-G.2-4 v PD......“

č. 24 „Rozvádzača R-MaR podľa výkresu E.8-G.2-5 v PD ......“

č. 82 „Rozvádzač mechanického dovodnenia kalu 10rm02 náplň podľa technologickej	špecifikácie....... a iné

Odpoveď: Presná špecifikácia rozvádzačov uvedených vo Výkaze B.3 je k dispozícii k nahliadnutiu u obstarávateľa po dohode s p. Voronkovovou.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V Zväzku V. – Technické špecifikácie v bode 2.28.5 – Terénne a sadové úpravy je uvedené „Sadové úpravy pozostávajú z výsadby projektom určených drevín na určených plochách“ Poskytnutá PD neobsahuje časť sadové úpravy, ani vo výkaze výmer nie sú zahrnuté položky k 	výsadbe drevín.

Otázka č. 6: Je potrebné započítať do cenovej ponuky práce a dodávky spojené s výsadbou drevín? Ak áno žiadame doplniť PD a výkaz výmer.

Odpoveď: Do cenovej ponuky nie je potrebné započítať práce a dodávky spojené s výsadbou drevín. V rámci objektu SO 1605 – Potrubné rozvody je potrebné uvažovať iba s úpravou do pôvodného stavu

Požiadavka: Z horeuvedeného dôvodu  Vás žiadame v závislosti od poskytnutia jednoznačných a úplných SP nevyhnutných pre objektívne ocenenie predmetu zákazky v súlade s citovaným ustanovením ZVO o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď: nie je dôvod na predlžovanie lehoty na predkladanie ponúk. Upozorňujeme záujemcov, že položky vo výkaze výmer sú agregované a preto pre predloženie kompletnej a zodpovedne ocenenej ponuky je potrebné vyplniť/oceniť predložený výkaz výmer.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Vo výkaze B2 – Strojná časť:

Za položkou č. 132 nasleduje položka bez čísla „Konzoly vytvorené zváraním.................“

Otázka č. 7: Predpokladáme, že je to samostatná položka a mať samostatné číslo. Je tento predpoklad správny? Ak áno, žiadame doplniť číslo položky.

Odpoveď: Spomínaná položka bez čísla „Konzoly vytvorené zváraním.................“ je v rámci položky č. 132 – treba oceniť položku č. 132 - Merný profil - Parschallový žľab k osadeniu do betónovej konštrukcie aj s konzolami pre osadenie senzora merania prietoku (P5). Položka bez čísla je pre spresnenie množstva kg týchto konzol.

V položke č. 137 „Membránová tlaková nádoba.....“ chýba merná jednotka a množstvo.

Otázka č. 8: V prípade, že predmetná položka je súčasťou predmetnej zákazky žiadame doplniť zodpovedajúcu mernú jednotku a množstvo.

Odpoveď: Spomínaná položka má obsahovať:  mernú jednotku „kus“ a množstvo  „1“.

V položkách č. 226, 246, 268, 289, 309, 329, a 343 sú zlúčené dve rôzne položky mernou jednotkou a množstvom.

Otázka č. 9: Predpokladáme, že ide o dve rôzne položky a teda uchádzač by ich mal oceniť dvoma jednotkovými cenami. Je tento náš predpoklad správny? Ak áno, žiadame to upraviť vo výkaze výmer. Odpoveď: Spomínané položky, ktoré pozostávajú z 2 podpoložiek, je potrebné oceniť  jednou spoločnou cenou.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu