Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 13.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 01559 – MSP Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Po preštudovaní výkresovej časti sme zistili, že chýbajú pozdĺžne profily trás, ktoré sú nutné ku kvalitnému oceneniu prác (z dodaných výkresov totiž nie je možné zistiť hĺbku uloženia potrubia, situovanie šácht ani ich počet a hĺbku osadenia).

Otázka/požiadavka: Z týchto dôvodov žiadame o doplnenie súťažných podkladov o chýbajúce výkresy a zároveň vzhľadom na oneskorené poskytnutie súťažných podkladov žiadame aj o primeraný

posun termínu na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

- V stavbe „Krásnovce, Šamudovce – Kanalizácia“ sú  vo „Výkaze B.1“ špecifikované zemné práce vypočítané podľa pozdĺžnych profilov jednotlivých trás kanalizácie. Pre sprehľadnenie hĺbky osadenia splaškovej kanalizácie sú v prílohe zasielané kóty osadenia kanalizačných šácht na splaškovej kanalizácií. Výtlačné potrubia sú osadzované vo výkopoch hĺbky od 1,6 m do 3,37 m. Kompletné projektové dokumentácie aj s prehľadnými pozdĺžnymi profilmi jednotlivých stôk  a výtlačných potrubí sú k dispozíciu k nahliadnutiu u obstarávateľa.

Výkresy osadenia šácht sú v prílohe tohto vysvetľovania/doplnenia.

Po dohode s p. Kachničovou je možné nahliadnuť do dokumentácie v sídle obstarávateľa.

- Nie je dôvod na posun termínu predkladania ponúk, nakoľko termín na predkladanie ponúk uplynie dňa 1.3.2013 o 09:00 hod.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu

prílohy: výkresy osadenia šácht a výkaz šácht