Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 26.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 01559 – MSP Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

V prílohe č. 12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode 3.12.4 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogramu prác s podrobnými údajmi o časových termínoch, počtoch, typoch a nasadení Zariadení (strojov) na výkon hlavných činností. Domnievame sa správne, že obstarávateľ bude stačiť prehľadná tabuľka strojov a zariadení, ktoré uchádzač plánuje použiť pri výkone hlavných činností rozdelených po mesiacoch na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č.2

V prílohe č. 12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode 3.12.5 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogramu prác s podrobnými údajmi o časových termínoch, počtoch a nasadení personálu na výkon hlavných činností. Domnievame sa správne, že obstarávateľovi bude stačiť prehľadná tabuľka nasadenia personálu, ktoré uchádzač plánuje použiť pri výkone hlavných činností rozdelených po mesiacoch na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č. 3

Čo myslí Obstarávateľ pod bodom 3.12.6  prílohy č. 12, kde požaduje uviesť podrobný rozpis dočasných a trvalých stavebných prác (trvalého diela), ktoré sa majú vykonať a navrhované postupy a metódy realizácie prác na zhotovenie diela?

Odpoveď: pozri zväzok V.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP zväzok V – Opis predmetu zákazky bod 1.4.1 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory je v časti Šamudovce uvedené:

Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán obce Šamudovce,

-stavebné objekty:

- SO 01 Splašková kanalizácia 1 746 m

- SO 02 Domové prípojky 80 ks o celkovej dĺžke 400 m

V SP zväzok V – Technické špecifikácie bod 1.2.1 Rozsah projektu je stavba v obci Šamudovce členená na časti:

Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1.stavby

Obj.01 Splašková kanalizácia ...1 610 m

Obj. 02 Domové prípojky......190 m

Obj. 04 Prečerpávacia stanica

04.1 Stavebná časť

04.2 Strojnotechnologická časť

04.3 Elektrotechnická časť

Splašková kanalizácia Šamudovce – 2.stavba

SO 01 Splašková kanalizácia....1 492 m

SO 02 Domové prípojky..............400 m

Otázka č. 4: Žiadame vysvetliť uvedený nesúlad a presne špecifikovať požadovaný rozsah stavebných prác

Odpoveď:

v SP zväzok V – Opis predmetu zákazky bod 1.4.1 uvádzame správne znenie v plnom rozsahu :

Stavenisko predmetnej stavby tvorí intravilán obce Šamudovce.

Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba

Obj. 01 – Splašková kanalizácia ....... 1610 m

Obj. 02 – Domové prípojky  ................190 m

Obj. 04 -  Prečerpávacia stanica

04.1 Stavebná časť

04.2 Strojnotechnologická časť

04.3 Elektrotechnická časť

Splašková kanalizácia Šamudovce – 2. stavba

Obj. 01 – Splašková kanalizácia ....... 1492 m

Obj. 02 – Domové prípojky  ................400 m

v SP zväzok V – Technické špecifikácie bod 1.2.1  Ostáva bezo zmeny.

Otázka č.5

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky sa v bode 4.1.1 Obec Krásnovce – kanalizácia uvádza, že v rámci výstavby bude potrebné preložiť 6 telekomunikačných stĺpov. Vo VV tieto práce nie sú zahrnuté Predpokladáme, že uvedené práce zabezpečí investor. Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame doplniť do výkazu výmer potrebné položky pre ocenenie uvedených prác.

Odpoveď: zabezpečí investor

Otázka č. 6

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky v bode 4.1.1 Obec Krásnovce v SO 03 – Výtlačné potrubie Krásnovce – KPS Morčany sa opisuje realizácia 2 vstupných PP šácht DN 1000 na meranie, tieto šachty a s nimi súvisiace položky sa nenachádzajú vo VV.

Ak realizácia uvedených šácht má byť predmetom dodávky, žiadame o doplnenie potrebných položiek do výkazu výmer uvedeného objektu SO 03.

Odpoveď: SO 03 Výtlačné potrubie - patrí výkres

1.9 Vzdušníková šachta - 1ks,

1.10 Preplachovacia šachta - 1 ks,

1.11 Vstupné kanal. šachty - 2 ks

Otázka č. 7

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky v bode 4.1.1 Obec Krásnovce v SO 03 – Výtlačné potrubie Krásnovce – KPS Močarany sa opisuje realizácia 128 ks vstupných a revíznych šácht. Výkaz výmer uvádza 127 plastových šácht. Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť VV.

Odpoveď:  SO 01 -Kanalizačná sieť Krásnovce - pozostáva z 127 ks vstupných šácht /výkres 1.3/, 1ks merná šachta patrí do SO 05

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky v bode 4.2.1 v PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie ČS 1 sa uvádza, že v rámci tohto PS je riešená výmena jestvujúcich čerpadiel v suchej šachte jestvujúcej čerpacej stanice KPS – ul. Močarianska – MI ako aj demontáž starých čerpadiel.

Otázka č.8 Má byť montáž a dodávka nových čerpadiel a demontáž starých súčasťou cenovej ponuky? Ak áno, žiadame doplniť do VV potrebné položky a presne vyšpecifikovať požadované čerpadlá.

Odpoveď: výmena čerpadiel nie je predmetom tejto stavby pre súťaž. Oceniť je nutné to, čo je výkaze.

Otázka č.9

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky v bode 4.3.1 sa píše, že komunikačný GSM modul má byť kompatibilný s informačným systémom VVS a.s. závod Michalovce. Žiadame spresniť, aký informačný modul (systém) používa VVS a.s. závod Michalovce.

Odpoveď: RACOM

Otázka č. 10

V SP zväzok VII – Výkresy chýbajú výkresy k prevádzkovým súborom PS01.02, PS 02.02, PS 03.02, PS 04.03. Žiadame o doplnenie výkresovej dokumentácie, najlepšie v elektronickej forme.

Odpoveď: výkresy sú v prílohe tohto vysvetľovania/dopĺňania

Otázka č. 11

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4- Špecifické požiadavky v bode 4.1.2 Tlaková kanalizácia Šamudovce I. stavba, objekt SO 01 Splašková kanalizácia sa píše, že po vybudovaní kanalizácie bude potrebné dať do pôvodného stavu priepusty do otvorov, poškodené rigoly a oplotenia. Vo VV k tomuto objektu sa položky zahŕňajúce tieto práce nenachádzajú.

Predpokladáme správne, že uvedené práce nie sú súčasťou ponuky? Ak náš predpoklad nie je správny žiadame doplniť potrebné položky na ocenenie týchto prác.

Odpoveď: je to súčasťou agregovaných položiek a je potrebné to započítať

Otázka č.12

V SP zväzok VII – Výkresy v časti Šamudovce 2. Stavby vo výkrese č. 3.1 je zakreslená stoka AD-1 v dĺžke 254 m. Vo VV nie sú zahrnuté položky resp. množstvá potrebné na ocenenie stoky AD-1.

Dĺžka potrubia z výkazu výmer objektu SO 01.....1 492m

Z výkresovej časti (č.v.3.1) objektu SO 01...........1 746 m

Ak má byť stoka AD-1 súčasťou ponuky, žiadame doplniť VV uvedeného objektu.

Odpoveď: Stoka „AD-1“ nie je súčasťou ponuky

Otázka č. 13

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky v bode 4.1.3 k SO 02 Domové prípojky sa uvádza počet domových prípojok ukončených šachtou 80 ks. Vo VV je zarátaných 69 ks domových šácht. Žiadame vysvetliť rozdiel a zosúladiť časť 4 – Špecifické požiadavky a VV uvedeného objektu.

Odpoveď:  Počet domových prípojok je 80 ks, z toho 11 ks na Stoke „AD-1“, ktorá nie je súčasťou ponuky – teda nie sú súčasťou ponuky ani domové prípojky ukončené domovými šachtami na predmetnej stoke, z toho dôvodu   69 ks domových prípojok ukončených domovými šachtami zahrnutých vo V V je správne.

Otázka č. 14

Vo výpise šácht v časti Šamudovce 2. Stavba je na zberači AC, AC -1 uvedených 19 šácht. Vo VV k SO 01 Splašková kanalizácia je zahrnutých 20 ks šácht.

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť VV.

Odpoveď: Vo výkaze výmer má byť zahrnutých 19 ks šácht.

Otázka č. 15

Vo výpise šácht v časti Šamudovce 2. Stavba sú na zberači AD uvedené 4 šachty. Vo VV k SO 01 Splašková kanalizácia Zberač AD sú zahrnuté 3 šachty.

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť VV.

Odpoveď: Počet šácht zahrnutých vo výkaze výmer 3 ks je správny.

Šachta KŠ44 km 0,322 je súčasťou stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1.stavba“. Uvádzané parametre sú len informatívne pre pokračovanie pre napojenie a realizáciu objektu SO 01 v rámci stavby „Splašková kanalizácia Šamudovce – 2. stavba“.

Otázka č. 16

Vo VV k SO Splašková kanalizácia Zberače AC, AC-1 položka č. 720 nemá výmeru. Žiadame doplniť VV o mernú jednotku položky č. 720.

Odpoveď: v stĺpci „Jednotka“ má byť uvedené „T“ a v stĺpci „Množstvo“ má byť uvedené „3185,828“

Otázka č. 17

Výkaz výmer a projektová dokumentácia SO 03 – Výtlačné potrubie Krásnovce – KPS Močarany opisuje križovanie železničnej trate a kanalizácie v ŽKM 37,560.

Poskytnuté súťažné podklady neobsahujú vyjadrenia ŽSR k uvedenému kríženiu. Žiadame o doloženie vyjadrení ŽSR k uvedenému projektu.

Odpoveď: Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu obsahuje dokladovú časť (príloha I – Doklady), ale pre vypracovanie ponuky tieto vyjadrenia nie sú potrebné.

Otázka č. 18

Ktoré údaje sú smerodajné pri nesúlade výkazu výmer, špecifických požiadaviek technických špecifikácii a projektovej dokumentácie?

Odpoveď: do jestvujúcich položiek je nutné zakomponovať všetko podľa technických požiadaviek. V prípade nesúladu množstiev platí výkaz výmer.

Otázka č. 19

V prílohe č. 11 „Vyhlásenie...“ v tabuľke v druhom riadku je požiadavka na podpis overený notárom. Žiadame vysvetliť na základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu musí byť podpis na tomto formulári úradne overený.

Odpoveď: podpisy nemusia byť overené

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu