Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 1.3.2013

Vec: Doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov č. 3 – prvá časť.

Záujemcovia požiadali o doplnenie vysvetlenia zo dňa 26.2.2013  súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 01559 – MSP Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame  vysvetlenie č. 3 súťažných podkladov:

- Citujeme zo žiadosti o doplnenie:

„Otázka č. 6

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4 – Špecifické požiadavky v bode 4.1.1 Obec Krásnovce v SO 03 – Výtlačné potrubie Krásnovce – KPS Morčany sa opisuje realizácia 2 vstupných PP šácht DN 1000 na meranie, tieto šachty a s nimi súvisiace položky sa nenachádzajú vo VV.

Ak realizácia uvedených šácht má byť predmetom dodávky, žiadame o doplnenie potrebných položiek do výkazu výmer uvedeného objektu SO 03.

Odpoveď: SO 03 Výtlačné potrubie - patrí výkres

1.9 Vzdušníková šachta - 1ks,

1.10 Preplachovacia šachta - 1 ks,

1.11 Vstupné kanal. šachty - 2 ks“

Žiadosť o doplnenie vysvetlenia :

Absentuje odpoveď verejného obstarávateľa na položenú otázku záujemcu. Žiadame ju doplniť.

Odpoveď:

V prílohe  zasielame doplnený výkaz výmer  - SO 03 Výtlačné potrubie.

- Citujeme zo žiadosti o doplnenie

„Otázka č. 11

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4- Špecifické požiadavky v bode 4.1.2 Tlaková kanalizácia Šamudovce I. stavba, objekt SO 01 Splašková kanalizácia sa píše, že po vybudovaní kanalizácie bude potrebné dať do pôvodného stavu priepusty do otvorov, poškodené rigoly a oplotenia. Vo VV k tomuto objektu sa položky zahŕňajúce tieto práce nenachádzajú.

Predpokladáme správne, že uvedené práce nie sú súčasťou ponuky? Ak náš predpoklad nie je správny žiadame doplniť potrebné položky na ocenenie týchto prác.

Odpoveď: je to súčasťou agregovaných položiek a je potrebné to započítať“

Žiadosť o doplnenie vysvetlenia :

Vo výkaze výmer k predmetnému stavebnému objektu sa nenachádzajú agregované položky súvisiace s obnovou a novovybudovaním priepustov, rigolov a oplotení. Súčasťou poskytnutého výkazu výmer je aj „výkaz C- predbežné čiastky“ , ktorý okrem iného obsahuje položky:

C3. Znovuzriadenie v projekte nepredpokladaného asfaltového vjazdu na pozemok šírky 3,0 m dĺžky 4,0 m v počte 10 ks

C4. Znovuzriadenie nepredpokladaného oplotenia bežnej skladby v dĺžke 30 m

Vzhľadom na hore uvedené máme zato, že súčasťou „výkazu C“ majú byť aj položky:

- znovuzriadenie priepustu vrátane čiel

- obnova poškodených rigolov

Žiadame Vás o ich doplnenie.

Odpoveď: predmetná otázka bude zodpovedaná mailom 4.3.2013 ( výkaz výmer položiek) ako Doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov č. 3 – druhá časť.

- Citujeme zo žiadosti o doplnenie

Otázka č. 14

Vo výpise šácht v časti Šamudovce 2. Stavba je na zberači AC, AC -1 uvedených 19 šácht. Vo VV k SO 01 Splašková kanalizácia je zahrnutých 20 ks šácht.

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť VV.

Odpoveď: Vo výkaze výmer má byť zahrnutých 19 ks šácht.

Žiadosť o doplnenie vysvetlenia :

Horeuvedená odpoveď je nejednoznačná. Žiadame Vás o jednoznačnú odpoveď, u ktorých položiek výkazu výmer a akým spôsobom majú záujemcovia zmeniť množstvá (špecifikujte číslo položky, popis položky, mernú jednotku a množstvo jednotlivých položiek).

Odpoveď:

Zasielame doplnený výkaz výmer:

| Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavebný objekt |  |  | EUR / jednotka | EUR |

| 672 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | KUS | 19,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 673 | Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9 | kus | 19,000 |  |  |

| 695 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 38,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 696 | Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou | ks | 19,000 |  |  |
| 697 | Skrúž kanalizáčna prechodová - konus 1200/100/800/v600 mm | ks | 19,000 |  |  |
| 698 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 19,000 |  |  |
| 699 | Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 | ks | 19,000 |  |  |
| 700 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 19,000 |  |  |
| 701 | Poklop kruhový 600 | kus | 19,000 |  |  |
| 702 | Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov | ks | 19,000 |  |  |

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu