Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 4.3.2013

Vec: Doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov č. 3 – druhá  časť.

Záujemcovia požiadali o doplnenie vysvetlenia zo dňa 26.2.2013  súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 01559 – MSP Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame  vysvetlenie č. 3 súťažných podkladov:

- Citujeme zo žiadosti o doplnenie

„Otázka č. 11

V SP zväzok V – Technické špecifikácie, časť 4- Špecifické požiadavky v bode 4.1.2 Tlaková kanalizácia Šamudovce I. stavba, objekt SO 01 Splašková kanalizácia sa píše, že po vybudovaní kanalizácie bude potrebné dať do pôvodného stavu priepusty do otvorov, poškodené rigoly a oplotenia. Vo VV k tomuto objektu sa položky zahŕňajúce tieto práce nenachádzajú.

Predpokladáme správne, že uvedené práce nie sú súčasťou ponuky? Ak náš predpoklad nie je správny žiadame doplniť potrebné položky na ocenenie týchto prác.

Odpoveď: je to súčasťou agregovaných položiek a je potrebné to započítať“

Žiadosť o doplnenie vysvetlenia :

Vo výkaze výmer k predmetnému stavebnému objektu sa nenachádzajú agregované položky súvisiace s obnovou a novovybudovaním priepustov, rigolov a oplotení. Súčasťou poskytnutého výkazu výmer je aj „výkaz C- predbežné čiastky“ , ktorý okrem iného obsahuje položky:

C3. Znovuzriadenie v projekte nepredpokladaného asfaltového vjazdu na pozemok šírky 3,0 m dĺžky 4,0 m v počte 10 ks

C4. Znovuzriadenie nepredpokladaného oplotenia bežnej skladby v dĺžke 30 m

Vzhľadom na hore uvedené máme zato, že súčasťou „výkazu C“ majú byť aj položky:

- znovuzriadenie priepustu vrátane čiel

- obnova poškodených rigolov

Žiadame Vás o ich doplnenie.

Odpoveď:  zasielame kompletný výkaz výmer B.1 po doplneniach  z 1. 3.2013 a tomto doplnení.

V súlade s § 38 používame zrýchlený postup z dôvodu časovej tiesne – najneskôr 4 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu