Vysvetlenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

8974 MSP „Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV“

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Podčlánok 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — vzhľadom na zmenu pojmu „Oznámenie o prijatí ponuky" (Podčlánok 1.1.1.3), pojmu „Začatie prác" (Podčlánok 8.1) ako aj na obsah bodu 10 ZoD a naše doterajšie zlé skúsenosti s niektorými obstarávateľmi požadujeme zmeniť lehotu na doručenie tejto bankovej záruky a nenaviazať ju na Oznámenie o prijatí ponuky, ale na prevzatie staveniska a začatie prác. Súčasný návrh je diskriminujúci a neférový voči zhotoviteľovi, ktorý znáša náklady na jej vybavenie aj dlhé mesiace skôr, ako môže začať vôbec realizovať uvedené dielo (ak vôbec).

Môže verejný obstarávateľ zmeniť lehotu na doručenie Zábezpeky na vykonanie prác a nenaviazať ju na Oznámenie o prijatí ponuky, ale na prevzatie staveniska a začatie prác?

Odpoveď:

V súťažných podkladoch v bode 37.4. Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy je povinný predložiť:

bod 37.4.3.    Zábezpeku   na  vykonanie   prác ( na splnenie  zmluvných  záväzkov)   vo   výške   10%

z akceptovanej  zmluvnej   ceny /časť 3 zväzok IV/ - prísľub   banky   o  skutočnosti,  že 14  dní  pred

vstupom na stavenisko vydá bankovú záruku v požadovanej výške  -  na vykonanie prác.

Vo formuláre zábezpeky na vykonanie prác - prísľub banky - je uvedené: (vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred podpisom zmluvy).

Vo formuláre zábezpeky na vykonanie prác -  záruka na požiadanie - je uvedené: (vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred začatím stavebných prác).

Z toho vyplýva, že zábezpeka na vykonanie prác sa predkladá pred začatím stavebných prác. Pred podpisom zmluvy sa predkladá prísľub banky o poskytnutí záruky na požiadanie

Otázka č.2:

Pre vypracovanie rozpočtu stavebných prác je pre uchádzača potrebné, aby obstarávateľ uviedol, či môžu byť práce na všetkých stavebných objektoch realizované aj počas dní pracovného pokoja a kľudu.

Môžu byt' stavebné práce potrebné na zhotovenia diela vykonávané bez obmedzení aj počas víkendov a štátnych sviatkov?

Odpoveď:

Áno, za podmienok dodržania ustanovení Zákonníka práce.

Otázka č. 3:

Podčlánok 6.12 (Cirkevné a iné zvyklosti) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — je potrebné vysvetliť, čo má objednávateľ na mysli pod pojmom „cirkevné a iné zvyklosti Slovenskej republiky“.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, čo má objednávateľ na mysli pod pojmom „cirkevné a iné zvyklosti Slovenskej republiky"?

Odpoveď:

Pojem cirkevné a iné zvyklosti Slovenskej republiky je potrebné v prvom rade interpretovať v súvislosti s rešpektovaním sviatkov a dní pracovného pokoja - nevykonávanie stavebných prác. Cirkevné a iné zvyklosti sú miestne (nie štátom určené sviatky a dni pracovného pokoja) slávnosti a pamätné dni určené samosprávou.

Otázka č.4:

Zväzok IV — návrh zmluvy o dielo, bod 10 „V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že táto zmluva nebola uzatvorená" - žiadame vypustiť. Predpokladáme, že v čase podpisu Zmluvy o dielo už bude jasné, či investor finančne prostriedky schválené a pridelené má alebo nie.

Môže verejný obstarávateľ  vypustiť' bod 10 v znení:  „..V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že táto zmluva nebola uzatvorená.“ zo zmluvy o dielo?

Odpoveď:

V čase predpokladaného uzatvorenia Zmluvy o dielo nebude jasné, či investor/objednávateľ/obstarávateľ bude mať pridelené finančné prostriedky na Projekt. Uzatvorenie Zmluvy o NFP sa predpokladá až po schválení Žiadosti o NFP. Verejný obstarávateľ podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s Výzvou MžP SR. Na základe uvedeného  sa bod 10 z návrhu zmluvy vypúšťať nebude.

Otázka č. 5:

Podčlánok 7.2 (Vzorky) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — v záujme plynulosti výstavby a korektnosti vzájomných vzťahov navrhujeme doplniť aj lehotu pre stavebný dozor na odsúhlasenie predložených vzoriek + fikciu ich odsúhlasenia, ak sa v danej lehote nevyjadrí — napr. 5 dní.

Môže verejný obstarávateľ doplniť aj lehotu pre stavebný dozor na odsúhlasenie predložených vzoriek + fikciu ich odsúhlasenia, ak sa v danej lehote nevyjadrí napr. 5 dní ?

Odpoveď:

V súvislosti s textom: „Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.

Zhotoviteľ nemá predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, cenou, projektom alebo technickými špecifikáciami. V prípade, že zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek stavebným dozorom znáša zhotoviteľ.“ uvedeným v Zvláštnych podmienkach zmluvy o dielo nebudeme odsúhlasovanie predložených vzoriek časovo limitovať, nakoľko:

Zhotoviteľ nemá predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, cenou, projektom alebo technickými špecifikáciami. Má sa za to, že zhotoviteľ predloží len také vzorky, ktoré zodpovedajú vyššie uvedenému a stavebný dozor si splní svoje povinnosti podľa podčlánku  3.1. Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo, kde lehoty uvedené sú.

Otázka č. 6:

Podčlánok 8.1 (Začatie prác) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — je potrebné vysvetliť, čo má objednávateľ na mysli pod pojmom „administratívne nariadenie".

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, čo má objednávateľ na mysli pod pojmom „administratívne nariadenie?

Odpoveď:

Je to písomné oznámenie, čiže administrovanie/administratívne nariadenie/príkaz na začatie/ uskutočnenie akejkoľvek činnosti. V tomto konkrétnom prípade je to príkaz na začatie stavebných prác.

Otázka č. 7:

Podčlánok 14.7 (Platby) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — posledná veta o práve objednávateľa odmietnuť zmenu čísla účtu v znení: „...Objednávateľ má vyhradené právo navrhovanú zmenu účtu odmietnuť.." nerozumieme požiadavke — žiadame ju vypustiť.

Môže verejný obstarávateľ' vypustiť vetu o práve objednávateľa odmietnuť zmenu čísla účtu v znení: „...Objednávateľ má vyhradené právo navrhovanú zmenu účtu odmietnuť" ?

Odpoveď:

Uvedená veta sa nebude vypúšťať, platí tak, ako je uvedená v Zvláštnych podmienkach zmluvy o dielo.

V § 34 ods. 10 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  o. i. uvádza: „Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov.

Vo výkladovom stanovisku ÚVO k § 34 ods. 10 cit. zák. je o. i. uvedené: „Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch definuje obchodné (prípadne zmluvné) podmienky, ktoré sú zostavené najmä podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obchodnými podmienkami určuje svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, z charakteru predmetu zákazky, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky.

Obchodné podmienky musia byť súčasťou súťažných podkladov a verejný obstarávateľ/obstarávateľ nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných obchodných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je ten, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, pričom najmä obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci obchodných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v prospech verejného obstarávateľa/obstarávateľa ako objednávateľa služieb/tovarov/stavebných prác.

Úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi a nezasahuje do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa, jeho preskúmavacia právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“

Otázka č.8:

Podčlánok 1.5 (Poradie záväznosti dokumentov) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo - požadujeme vymeniť' poradie dôležitosti dokumentov pod označením písmen h) a i) z nasledujúceho:

h) Výkresy (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby)

i) Výkaz výmer (Rozpočet)

na nové:

h)Výkaz výmer (Rozpočet)

i) Výkresy (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby)

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní ako aj rozhodovacej praxe ÚVO nie je možné na uchádzačov prenášať kontrolu a zodpovednosť  za správnosť projektovej dokumentácie (a výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie), pretože potom nemôžu všetci uchádzači predložiť navzájom porovnateľné ponuky - z toho vyplýva, že opis predmetu obstarávania a projektová dokumentácia nemôžu byť nadradené objednávateľom spracovanému výkazu výmer, resp. rozpočtu stavby, ktorý je rovnaký pre všetkých, zatiaľ čo projektovú dokumentáciu môžu pochopiť viacerí uchádzači inak.

Z uvedeného je zrejmé, že zhotoviteľ sa nemôže zaväzovať k ničomu nad rámec oceneného výkazu výmer, ktorý spracoval a predložil v súťažných podkladoch sám objednávateľ.

Môže verejný obstarávateľ vymeniť poradie dôležitosti dokumentov?

Odpoveď:

K otázke v prvom rade uvádzame, znenie  § 34 ods. 10 ZoVO podľa, ktorého platí, že : „

Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky, ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov“. V tejto súvislosti zároveň poukazujeme na výkladové stanovisko UVO, podľa ktorého: „Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov“. Zároveň pripájame aj odôvodnenie tohto výkladového stanoviska: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch definuje obchodné (prípadne zmluvné) podmienky, ktoré sú zostavené najmä podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obchodnými podmienkami určuje svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, z charakteru predmetu zákazky, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky.

Obchodné podmienky musia byť súčasťou súťažných podkladov a verejný obstarávateľ/obstarávateľ nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných obchodných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je ten, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, pričom najmä obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci obchodných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v prospech verejného obstarávateľa/obstarávateľa ako objednávateľa služieb/tovarov/stavebných prác.

Úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi a nezasahuje do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa, jeho preskúmavacia právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“

K časti otázky týkajúcej sa  prenášania kontroly a zodpovednosti  za správnosť projektovej dokumentácie (a výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie), na uchádzačov uvádzame, že všetci uchádzači sú povinní vyplniť predložený výkaz výmer bez akýchkoľvek modifikácií a tým pádom predložia navzájom porovnateľné ponuky.

Otázka č. 9

V súťažných podkladoch zväzok VII bod 7.3 je uvedená požiadavka obstarávateľa aby na stavbe pracovalo neustále aspoň 20 nezávislých pracovných čiat .

Na základe našich skúseností však postačuje na takýto rozsah prác max.4 čaty na kanalizáciu a max. 4 čaty na ČOV

Z akého dôvodu požaduje VO 20 pracovných čiat keď lehota výstavby je až 18 mesiacov?

Môžeme uvažovať v našej ponuke s nasadením čiat podľa našich skúseností ?

Aký je minimálný počet pracovníkov pre čatu podľa VO ?

Musí mať každá čata 1 majstra a 1 stavbyvedúceho ?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ stanovil predmetný počet pracovných čiat na základe skúseností s obdobných projektov. Pokiaľ uchádzač garantuje ukončenie plnenia zmluvy aj s iným počtom pracovných čiat, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný počet čiat než stanovený v predmetnom bode, nakoľko za plnenie zmluvy v stanovenej lehote a požadovanej kvalite je plne zodpovedný zhotoviteľ. Verejný obstarávateľ neurčuje počet osôb v pracovných čatách ani počet majstrov alebo stavbyvedúcich.

Otázka č. 10

V SP zväzok VII a SP zväzok V sú uvedené rôzne požiadavky na zariadenie staveniska.

Žiadame verejného obstarávateľa, ktoré požiadavky platia ?

Odpoveď:

Čo sa týka počtu miestností a ich podlahových plôch, platia požiadavky uvedené vo zväzku V., bod 5., zároveň platia všeobecné požiadavky uvedené vo zväzku VII., body 6.1, 6.2 a 6.3.