Doplnenie súťažných podkladov č. 2

verejnej súťaže

28887-MSP – „Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“

V súlade s § 34 ods. 14) zák. č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. Vo Formulári Príloha č. 19 spresňujeme položky č. 45, 46, 48 a 49 nasledovne:

| 45. | Plastové hladké potrubie PVC pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Plastové plnostenné potrubie hrdlované PVC SN8 DN 300. Plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek – vyrábané v súlade s STN EN 1401-1. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Plastové potrubie kanalizačné PP SN 10 pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Rúry polypropylénové PP SN 10- plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek zo 100% PP-HM bez plnív a recyklátu - vyrábané v súlade s STN EN 1852-1, 1852-2, vnútorná špeciálna oderuvzdorná úprava steny, preplachovateľnosť min. 120 barov, spájanie potrubí pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 baru. |
| 48. | Plastové potrubie PVC pre kanalizačné prípojky |  |  | Plastové plnostenné potrubie hrdlované PVC SN8 DN 150, DN 200. Plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek – vyrábané v súlade s STN EN 1401-1. |
| 49. | Revízna domová šachta PP DN 400 |  |  | Domová revízna šachta DN400 (šachtové dno PP DN400, predĺženie PVC DN400, poklop príslušnej zaťažiteľnosti DN400) |

2. do Zväzku VI. Rozpočet v písmene B. Preambula doplňte za bod:

- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác

nový bod v nasledovnom znení:

- náklady na kamerové skúšky kanalizácie

3.    v SP bod 27.2.   Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  29.1.2015 o 9:00 hodine.

4.    v SP bod 28.1.   Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“  sa mení nasledovne:

Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa

29.1.2015  o 12:00 hod   na adrese  verejného   obstarávateľa  – veľká zasadačka.

5.    v SP bod 20.4.   Za   včas   doručenú   požiadavku   o vysvetlenie     SP sa mení nasledovne:

Za  včas  doručenú  požiadavku  o vysvetlenie  SP  bude  považovaná požiadavka

doručená najneskôr do 16.1.2015    do 13:00 hod.