Doplnenie/spresnenie  otázky č. 1 z vysvetlenia/doplnenia súťažných podkladov č. 3

verejnej súťaže

26902-MSP – „Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV“.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné doplnenie/spresnenie otázky č. 1 z vysvetlenia/doplnenia súťažných podkladov č. 3 zo dňa 18.12.2014 zaslané mailom:

Otázka č. 1:  Znenie:

SO 33 Výtlačné potrubie Drienov

Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sa ma výtlačné kanalizačné potrubie realizovať výkopovou technológiou t.j. ukladaním potrubia v otvorenej ryhe a len úseky križovania so štátnou cestou III. triedy sú navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky v celkovej dĺžke 21 m.

Vo výkaze výmer pre tento stavebný objekt sa nachádza položka:

| 2593 | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm | m | 4 796,660 |
| --- | --- | --- | --- |

Predstavuje to rozpor v súťažných podkladoch medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Žiadame obstarávateľa, aby odstránil uvedený nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou a poslal uchádzačom opravenú časť súťažných podkladov.

Odpoveď: znenie:

V rámci "SO 33 - Výtlačné potrubie Drienov" v súlade s technickou špecifikáciou "Zväzku V , časť 4"  a predmetnou technickou správou v rámci PD "Zväzku VII - Výkresy (č. prílohy: 30-E.4-1)" -  od km 0,663.34 po km 5,460.60 sa uloženie potrubia bude realizovať bezvýkopovou metódou, a to spôsobom zaorávania výtlačného potrubia. Do predmetnej položky č. "2593" z výkazu "B.1" je potrebné uviesť cenu za navrhovaný spôsob ukladania potrubia "zaoranie (pluhovanie)" vrátane všetkých s tým súvisiacich nákladov.

Text položky sa zmení z "pretláčania" na "zoranie" (pluhovanie) v hornine 3-4, priemer potrubia od D 125 do D 160.

Spresnenie: v novom výkaze výmer, ktorý Vám bol zaslaný dňa 11.12.2014 mailom je vyššie uvedená položka pod číslom 2575.

Vypracovaním nového výkazu výmer, ktorý vám bol zaslaný podľa vyššie uvedeného, boli niektoré položky vypustené, preto došlo k prečíslovaniu položiek.

Za vzniknutú nepresnosť sa ospravedlňujeme.