Doplnenie súťažných podkladov

verejnej súťaže

28888-MSP – „Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV “

V súlade s § 34 ods. 14) zák. č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. do Zväzku I. časť C.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov za bodom 1.4. doplňte vetu, tak aby znela nasledovne:

Cenu za prevádzkové médiá stanovte bez elektrickej energie a vody!

2. za bod 1. časť C.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov doplňte nasledovný text:

Výklad pojmov pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4.

a)	údržba (všeobecne) (STN EN 13306) - Kombinácia všetkých technických, administratívnych činností a riadiacich činností počas životného cyklu objektu s cieľom udržiavať alebo obnoviť taký jeho stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu.

b)	Pojem Údržba zahŕňa tieto typy:

- Operatívna užívateľská údržba - tento typ vykonáva užívateľ (objednávateľ)

Spočíva predovšetkým v činnostiach, ktoré sú definované v užívateľskom manuáli k prístroju (napr. výmena reagencií, čistenie určitých častí sondy alebo analyzátora, vizuálna kontrola funkčnosti, kontrola stavových a varovných hlásení, kalibrácia prístroja a pod.). Na úkony operatívnej užívateľskej údržby poskytne autorizovaný servis užívateľovi školenie, ktoré presne špecifikuje požadované úkony a ich frekvenciu podľa typu prístroja.

- Odborná údržba -  tento typ vykonáva autorizovaný servis (zhotoviteľ) :

- Preventívna údržba (STN EN 13306)

Údržba vykonávaná vo vopred určených časových intervaloch alebo podľa predpísaných kritérií a zameraná na zníženie pravdepodobnosti poruchy alebo degradácie fungovania zariadenia.

- Údržba na základe predpokladaného stavu, Prediktívna údržba; (STN EN 13306)

Údržba na základe stavu objektu vykonávaná s ohľadom na očakávanú degradáciu objektu predpokladanú na základe analýzy a vyhodnotenia dôležitých parametrov degradácie objektu.

- Údržba po poruche - oprava zariadenia  (STN EN 13306)

Údržba vykonávaná po zistení poruchového stavu a zameraná na uvedenie zariadenia do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu.

Odborná údržba  zahŕňa nasledovné:

- 	vykonanie všetkých činností a úkonov Odbornej údržby zo strany autorizovaného servisu podľa pokynov výrobcu zariadení,

- odstránenie závad zariadení, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí zariadení,  pokiaľ sú tieto kryté zárukou výrobcu,

- dodanie a nainštalovanie spotrebných materiálov a náhradných dielov dodaných poskytovateľom servisu za účelom vykonania odbornej údržby,

- vykonanie servisného zásahu na zariadení na základe požiadavky objednávateľa v prípade výskytu poruchy na zariadení, ktorá nie je krytá zárukou, a to na základe ponuky poskytovateľa servisu,

- poradenskú a technickú činnosť, ktorá má vplyv na správne používanie zariadení zo strany objednávateľa.

i	O každej vykonanej zmluvnej činnosti/zásahu sa Poskytovateľ servisu zaväzuje spísať tzv. servisný výkaz a v prípade dodania spotrebných a náhradných dielov aj dodací list. Určený zástupca Objednávateľa potvrdí vykonanie servisných prác podpisom na servisnom výkaze, prípadne prevzatie spotrebného  a  náhradného dielu na dodacom liste.

ii	Servisný výkaz bude obsahovať najmä:

- popis závady a rozsah vykonaných servisných prác,

- materiál, ktorý použil Poskytovateľ služby, prípadne dodané a nainštalované spotrebné a náhradné  diely,

- dátum a miesto vykonania servisného zásahu,

- dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie a prevzatie servisných prác.

iii	Dodací list bude obsahovať najmä:

- materiál, ktorý použil Poskytovateľ služby, prípadne dodané a nainštalované spotrebné a náhradné diely s uvedením ich množstva

- dátum a miesto dodania náhradných dielov,

- dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie a prevzatie dodaných spotrebných a  náhradných dielov.

3.    V návrhu Zmluvy o dielo doplňte za bod 5.3. nasledovnú vetu: (Dodržanie garantovaných cien

uvedených  prevádzkových médií,  pravidelnej  prevádzkovej údržby  a servisov sa bude

kontrolovať na základe faktúr predložených dodávateľmi/servisnými strediskami vykonávajúcimi

pravidelnú prevádzkovú údržbu, záručný a pozáručný servis.)

4.   Bod 13 ZoD sa mení nasledovne: „Na dôkaz toho zúčastnené zmluvné strany vyhotovili túto Zmluvu. Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom, kedy ho podpíše druhá zmluvná strana. Táto zmluva nadobudne účinnosť po odsúhlasení verejného obstarávania Riadiacim orgánom v SR.

5.    Formulár -  Príloha č. 3 Prehlásenie  o subdodávateľoch doplňte na konci vety: „Za navrhnutého

subdodávateľ  predkladá    uchádzač    doklad    podľa    § 26 ods. 1 písm. f) -   doklad o oprávnení

uskutočňovať stavebné   práce“    nasledovný text:    pred    jeho   nástupom   na  vykonávanie

stavebných prác

6.    Z bodu 2. Návrhu  Zmluvy o dielo sa vypúšťa text uvedený v písmene j).

7.    Z ponukového listu sa vypúšťa bod 8. Uchádzačov žiadame, aby pri vypĺňaní ponukového listu

bod 8 vymazali a následne prečíslovali ostatné body.

8.    do časti C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov

do bodu 1. Kritériá za slovo „kritériá“ doplňte nasledovný text:

„pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4. (záručný a pozáručný servis) sa jedná sumárne o 5 rokov za obidva

servisy a nie o 5 rokov za záručný servis  + 5 rokov za pozáručný servis;

Rozhodné obdobie  pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu t.j. 5 rokov je vydanie

Protokolu o vyhotovení diela.“

9.    V SP, príloha č. 4/S je uvedené v poslednom riadku „Celkom (prenos do prílohy č. 4 bod 2.). Jedná sa o preklep  a správne  má byt uvedené  Celkom (prenos do prílohy č.4 bod 4.4