Doplnenie súťažných podkladov č. 2

verejnej súťaže

28888-MSP – „Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV “

V súlade s § 34 ods. 14) zák. č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. Vo Formulári Príloha č. 19 spresňujeme položky č.  4 a 8 nasledovne:

| 4. | Plastové potrubie pre gravitačnú kanalizáciu PVC SN 8 |  |  | Plastové plnostenné potrubie hrdlovane z PVC SN 8, plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek – vyrábané v súlade s STN EN 1401-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. | Revízna domová šachta plastová |  |  | Šachta plastová DN 400 dno z polypropylénu predlženie PVC, poklop podľa PD Šachta plastová DN 600 z polypropylénu dno a predĺženie, betónový roznášaci prstenec, poklop podľa PD. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. do Zväzku VI. Rozpočet v písmene B. Preambula doplňte za bod:

- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác

nový bod v nasledovnom znení:

- náklady na kamerové skúšky kanalizácie

3.    v SP bod 27.2.   Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  29.1.2015 o 9:00 hodine.

4.    v SP bod 28.1.   Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“  sa mení nasledovne:

Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa

29.1.2015  o 11:00 hod   na adrese  verejného   obstarávateľa  – veľká zasadačka.

5.    v SP bod 20.4.   Za   včas   doručenú   požiadavku   o vysvetlenie     SP sa mení nasledovne:

Za  včas  doručenú  požiadavku  o vysvetlenie  SP  bude  považovaná požiadavka

doručená najneskôr do 16.1.2015    do 13:00 hod.