Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 19.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00522 – MSP                  Snina – ČOV - zvýšenie kapacity

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V súťažných podkladoch zväzok II príloha č. 8 je uvedené vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy – následne je nižšie uvedené nasledovné:

V prípade že uchádzačom je skupina, predložiť formulár za každého člena skupiny.

Otázka č. 1: Nakoľko si tieto dve podmienky odporujú, domnievame sa správne že len v prípade úspechu uchádzača v procese verejného obstarávania sa tieto formuláre budú predkladať pred podpisom za každého člena združenia?

Odpoveď: áno; kompletne vyplnený formulár, podpísaný bankou, predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. Do ponuky uchádzač predkladá vyplnený formulár, ale nemusí byť podpísaný bankou.

Otázka č. 2: Domnievame sa správne že na formulári v prípade združenia bude uvedený spoločný účet vzniknutý na základe potrieb združenia?

Odpoveď: áno

Otázka č. 3: V prípade ak  uchádzač preukazuje svoju technickú a ekonomickú spôsobilosť v zmysle zákona 25/2006 § 27 ods.(2) a § 28 ods.(2), považuje verejný obstarávateľ túto osobu/spoločnosť ako podzhotoviteľa uchádzača? Bude potrebné vypracovať a zapracovať jeho organizačnú štruktúru a počet zamestnancov?

Odpoveď: osoba podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. nemusí byť podzhotoviteľom uchádzača. Ale v prípade, že poskytuje svoje kapacity v prospech Uchádzača, odporúčame Uchádzačovi aby predložil aj doklady preukazujúce postavenie a spôsob poskytnutia týchto kapacít aj touto osobou, tak aby bolo možné preskúmať vzťah a bez pochybnosti zhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek Verejného obstarávateľa v zmysle rozhodnutí SD EU v danej veci.

Otázka č. 4: Domnievame sa správne, že verejný obstarávateľ považuje za subdodávateľa iba takú fyzickú/právnickú osobu na ktorú zhotoviteľ prenáša všetky práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a obstarávateľom? (Napr. záručné opravy atď.)

Odpoveď: voči Objednávateľovi zodpovedá za všetky povinnosti ( aj záručné podmienky ) iba zhotoviteľ diela. Ako si tieto vzťahy ošetrí zhotoviteľ s poddodávateľom je na jeho uvážení, ale voči Objednávateľovi zodpovedá za svoje záväzky len Zhotoviteľ. Za podzhotoviteľa bude považovaný každý, s ktorým Zhotoviteľ uzavrie Zmluvu o dielo na vykonanie akejkoľvek časti Diela, ktoré je súčasťou Diela v rámci v  zmluvy tak ako je navrhnutá v Súťažných podkladoch.

Otázka č. 5: V súťažných podkladoch zväzok III príloha č. 14 Plán zabezpečenia a riadenia kvality ktorý sa predkladá spolu s ponukou je uvedené: Plán zabezpečenia a riadenia kvality sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. Plán PZK musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky. Máme za to že plán PZK vypracuváva iba úspešný uchádzač, nakoľko uchádzači vo verejnom obstarávaní preukazujú svoju spôsobilosť certifikátom ISO 9000, ISO 14000 prípadne iné, ktoré dokazujú, že uchádzač sa riadi a dodržuje všetky právne zákony a kvalitatívne normy a dielo je schopný vykonať v požadovanej kvalite. Zároveň je uvedené v súťažných podkladoch zväzok V bod 1.9.6 Harmonogram predkladania dokumentov kde je uvedená lehota na predloženie Plánu riadenia kvality a plánu kontroly kvality ZS (pravdepodobne začiatok stavby)+ 28 dní. Domnievame sa správne že vyplnený formulár č. 14 bude vyplnený len tak že uchádzač uvedie že je držiteľom certifikátu ISO 9000, ISO 14000 a priloží k nemu len overené kópie týchto dokumentov?

Odpoveď: v podmienkach účasti nepožadujeme certifikát ISO 9000 , ISO 14000. Z toho dôvodu požadujeme Plán zabezpečenia a riadenia kvality, aj od uchádzača, ktorý predloží ISO 9000 , ISO 14000. Formulár č. 14 nemôže byť vyplnený len uvedením a predložením  certifikátov. Pri vypracovaní formulára č. 14 sa riaďte technickými špecifikáciami – Zväzok V. SP.

Otázka č. 6: V prípade ak uchádzač musí vypracovať plán PZK určí VO obstarávateľ jeho rozsah?

Odpoveď: Rozsah PZK vyplýva z technických špecifikácií

Otázka č. 7: V súťažných podkladoch zväzok III príloha č. 17  Plán ochrany životného prostredia ktorý sa predkladá spolu s ponukou je uvedené: Uveďte návrh plánu ochrany životného prostredia, ktorý bude obsahovať údaje o potencionálnych vplyvoch na životné prostredie vyplývajúcich zo stavebnej činnosti. Zároveň je uvedené v Súťažných podkladoch zväzok V bod 1.9.6 Harmonogram predkladania dokumentov kde je uvedená lehota na predloženie Plán ochrany životného prostredia ZS (pravdepodobne začiatok stavby)+28 dní. Domnievame sa správne že vyplnený formulár č. 17 bude obsahovať iba podpis účastníka a plán ochrany ŽP bude predložený v lehote podľa zväzku V?

Odpoveď: Stručný návrh plánu ochrany životného prostredia požadujeme predložiť v ponuke. Tento plán musí obsahovať najmä základné záväzky uchádzača, ktoré plánuje dodržiavať počas realizácie prác a budú viesť k ochrane životného prostredia.

Otázka č.8: V prípade ak uchádzač musí vypracovať plán ochrany životného prostredia určí VO obstarávateľ jeho rozsah?

Odpoveď: Uchádzač vypracuje stručný plán opatrení, ktoré bude vykonávať, v prípade ak dostane zákazku, za účelom ochrany životného prostredia.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V súťažných podkladoch Zväzok III – formuláre Obsah je uvedené v bode 7 Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní §31 ods. 3 sa však preukazuje technická a ekonomická spôsobilosť v skupine spoločne t.j. ak spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa jeden člen skupiny, danú požiadavku spĺňa celá skupina?

Otázka č. 9: Domnievame sa správne že ak líder združenia/skupiny bude splnomocnený každým členom na podpisovanie dokumentov a dokladov pre dané verejné obstarávanie bude postačovať predložiť formuláre/prílohy len podpísané lídrom?

Odpoveď: áno

Otázka č. 10: Domnievame sa správne že ako skupina uchádzačov musí každý člen skupiny podpísať a vyplniť iba prílohu č. 1, prílohu č. 3, prílohu č. 5, prílohu č. 6, prílohu č. 9 a prípadne prílohu č. 20?

Odpoveď: áno

Otázka č. 11:Domnievame sa správne, že na prílohách ktorých je uvedené (vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)“ sa vôbec nepredkladajú? Ani ako prázdny formulár?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V elektronickej podobe formulárov č. 18, 17, 15, 14, 12, sme narazili na nezhodu so súťažnými podkladmi v papierovej forme, kde v elektronickej podobe je uvedené „Pozri :Zväzok VII“ a v papierovej forme je uvedené „Pozri Zväzok V“

Otázka č. 12: Môže verejný obstarávateľ určiť čoho sa má uchádzač držať?

Odpoveď:  správne má byť: „ pozri Zväzok V.“

Otázka č. 13:

Formulár: Príloha č. 5 Organizačná schéma a príloha č. 9 Údaje o zamestnancoch uchádzača Môže verejný obstarávateľ zdôvodniť a uviesť na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení požaduje predloženie predmetných formulárov od uchádzača a od jeho podzhotoviteľov? (Mnohé, do 31.12.2009 bežne používané podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, neuvedené v § 28 ZVO/napr. rôzne povolenia správnych orgánov, špecifické certifikáty a pod./ sú teda podľa platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní neprípustné).

Odpoveď:  V prvom rade je nevyhnutné uchádzača upozorniť na fakt, že uvedené formuláre a informácie nie sú podmienkou účasti a v tejto veci nie je Uchádzač povinný spĺňať žiadne minimálne požiadavky. Teda nejde o požiadavky, ktoré má Uchádzač spĺňať aby bol vyhodnotený ako taký ktorý vyhovel podmienkam účasti súťaže. Tieto požiadavky verejného obstarávateľa na vyplnenie formulárov sú však dôležité pre plnenie zmluvy a rovnako pre vypracovanie ponuky. Súčasne poskytujú Verejnému obstarávateľovi množstvo informácií nevyhnutných pre posúdenie reálnosti technickej ponuky uchádzača (lehota výstavby, cena diela, materiálová skladba ponuky, kompatibilita ponuky so stavom na mieste realizácie projektu, schopnosť uchádzača práce za konkrétnych podmienok realizovať). Uvedené je nevyhnutným predpokladom aj pre následné úspešné manažovanie Zmluvy s víťazom súťaže. Nevyplnenie uvedených formulárov môže viesť k nemožnosti posúdenia spĺňania Technických požiadaviek Verejného obstarávateľa a teda aj možnému vylúčeniu takej ponuky technických dôvodov, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s technickým a odborným riešením zákazky. Preto odporúčame uchádzačom dôsledne vypĺňať tieto formuláre. Požiadavka nie je ničím výnimočná, chráni verejné záujmy verejného obstarávateľa, je primeraná a bežná v oblasti, ktorá je definovaná predmetom zákazky.  Obstarávateľ  v súlade s §34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať požiadavky na to, aké technické informácie  má ponuka obsahovať.

Otázka č. 14:

V prípade, že uchádzač nepredloží predmetné prílohy č. 5 a č. 9 – bude toto predloženie podmienkou pre vylúčenie uchádzača?

Odpoveď: samotné nepredloženie prílohy č. 5 a č. 9 nebude a priori dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže. Napriek tomu a z vyššie uvedených dôvodov uchádzačom odporúčame uvedené prílohy vyplniť, nakoľko pre posudzovanie schopnosti uchádzača zhotoviť požadované dielo sú tieto informácie pre obstarávateľa dôležité, keďže sa jedná o stavbu zaradenú do operačného programu, ktorý končí v roku 2015.

Otázka č. 15:

V prípade, že odpoveď na prechádzajúcu otázku bude „áno“ Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení vylúči daného uchádzača.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 16:

Formulár: Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

V predmetnom formulári má uchádzač vyplniť prázdne kolónky. V tomto prípade prázdnou kolónkou je aj Údaj s uvedením Mena a adresy Stavebného dozoru. Uvedenie tohto údaju však nie je v kompetencii uchádzača a o predmetnom údaji ani nemá informáciu. Vyplní tento údaj verejný obstarávateľ, prípadne nepožaduje, aby bola táto kolónka vyplnená v čase predloženia ponuky?

Odpoveď:  údaj vyplní obstarávateľ/objednávateľ, uchádzač vypĺňa údaje, ktoré sa ho týkajú.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c), ktorá bola uvedená v súťažných podkladoch Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž.

Výkladové stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

„Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. písm. c), g), h), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Odôvodnenie:

Zákon o verejnom obstarávaní pri niektorých podmienkach účasti preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť neurčuje formu preukazovania týchto podmienok. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 má povinnosť ju určiť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak nemožno predložiť predpísanú formu dokladu, je nutné pripustiť aj alternatívne formy preukázania splnenia podmienok účasti.“

Otázka č. 17: V súvislosti s predmetnou požiadavkou a výkladovým stanoviskom Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Vás týmto žiadame o presné špecifikovanie, určenie formy preukázania tejto Vami požadovanej podmienky účasti, tak aby bolo jednoznačne určené akým dokladom uchádzač predmetnú podmienku splní.

Odpoveď: citujeme z oznámenia o vyhlásení VS: „§ 28 ods. 1 písm. c) údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač  predkladá za uvedeného technika,  alebo technický orgán oprávnenie  na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie  technikov,   alebo technických orgánov o skutočnosti, že  mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Citujeme zo súťažných podkladov: „- §28 ods. 1 písm. c)  Údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých  sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán  oprávnenie na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie   technikov,   alebo technických orgánov   o skutočnosti,   že mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality / Príloha č. 11/.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Otázka č. 18:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku :

V prípade, že verejný obstarávateľ si myslí, že svoju povinnosť v zmysle výkladového stanoviska ÚVO splnil (t. j. určil formu preukázania podmienky účasti tým, že : „V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality a vyhlásenie  technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality“.), týmto žiadame aby presne špecifikoval aké oprávnenie uzná ako splnenie podmienky účasti.

Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ neurčil typ/druh oprávnenia a jeho rozsah – predmetná podmienka je nejednoznačná a nie je jasné akým typom/druhom oprávnenia a jeho rozsahom bude predmetná podmienka splnená.

Žiadame, aby presne špecifikoval typ/druh oprávnenia a jeho rozsah.

V zmysle akého zákona alebo platnej legislatívy má byť dané oprávnenie vydané a kým?

Odpoveď: Takéto oprávnenie sa vydáva. Technici oprávnení na výkon kvality sú držiteľmi týchto oprávnení v zmysle manažérskeho systému riadenia a kontroly kvality podľa noriem certifikátov ISO 9000. Tieto oprávnenia vydáva certifikačný orgán, ktorý vydal príslušný certifikát.

Oprávnenie môže byť predložené za technika, alebo za technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality. Technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality je napr. certifikačný orgán, alebo právnická osoba, ktorej bolo certifikačným orgánom udelené oprávnenie na kontrolu kvality.

Otázka č. 19:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, ak verejný obstarávateľ určí typ/druh oprávnenia a rozsah jeho platnosti v zmysle platného ZVO je  zároveň povinný akceptovať aj alternatívne (ekvivalentné) formy preukázania splnenia podmienok účasti.

V súvislosti s vyššie uvedeným aký subjekt/organizácia je oprávnený/á jednoznačne rozhodnúť či ekvivalent požadovaného dokladu bude postačujúci pre splnenie podmienky účasti stanovenej verejným obstarávateľom, tak aby podmienka bola splnená v plnom rozsahu?

Odpoveď: certifikačný orgán

Otázka č. 20:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) verejný obstarávateľ požaduje okrem iného predloženie: vyhlásenia technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Táto podmienka je uvedená v SP Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž, pričom v samotných SP Zväzok II, je predmetná podmienka doplnená o Prílohu č. 11, ktorá sa v oznámení o vyhlásení vo verejnom obstarávaní vôbec nespomína.

Predmetná príloha č. 11 navyše vyžaduje, aby podpis osoby na predmetnom vyhlásení bol overený notárom, čo sa vo vyhlásení o verejnom obstarávaní vôbec neuvádza.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zosúladenie požiadavky uvedenej v SP a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Odpoveď: príloha č. 11 je pomôcka pre uchádzačov. Pokiaľ uchádzač splní túto podmienku podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemusí predkladať prílohu č. 11.

Otázka č. 21:

Príloha č. 11 Vyhlásenie osoby zodpovednej za kontrolu kvality

Zaviazať niekoho vyhlásením, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy je sporné napr. z dôvodu, že osoba, ktorá ho podpíše v čase predkladania ponuky je zamestnancom spoločnosti/uchádzača a v čase podpisu zmluvy už zamestnancom byť nemusí a to z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin. Daná požiadavka predloženia takéhoto vyhlásenia nemá vo vzťahu k realizácii samotného diela žiadnu výpovednú hodnotu – víťazný uchádzač sa samotným podpisom Zmluvy o dielo zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil predmetnú požiadavku, aby uchádzač v cenovej ponuke predložil vyhlásenie – podľa prílohy č. 11 za uvedenú osobu zodpovednú za kontrolu kvality.

Odpoveď: požiadavka je v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. a zvlášť s § 28 ods. 2 cit. zák. pod pojmom osoba zodpovedná za kontrolu kvality môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 22:

V prípade, že verejný obstarávateľ bude trvať na svojej požiadavke predloženia predmetného vyhlásenia podľa prílohy č. 11 – žiadame, aby zdôvodnil požiadavku, ktorá určuje, že podpis osoby zodpovednej za kvalitu musí byť overený notárom.

Odpoveď: netrváme na overených podpisoch – viď vysvetlenia vyššie, príloha č. 11 predloženie – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 23:

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o notárom overenom podpise nesplní?

Odpoveď: nie

Otázka č. 24:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku  je odpoveď na túto otázku nepotrebná.

Otázka č. 25:

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ vysvetlil požiadavku uvedenú v Pokynoch na vyplnenie príloh, ktoré sú uvedené v úvode Zväzku III) bod 4.: Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu.

Akým spôsobom majú byť formuláre očíslované, napr. v prípade, že jednotlivé formuláre v ponuke nebudú radené za sebou, resp. medzi jednotlivými formulármi budú radené ich prílohy alebo iné časti ponuky?

Odpoveď: uchádzač môže formuláre očíslovať akýmkoľvek jemu vyhovujúcim spôsobom, a nemusí ich očíslovať vôbec. Neočíslovanie strán formulárov nebude dôvodom na vylúčenie ponuky. Číslovanie formulárov sme požadovali len ako pomôcku pre uchádzačov, aby nezabudli na jednotlivé formuláre a prílohy súvisiace s formulármi. Obvyklý spôsob číslovania formulárov je napr.: 1/1;1/2;2/1;2/2 atď., kde číslo za lomítkom znamená ďalší dokument súvisiaci s predmetným formulárom. Je to prehľadnejšie a jednoduchšie.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu