Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 23.1.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov –   verejnej súťaže: 00113 – MSP Stropkov – Krušinec – Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Výkaz B3 – Prevádzkové súbory – Elektrotechnická časť, PS 0103 Meranie a regulácia, položka č. 157 – Indukčný prietokomer do potrubia 6ks: z danej položky sa nedá zistiť aká je DN a kde sa tieto prietokomery nachádzajú.

Odpoveď:

Potrebné údaje k prietokomerom sú uvedené v Technologickej schéme (č. výkresu: D.1-G.1-3)

Otázka č. 2:

V PS 0103 – Meranie a regulácia chýba Zoznam meraní D1-6.3 -4

Odpoveď:

Zoznam meraní je aj v prílohe D.1-G.1-1 Technická správa.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu