Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 12.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 a doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –   verejnej súťaže: 00113 – MSP Stropkov – Krušinec – Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenia súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Týmto Vás žiadame o poskytnutie projektovej dokumentácie (PD) na predmetnú verejnú súťaž v elektronickej forme. Uveďte dôvod neposkytnutia PD v elektronickej neprepisovateľnej forme vzhľadom na výšku poplatku za SP.

Odpoveď: projektovú dokumentáciu nemáme v elektronickej forme. Keby sme ju mali, poskytovali by sme elektronickú verziu. Tlačenú podobu PD nakupujeme za 2 400,- € bez DPH a poskytujeme ju záujemcom za 700,- € bez DPH, aby sme záujemcom  zbytočne nezvyšovali náklady.

Otázka č. 2:

Týmto Vás žiadame o poskytnutie výkazu výmer vrátane kódov k jednotlivým položkám. Doplnenie kódov skvalitní prípravu jednotkových cien a jednoznačne zadefinuje rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Týmto sa predíde nejasnostiam a nezrovnalostiam v rámci prípravy tendra a zároveň v rámci realizácie zákazky.

Odpoveď: s poskytnutím kódov klasifikácie stavebnej produkcie sme v minulosti mali veľmi zlé skúsenosti, nakoľko  existujúce klasifikácie stavebnej produkcie na Slovensku nie sú v súlade s metódou merania aká sa zvyčajne používa na meranie prác podľa FIDIC (meranie trvalého diela), tieto systémy klasifikácie zároveň súvisia s komerčne predávanými softvérmi a ich použitie vyžaduje vlastníctvo licencií týchto softvérov. Nie je v záujme obstarávateľa uprednostňovať toho ktorého producenta softvéru pri vyhlasovaní súťaží pre čo najväčší možný počet záujemcov. Ďalej upozorňujeme, že Výkaz – výmer je vypracovaný tak aby bol plne v súlade so spôsobom merania podľa pravidiel FIDIC, tzn., že položky sú agregované a z toho dôvodu sa ani kódy jednotlivých položiek nedajú určiť.

Otázka č. 3:

Zväzok I.,D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia alebo akého všeobecne záväzného právneho predpisu musia byť podpisy na formulári Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby úradne overené.

Odpoveď: podpisy nemusia byť úradne overené. Všade v súťažných podkladoch, kde sa vyskytuje formulácia: „ podpisy notársky overené, alebo podpisy úradne overené“  túto formuláciu vypusťte.

Otázka č. 4:

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“. Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku (otázka č.3) o úradne overenom podpise uchádzač nesplní, ale predloží len formulár podpísaný uchádzačom v originály?

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku – obstarávateľ nevylúči uchádzača, pokiaľ nebudú podpisy notársky overené.

Otázka č. 5:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku č. 4 bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z .z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené podpisy

Otázka č. 6:

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke úradne overeného podpisu (otázka č.3) na predmetnom formulári, môže zdôvodniť túto svoju požiadavku? Prečo je daná požiadavka uvedená len v tomto formulári a nie aj v ostatných? Má tento formulár „prednosť“ pred inými formulármi a dokladmi v ponuke? Cenová ponuka uchádzača musí byť krytá/zabezpečená zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk a preto nevidíme dôvod pre túto požiadavku.

Odpoveď: tento formulár má prednosť pred inými formulármi, nakoľko bude súčasťou zmluvy o dielo, ale nepožadujeme notársky overený podpis.

Otázka č. 7:

Zväzok I. D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Na formulár Splnomocnenie sa uvádza, že je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť túto požiadavku: predložiť notársky overené splnomocnenie?

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené splnomocnenie

Otázka č. 8:

Zväzok I, D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Ak uchádzač predloží splnomocnenie v originálnom vyhotovení bude táto podmienka formulára splnená?

Odpoveď: áno

Otázka č. 9:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku č. 7 bude „nie“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ zdôvodnil túto svoju požiadavku.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 10:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, časť: III.2.3) Technická spôsobilosť

V predmetnej časti sú špecifikované požiadavky na Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov a okrem iného sa píše: „Keďže predpokladaná hodnota zákazky je cca 16 mil. Eur bez DPH má obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 4 zmluvy uvedeného charakteru (2 kanál, 2 ČOV) má dostatok skúsenosti s realizáciou obdobných prác“

Bežnou stavebnou praxou a realizáciou stavebných prác obdobného charakteru je skutočnosť, že súčasťou realizácie zmlúv na práce obdobného charakteru je realizácia viacerých stavebných prác súčasne, tzn., že rámci jednej zmluvy sa realizujú stavebné práce na výstavbe kanalizácii, ČOV, vodovodov....

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre splnenie podmienky účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) tejto súťaže ak uchádzač predloží potvrdenia na 2 zmluvy tzn., že realizoval 2 zmluvy obdobného charakteru (v hodnote nad 16 mil. EUR) súčasťou, ktorých každej bola z nich 1 x výstavba kanalizácie a 1x výstavba ČOV s požadovaným finančným plnením a parametrami (tzn. 2 kanál, 2 ČOV)?

Odpoveď: viď doplnenie súťažných podkladov uvedené na konci tohto vysvetľovania/doplnenia.

Otázka č. 11:

Formulár: Príloha č. 5 Organizačná schéma a príloha č. 9 Údaje o zamestnancoch uchádzača Môže verejný obstarávateľ zdôvodniť a uviesť na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení požaduje predloženie predmetných formulárov od uchádzača a od jeho podzhotoviteľov? (Mnohé, do 31.12.2009 bežne používané podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, neuvedené v § 28 ZVO/napr. rôzne povolenia správnych orgánov, špecifické certifikáty a pod./ sú teda podľa platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní neprípustné).

Odpoveď:  V prvom rade je nevyhnutné uchádzača upozorniť na fakt, že uvedené formuláre a informácie nie sú podmienkou účasti a v tejto veci nie je Uchádzač povinný spĺňať žiadne minimálne požiadavky. Teda nejde o požiadavky, ktoré má Uchádzač spĺňať aby bol vyhodnotený ako taký ktorý vyhovel podmienkam účasti súťaže. Tieto požiadavky verejného obstarávateľa na vyplnenie formulárov sú však dôležité pre plnenie zmluvy a rovnako pre vypracovanie ponuky. Súčasne poskytujú Verejnému obstarávateľovi množstvo informácii nevyhnutných pre posúdenie reálnosti technickej ponuky uchádzača (lehota výstavby, cena diela, materiálová skladba ponuky, kompatibilita ponuky so stavom na mieste realizácie projektu, schopnosť uchádzača práce za konkrétnych podmienok realizovať). Uvedené je nevyhnutným predpokladom aj pre následné úspešné manažovanie Zmluvy s víťazom súťaže. Nevyplnenie uvedených formulárov môže viesť k nemožnosti posúdenia spĺňania Technických požiadaviek Verejného obstarávateľa a teda aj možnému vylúčeniu takej ponuky z technických dôvodov, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s technickým a odborným riešením zákazky. Preto odporúčame uchádzačom dôsledne vypĺňať tieto formuláre. Požiadavka nie je ničím výnimočná, chráni verejné záujmy verejného obstarávateľa, je primeraná a bežná v oblasti, ktorá je definovaná predmetom zákazky.  Obstarávateľ  v súlade s §34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať požiadavky na to, aké technické informácie  má ponuka obsahovať.

Otázka č. 12:

V prípade, že uchádzač nepredloží predmetné prílohy č. 5 a č. 9 – bude toto predloženie podmienkou pre vylúčenie uchádzača?

Odpoveď:  samotné nepredloženie prílohy č. 5 a č. 9 nebude a priori dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže. Napriek tomu a z vyššie uvedených dôvodov uchádzačom odporúčame uvedené prílohy vyplniť, nakoľko pre posudzovanie schopnosti uchádzača zhotoviť požadované dielo sú tieto informácie pre obstarávateľa dôležité, keďže sa jedná o stavbu zaradenú do operačného programu, ktorý končí v roku 2015.

Otázka č. 13:

V prípade, že odpoveď na prechádzajúcu otázku bude „áno“ Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení vylúči daného uchádzača.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 14:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj predloženie nezáväzného úverového prísľubu banky v požadovanej hodnote?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Zväzok II Podmienky účasti vo verejnej súťaži, bod č.3, odsek č. 3.2.

V danom odseku je uvedené:

-§ 28ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality a vyhlásenie technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Zároveň je vo Zväzku III – Formuláre, v prílohe č. 11 uvedené:

Formulár za osobu/y zodpovedné za kontrolu kvality vyplniť a predložiť v ponuke!

Otázka č.15:

Predpokladáme správne, vychádzajúc z vyššie uvedených citácií SP, že uchádzač splní podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. c), predložením údajov za technika zodpovedného za kontrolu kvality /ďalej len „technik“/, t.j. za technika, ktorý  bude zodpovedný za vykonávanie kontroly nad tým, aby po celú dobu realizácie prác bol dodržiavaný a udržiavaný Plán zabezpečenia a riadenia kvality a Plán kontroly kvality, ktoré spĺňajú požiadavky série noriem ISO 9000?

Odpoveď: áno

Otázka č. 16 :

Ak je náš predpoklad popísaný v otázke č. 15 správny, znamená to, že za technika je potrebné v ponuke predložiť aj oprávnenie na výkon kontroly kvality /ďalej len „oprávnenie“/. Podľa našich vedomostí, sa podľa platnej legislatívy nevyžaduje a ani nevydáva žiadne oprávnenie pre technika zodpovedného za kontrolu kvality. Žiadame preto obstarávateľa, aby jasne a zrozumiteľne zadefinoval, aké oprávnenie máme za technika doložiť., t.j. uviesť podľa akého zákona a paragrafu má byť toto oprávnenie vydané.

V prípade, že obstarávateľ uzná, že sa takéto oprávnenie nevydáva, žiadame obstarávateľa, aby požiadavku na predloženie  oprávnenia zo súťažných podkladov odstránil.

Odpoveď: Takéto oprávnenie sa vydáva. Technici oprávnení na výkon kvality sú držiteľmi týchto oprávnení v zmysle manažérskeho systému riadenia a kontroly kvality podľa noriem certifikátov ISO 9000. Tieto oprávnenia vydáva certifikačný orgán, ktorý vydal príslušný certifikát.

Otázka č. 17 :

V prípade, že náš predpoklad popísaný v otázke č. 15 nie je správny, žiadame obstarávateľa, aby jasne a zrozumiteľne zadefinoval, či oprávnenie má byť predložené za technika alebo má byť predložené za technický orgán a uviedol podľa akého zákona a paragrafu má byť pre technika alebo technický orgán  oprávnenie vydané.

Odpoveď: Oprávnenie môže byť predložené za technika, alebo za technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality.

Otázka č. 18 :

V prípade, že náš predpoklad popísaný v otázke č. 15 nie je správny, žiadame obstarávateľa, aby jasne a zrozumiteľne zadefinoval, čo je v tomto konkrétnom prípade myslené pod pojmom „technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality“.

Odpoveď: technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality je napr. certifikačný orgán, alebo právnická osoba, ktorej bolo certifikačným orgánom udelené oprávnenie na kontrolu kvality.

Otázka č. 19 :

V prípade, že náš predpoklad popísaný v otázka č. 15 nie je správny a uchádzač môže predložiť údaje za technický orgán, žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, kto má byť uvedený v prílohe č. 11 ako osoba zodpovedná za kontrolu kvality, ak sa predkladajú údaje za technický orgán? Má tam byť uvedený technický orgán?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Zvláštne zmluvné podmienky. V podčlánku 14.7 Platby je uvedené – nahradiť odseky (b) a (c) Z nahradeného textu vyplýva lehota splatnosti priebežných faktúr, ako i faktúry konečnej 90 dní.

Vzhľadom na termín predkladania ponuky máme za to, že zmluva o dielo bude podpisovaná po 01.02.2013, t.j. v čase kedy už bude platná a účinná novela obchodného zákonníka riešiaca i lehoty splatnosti faktúr a takto v zmluve definovaná dĺžka splatnosti bude v priamom rozpore s touto novelou.

Otázka č. 20:

Upraví obstarávateľ znenie daného podčlánku tak aby lehota splatnosti faktúr bola v súlade so znením novely obchodného zákonníka ?

Odpoveď: Lehota splatnosti faktúr bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Tieto postupy sú zakotvené v Zmluve o financovaní.

Uchádzač ak chce predložiť platnú ponuku je v tomto prípade povinný akceptovať dohodu navrhovanú Obstarávateľom v zmysle zákona č. 09/2013 Z. z. par. 340a ods. (a). Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ plánuje realizovať platby spôsobom predfinancovania nie je možné zo strany Obstarávateľa zabezpečiť realizáciu platieb v termíne kratšom než je uvedený v zmluve. Týmto žiadame Uchádzačov, aby brali ohľad na situáciu Obstarávateľa, ktorý nedisponuje vlastnými prostriedkami v takom rozsahu aby mohol realizovať platby v inom systéme než systém predfinancovania v rámci ktorého Poskytovateľ pomoci overuje platby pred ich vyplatením zhotoviteľovi.

Otázka č. 21

V súťažných podkladoch vo zväzku I Pokyny pre záujemcov /uchádzačov v časti D – príloha k ponuke – formulár Splnomocnenia je uvedené, že záujemca má predložiť notársky overené splnomocnenie oprávňujúce podpísané ponuky a súvisiace dokumentácie. Je možné predložiť splnomocnenie, ktoré bude overené (overené nie u notára, ale na mestskom alebo obecnom úrade)?

Odpoveď: viď odpovede  vyššie

Otázka č.22

V súťažných podkladoch vo zväzku III, Formuláre, Príloha č. 11 – Vyhlásenie stavbyvedúcich a ďalších špecialistov, v tabuľke je uvedená poznámka Podpis (overený notárom). Je možné úradne overiť podpis na vyhlásení (overený nie u notára, ale na mestskom alebo obecnom úrade)?

Odpoveď: viď odpovede  vyššie

Otázka č.23

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyžaduje sa aby členovia skupiny dodávateľov predložili vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, ktorého vzor je v prílohe tohto listu?

Odpoveď: nevyžaduje sa predloženie vyhlásenia o vytvorení skupiny dodávateľov, to že ponuku predkladá skupina bude vyplývať z predložených dokladov.

Otázka č.24

V súťažných podkladoch vo zväzku III, Formuláre, Príloha č.2 Údaje o skupine je v bode 6.2.2. uvedená Adresa registrácie skupiny. Ak skupina dodávateľov nie je nikde registrovaná, môže sa v tomto bode uviesť sídla vedúceho člena skupiny dodávateľov?

Odpoveď: áno

Otázka č.25

V súťažných podkladoch vo zväzku III, Formuláre, Príloha č.2 Údaje o skupine – Má tento formulár podpísať každý člen skupiny dodávateľov alebo stačí ak formulár podpíše ako splnomocnená osoba vedúci člen skupiny?

Odpoveď: môže podpísať splnomocnená osoba

Otázka č.26

V súťažných podkladoch vo zväzku I Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v časti A je v bode 23.3 uvedené, že Návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk – podľa časti C. SP má byť v prípade skupiny dodávateľov podpísaný za každého člena skupiny. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov a jej vedúci člen je splnomocnený členmi skupiny na podpísanie a predloženie spoločnej ponuky, je možné akceptovať ak návrh na splnenie kritéria podpíše vedúci člen skupiny?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Zväzok I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, A. pokyny na vypracovanie ponuky, časť I. Všeobecné informácie, bod 4.2 splatnosť faktúr 90 dní. Na základe novely Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013 je maximálna lehota splatnosti faktúr za dodávku tovaru alebo služieb bude 60 dní a pre subjekty verejného práva (napríklad VÚC, obce a iné štátne orgány) bude platiť 30-dňová lehota splatnosti.Žiadame o zosúladenie so zákonom.

Odpoveď: vysvetlené v odpovedi na otázku č. 20

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podmienkach bod 3.1 a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti III.2.3) Technická spôsobilosť je uvedené, že uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov uskutočnil: 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 6 mil. EUR bez DPH, z toho min. jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha, alebo iných porovnateľných podmienok a 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad 25 000 EO, z toho min. jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha, alebo iných porovnateľných podmienok.

Otázka č. 27:

Môžete prosím upresniť, či požadujete predložiť:

- 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom spolu min. 6 mil. EUR bez DPH alebo min. 6 mil. EUR za každú stavbu zvlášť?

Odpoveď: za každú stavbu zvlášť

- 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad 15 000 EO spolu alebo ČOV s kapacitou nad 15 000 EO za každú stavbu zvlášť?

Odpoveď: za každú stavbu zvlášť

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V Súťažných Podkladov (SP) časť IV., bod 23 Obsah ponuky, 23.3. „Návrh plnenia kritéria určeného na hodnotenie ponúk – podľa časti C. SP – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača – v prípade skupiny – podpisy za každého člena skupiny /Zväzok III Príloha č.4/“

Otázka č.28:

Uzná Verejný Obstarávateľ hore uvedený dokument podpísaný vedúcim členom skupiny na základe úradne overenej plnej moci, ktorá ho bude splnomocňovať na podpísanie a odovzdanie ponuky?

Odpoveď: áno a plná moc nemusí byť úradne overená

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP časť VI. otváranie ponúk, bod 30.3. „Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predloženie ponúk“

Otázka č.29:

Uchádzači,/zástupcovia uchádzača/členovia skupiny, ktorí budú pri otváraní  ponúk sa preukážu svojim občianskym preukazom, alebo musia mať splnomocnenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača/vedúceho člena skupiny?

Odpoveď: nevyžadujeme občiansky preukaz, ani plnú moc na zastupovanie.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, Príloha č. 11 „Vyhlásenie stavbyvedúcich a ďalších špecialistov a osoby zodpovednej za kontrolu kvality“ Verejný obstarávateľ požaduje podpis (Overený notárom)

Otázka č.30:

Myslíme si správne, že odovzdanie prílohy č. 11 s podpisom, ktorý nebude overený notárom sa bude považovať ako formálny nedostatok a nebude to dôvod na vylúčenie?

Odpoveď: upustili sme od overovaných podpisov ( viď texty vyššie)

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, Príloha č. 6 „Finančné výkazy“, bod 3.6.1 Verejný obstarávateľ požaduje doplniť „ Ročný obrat za každý z predchádzajúcich 3 rokov (rok 2012 uvedie uchádzač ako predpoklad)“ To isté požaduje v tabuľke pod bodom 3.6.3

Otázka č.31:

Nakoľko uchádzač momentálne a ani ku dňu predloženia ponuky nevie  uviesť  za rok 2012 predpoklad za aktíva, pasíva, zisk a stratu (tab. v bode 3.6.3), môže stĺpec za tento rok predložiť nevyplnený? Účtovná závierka za r. 2012 ešte neprebehla v zmysle zákona je povinnosť urobiť ju do  konca marca nasledujúceho účtovného roku. Po tomto termíne vieme údaje okamžite dodať.

Odpoveď: požadujeme len orientačné údaje – predpoklad. V prípade, že uchádzač nemá vôbec prehľad o predpokladaných údajoch, stĺpec nevyplňuje.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, Príloha č.6  „Finančné výkazy“ , bod 3.6.4 „Meno a adresa bánk (hlavnej banky/iných):

/Príloha č.8.  Ďalej je uvedené (vyplnený formulár sa predkladá v ponuke)

- V SP, Príloha č.8 „Bankové spojenie“ je uvedené (vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Otázka č.32:

Žiadame Verejného Obstarávateľa o jednoznačné určenie, či príloha č. 8 má byť vyplnená a predložená v ponuke?

Odpoveď: kompletne vyplnený formulár, podpísaný bankou, predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. Do ponuky uchádzač predkladá vyplnený formulár, ale nemusí byť podpísaný bankou.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, časť II. „Požiadavky verejného obstarávateľa“, bod 19. Certifikát kvality je uvedené „Od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9000, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.“

v SP, Príloha č. 14 „Plán zabezpečenia kvality“  je uvedené  „Uchádzač, ktorý je držiteľom certifikátu kvality (napr. ISO 9000, ISO 14 000, prípadne iného) predloží overenú kópiu certifikátu.“

– v SP, príloha č. 15 plán kontroly kvality je uvedené:  „Plán kontroly kvality sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. Plán PKK musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky.“

Otázka č.33:

Žiadame Verejného Obstarávateľa o jednoznačné určenie, či požaduje predloženie  certifikátu ISO 9000 v ponuke?

Odpoveď: nie. Len od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa série noriem ISO 9000, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

Otázka č. 34:

Ak Verejný Obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu ISO 9000 v ponuke, požaduje sa predloženie aj plánu kontroly kvality?

Odpoveď: predloženie certifikátu v ponuke nepožadujeme; Plán kontroly kvality predkladá úspešný uchádzač k termínu zahájenia stavebných prác.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, časť II Podmienky účasti vo verejnej súťaži, bod 3.3 je uvedené:  „§28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky: ... „

- Vo vyhlásení VVO č.3/2013 z 4.1.2013 pod značkou 113-MSP, bod III.2.3. Technická spôsobilosť je uvedené: „§28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky: ... „

Otázka č.35:

Rozumieme  správne, že uchádzač pre splnenie hore uvedenej podmienky v ponuke odovzdá : Prílohu č. 10, ktorá bude len podpísaná a nevyplnená, Prílohu č. 10/A a Prílohu č. 10/B v ponuke nevypĺňa , nakoľko sa vyžadujú len od úspešného uchádzača? V prípade že bude naša ponuka prijatá, predložíme vyplnený menný zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy a ich príslušné doklady (životopisy, osvedčenia a pod. ) pred podpisom Zmluvy?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, zväzok III – Formuláre, bod 1. je uvedené „Uchádzač odpovie na všetky otázky uvedené vo všetkých formulároch, formuláre sa predkladajú tak, ako je uvedené pri jednotlivých formulároch“ a bod 7. „Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár“

Otázka č.36:

Rozumieme správne, že v ponuke sa majú predkladať všetky formuláre? Formuláre sa vypĺňajú podľa pokynov uvedených na jednotlivých formulárov tzn. ak je uvedené „vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pre podpisom zmluvy“ tento formulár sa odovzdá v ponuke nevyplnený a nepodpísaný?

Odpoveď: formulár, ktorý sa predkladá pred podpisom zmluvy, alebo k termínu zahájenia prác sa v ponuke nepredkladá. Pri každom jednom formulári je uvedené kedy sa predkladá a v akej podobe.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podkladoch Zväzok III – formuláre Obsah je uvedené v bode 7. Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 31 ods. 3 sa však preukazuje technická a ekonomická spôsobilosť v skupine spoločne t.j. ak spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa jeden člen skupiny, danú požiadavku spĺňa celá skupina.

Otázka č. 37:

Domnievame sa správne, že ak líder združenia / skupiny bude splnomocnený každým členom  na podpisovanie dokumentov a dokladov pre dané verejné obstarávanie bude postačovať predložiť formuláre/prílohy len podpísané lídrom?

Odpoveď: áno

Otázka č. 38:

Domnievame sa správne, že ako skupina uchádzačov musí každý člen skupiny podpísať a vyplniť iba prílohu č. 1, prílohu č.3, prílohu č. 5, prílohu č. 6, prílohu č. 9 a prípadne prílohu č. 20?

Odpoveď: áno

Otázka č. 39:

Domnievame sa správne, že na prílohách ktorých je uvedené „(vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)“ sa vôbec nepredkladajú? Ani ako prázdny formulár?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V elektronickej podobe formulárov č. 18, 17, 15, 14, 12 sme narazili na nezhodu so súťažnými podkladmi v papierovej forme, kde v elektronickej podobe je uvedené „Pozri: Zväzok VII“ a v papierovej forme je uvedené „Pozri: Zväzok V“.

Otázka č. 40:

Môže verejný obstarávateľ určiť čoho sa má uchádzač držať?

Odpoveď:  správne má byť: „ pozri Zväzok V.“

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podkladoch Zväzok III – formuláre Obsah je uvedené v bode 7. Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 31 ods. 3 sa však preukazuje technická a ekonomická spôsobilosť v skupine spoločne t.j. ak spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa jeden člen skupiny, danú požiadavku spĺňa celá skupina.

Otázka č. 41:

Domnievame sa správne, že ak líder združenia / skupiny bude splnomocnený každým členom  na podpisovanie dokumentov a dokladov pre dané verejné obstarávanie bude postačovať predložiť formuláre/prílohy len podpísané lídrom?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V Súťažných Podkladov (SP) Zväzok III – FORMULÁRE, A – pokyny pre uchádzačov na vyplnenie príloh – Formulárov je uvedené: „Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu“

Otázka č.42:

Pochopili sme správne, Verejný Obstarávateľ požaduje z celej ponuky očíslovať len formuláre v pravom dolnom rohu v zostupne ako nasledujú za sebou?  Dokumenty uložené mimo formulárov očíslovať nepožaduje?

Odpoveď: požaduje očíslovať len formuláre. Pokiaľ uchádzač chce, môže očíslovať všetky strany ponuky. Ale neočíslovanie formulárov nemôže viesť k vylúčeniu uchádzača z VS.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie: (Zväzok I, Pokyny pre záujemcov/uchádzačov Časť I. Všeobecné informácie)

Bod 4 Zdroj finančných prostriedkov a splatnosť faktúr, odsek 4.2:

Otázka č. 43:Môže verejný obstarávateľ, s ohľadom na platný zákon 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, upraviť splatnosť faktúr tak, aby bola v súlade planom legislatívou SR?

Odpoveď: vysvetlené vyššie

Otázka č. 44:Bod 19 Certifikát kvality: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001?

Odpoveď: nie je to nutné, stále sa jedná o normy radu ISO 9000;

(Časť VI. Otváranie ponúk) Bod 32 Dôvernosť procesu verejného obstarávania, odsek 32.2:

Otázka č. 45: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť akým spôsobom bude posudzovať oprávnenosť označenia informácie označených zhotoviteľom za dôverné?

Odpoveď:  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Obchodným a Občianskym zákonníkom. Každé posúdenie je individuálne a verejný obstarávateľ nevie, ktoré informácie určí ten-ktorý uchádzač za dôverné, nedá sa to generalizovať.

(Časť VIII. Prijatie zmluvy)

Bod 39 prijatie zmluvy, odsek 39.4.4:

Otázka č. 46: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001?

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

(D. Ponukový list a príloha k ponuke)

Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby, bod 6:

Otázka č. 47: Môže verejný obstarávateľ uviesť či zábezpeka má byť vystavená z akceptovanej zmluvnej ceny s DPH alebo bez DPH?

Odpoveď: zábezpeka má byť vystavená z akceptovanej zmluvnej ceny bez DPH

Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby:

Otázka č. 48: Môže verejný obstarávateľ v riadku Lehota pre vstup na Stavenisko uviesť namiesto spojenia „najskôr v deň podpisu  zmluvy“ uviesť spojenie „najneskôr v deň, kedy zmluva nadobudne účinnosť“? vstup na Stavenisko by mal zhotoviteľ získať až v čase kedy je zmluva účinná.

Odpoveď: zmluva bude podpísaná a odsúhlasená až po overení VO riadiacim orgánom – okamžite; a bezodkladne zverejnená na web stránke objednávateľa. Takže  lehota pre vstup na stavenisko je správna, nakoľko zhotoviteľ pri najlepšej vôli nebude vedieť zmobilizovať všetky svoje sily, aby vstúpil na stavenisko najneskôr  v deň, kedy nadobudne zmluva účinnosť.

Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby:

Otázka č. 49: Môže verejný obstarávateľ v riadku Lehoty na predloženie poistenie: pri písm. b) príslušné poistné zmluvy namiesto spojenia „pred podpisom Zmluvy o dielo“ uviesť spojenie „x dní po podpise Zmluvy o dielo“(x- počet dní od podpisu zmluvy o dielo)? Poistnú zmluvu môže zhotoviteľ uzavrieť iba na základe podpísanej zmluvy o dielo.

Odpoveď: nie. Poisťovne pre uzatvorenie poistných zmlúv požadujú oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a ponúknutú cenu úspešného uchádzača – tzn. niečo ako akceptačný list prijatia ponuky.

(Príloha č. 3 Prehlásenie o podzhotoviteľoch)

Otázka č. 50: Môže verejný obstarávateľ uviesť či, v prípade skupiny dodávateľov, musia všetci členovia uvádzať tých istých podzhotoviteľov keďže ide o skupinu dodávateľov, ktorá predkladá ponuku spoločne a bude mať teda spoločných podzhotoviteľov?

Odpoveď:  členovia skupiny uvedú podzhotoviteľov spoločne, keďže ponuku predkladajú spoločne.

(Príloha č. 16 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

Otázka č. 51: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať kedy pred podpisom Zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Odpoveď: v čo možnom najkratšom čase. Pri zaslaní oznámenia o uspení vo verejnej súťaži bude uvedené, aké doklady má úspešný uchádzač predložiť v čo najkratšom možnom čase, aby mohol obstarávateľ pristúpiť k podpisu zmluvy.

(Zväzok VI. Návrh Zmluvy o dielo  - Časť 1 – Formulár Zmluvy o dielo)

Otázka č. 52: Môže VO uviesť na začiatku zmluvy o dielo, že zmluva o dielo sa uzatvára podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov?

Odpoveď: to, že sa zmluva uzatvára podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. je uvedené v bode 5 zväzku I. súťažných podkladov a vo zväzku IV . návrh zmluvy o dielo, kde je v bode 2 písm. h) uvedené: Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov, z čoho jednoznačne vyplýva, že zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

Otázka č. 53: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že pod pojmom Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov sú myslené aj vysvetlenia verejného obstarávateľa k žiadostiam uchádzačov o vysvetlenie súťažných podkladov?

Odpoveď: áno

Bod.4: pri akceptovanej zmluvnej cene je uvedené DPH a iné dane.

Otázka č. 54: Aké „iné dane“ má verejný obstarávateľ na mysli?

Odpoveď: iné dane sa týkajú prevažne uchádzačov mimo územia SR; iné dane sú dane, ktoré sú upravené národnými legislatívami štátov, v ktorých má sídlo uchádzač; uchádzač si ich musí v rámci svojej krajiny uplatňovať, ale objednávateľ v SR ich nemôže akceptovať. ( napr. spotrebné dane neuplatňované v SR).

Bod 5  a 6:

Otázka č. 55: v prípade ak bude zhotoviteľom samostatný uchádzač bude sa zmluva o dielo upravovať, že z nej budú vypustené ustanovenia týkajúce sa skupiny dodávateľov/združenia?

Odpoveď: áno

Bod 7:

Otázka č. 56: Môže verejný obstarávateľ uviesť akým spôsobom sa zhotoviteľ dozvie o odsúhlasení dodatkov RO v SR?

Odpoveď: zhotoviteľ bude po uzatvorení zmluvy zmluvným partnerom objednávateľa a o všetkých krokoch bude informovaný počas zhotovovania diela na operatívnych poradách, kontrolných dňoch a veľkých kontrolných dňoch. Dodatky bude vypracovávať objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom a stavebným dozorom, takže zhotoviteľ bude mať všetky potrebné informácie. Na podpis dodatku bude môcť byť zhotoviteľ vyzvaný len po odsúhlasení  návrhu dodatku RO v SR.

(Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo – Zvláštne zmluvné podmienky)

Podčlánok 1.1 Definície, bod 1.1.1.3:

Otázka č. 57: Bude verejný obstarávateľ/objednávateľ dátum účinnosti zmluvy o diele zhotoviteľovi oznamovať? Ak áno akým spôsobom?

Odpoveď: áno; telefonicky a mailom; je v záujme objednávateľa, aby zhotoviteľ vedel, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

Podčlánok 1.16 Obchodné tajomstvo:

Otázka č. 58: Môže verejný obstarávateľ doplniť na koniec nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré:

- zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

- zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa,

- obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 211/2000 Z. z.

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých  ustanovení zmluvy.“

Odpoveď: viď doplnenie súťažných podkladov ( na konci tohto vysvetľovania)

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoci stavebného dozora:

Otázka č. 59: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať čo sa myslí pod pojmom „výslovný súhlas objednávateľa“? ide o písomný súhlas?

Odpoveď: áno a preukázateľne doručený

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoci stavebného dozora:

Otázka č. 60: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať „ danú lehotu“ treťom odstavci textu?

Odpoveď: ustanovenie najmenej 5 dní na začiatku textu sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené nižšie

Podčlánok 7.8 Poplatky:

Otázka č. 61: Môže verejný obstarávateľ vypustiť v textu „... , ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas...“ slovo „napr.“ nakoľko v druhej vete textu sa  uvádza „... iné ako uvedené vyššie..“ čo vylučuje uvedenie príkladov v texte ale predikuje presne vymedzenie súhlasov a dokumentov?

Odpoveď: veta sa vypúšťať nebude; v podčlánku sú presne vymedzené poplatky, ktoré hradí zhotoviteľ a poplatky, ktoré si bude nárokovať u objednávateľa.

Podčlánok 8.1 Začatie prác:

Otázka č. 62: Môže verejný obstarávateľ uviesť či sa „administratívnym nariadením“ myslí oznámenie o dátume začatia prác?

Odpoveď: áno

Podčlánok 14.7 Platby písm. b) a c):

Otázka č. 63: Môže verejný obstarávateľ, s ohľadom na platný zákon 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, upraviť splatnosť faktúr tak, aby bola v súlade planom legislatívou SR?

Odpoveď: splatnosť faktúr je v súlade s platnou legislatívou + viď vysvetlenie vyššie

(Časť 3 a 4 Formuláre bankových záruk)

Otázka č. 64: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade ak banka vystavujúca zábezpeky bude mať výhrady k zneniu predložených formulárov budú môcť tieto formuláre po konzultácii a odsúhlasení objednávateľom byť pozmenené (samozrejme pri zachovaní významu predloženého formulára)?

Odpoveď: áno, ale význam zábezpeky musí byť zachovaný

Otázka č.65:

Zväzok I., Časť I. Všeobecné informácie, bod 12.2.

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade nárokov budúceho zhotoviteľa na zmenu/úpravu ceny ponuky bude postupovať v súlade s podmienkami zmluvy o dielo?

Odpoveď: áno

Otázka č.66:

Zväzok I., Časť IV. Príprava ponuky, bod 23.3.; Zväzok III., Príloha č.4

Vysvetľujeme si správne, že dokument „Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk“ môže podpísať aj osoba oprávnená na podpis v mene uchádzača na základe splnomocnenia (osoba podpisujúca celú ponuku) tak, ako sa to uvádza v dokumente „Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby“?

Odpoveď: áno

Otázka č.67:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť I. Všeobecné informácie, bod 4 Zdroj finančných prostriedkov a splatnosť faktúr, odsek 4.2.

Môže verejný obstarávateľ, s ohľadom na platný zákon č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, upraviť splatnosť faktúr tak, aby bola v súlade planom legislatívou SR?

Odpoveď: viď vysvetlenie vyššie

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť VIII. Prijatie zmluvy, bod 39 Prijatie zmluvy, odsek 39.4.4.Zväzok I, Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť I. Všeobecné informácie, bod 19 Certifikát kvality Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 14 Plán zabezpečenia a riadenia kvality, Príloha č.15 Plán kontroly kvality

Otázka č. 68: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001 a ISO 14000 na ISO 14001?

Odpoveď:  Viď odpoveď vyššie

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 6 Finančné výkazy

V bode 3.6.1 sa uvádza, že ročný obrat za rok 2012 uchádzač uvedie ako predpoklad. V bode 3.6.3 však verejný obstarávateľ žiada priložiť „overené kópie ziskov a strát, potvrdené daňovým úradom ...“.

Otázka č.69: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že ním požadované doklady sa v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania viažu na posledné 3 hospodárske roky, t.j. roky 2009 – 2011, nakoľko účtovnú závierku za rok 2012 v lehote na predkladanie ponúk žiaden zo záujemcov nebude mať k dispozícii?

Odpoveď: áno

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 7 List o úverovej schopnosti

Otázka č.70: Môže verejný obstarávateľ opraviť názov projektu v tejto prílohe – pravdepodobne nedopatrením sa do prílohy dostal názov inej verejnej súťaže.

Odpoveď: mohlo dôjsť nedopatrením k nesprávnemu názvu súťaže, opravte ho, prosím, správne.

Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 16 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Otázka č.71:

Môže verejný obstarávateľ presnejšie špecifikovať, kedy pred podpisom Zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c), ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávateľa na predmetnú súťaž.

Výkladové stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

„Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. písm. c), g), h)), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ  alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Odôvodnenie:

Zákon o verejnom obstarávaní pri niektorých podmienkach účasti preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť neurčuje formu preukazovania týchto podmienok. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 má povinnosť ju určiť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak nemožno predložiť predpísanú formu dokladu, je nutné pripustiť aj alternatívne formy preukázania splnenia podmienok účasti.“

Otázka č. 72: V súvislosti s predmetnou požiadavkou a výkladovým stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Vás týmto žiadame o presné špecifikovanie, určenie formy preukázania tejto Vami požadovanej podmienky účasti, tak aby bolo jednoznačne určené akým dokladom uchádzač predmetnú podmienku splní.

Odpoveď: citujeme z oznámenia o vyhlásení VS: „§ 28 ods. 1 písm. c) údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač  predkladá za uvedeného technika,  alebo technický orgán oprávnenie  na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie  technikov,   alebo technických orgánov o skutočnosti, že  mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Citujeme zo súťažných podkladov: „- §28 ods. 1 písm. c)  Údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých  sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán  oprávnenie na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie   technikov,   alebo technických orgánov   o skutočnosti,   že mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality / Príloha č. 11/.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Otázka č. 73:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku č. 72:

V prípade, že verejný obstarávateľ si myslí, že svoju povinnosť v zmysle výkladového stanoviska UVO splnil (t.j. určil formu preukázania podmienok účasti tým, že: „V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality  a vyhlásenie technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.“), týmto žiadame aby presne špecifikoval aké oprávnenie uzná ako splnenie podmienok účasti.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ neurčil typ/druh oprávnenia a jeho rozsah – predmetná podmienka je nejednoznačná a nie je jasné akým typom/druhom oprávnenia a jeho rozsahom bude podmienka splnená.

Žiadame, aby presne špecifikoval typ/druh oprávnenia a jeho rozsah.

V zmysle akého zákona alebo platnej legislatívy má byť dané oprávnenie vydané a kým?

Odpoveď: viď odpovede vyššie

Otázka č. 74:

V nadväznosti na otázku č. 73, ak verejný obstarávateľ určí typ/druh oprávnenia a rozsah jeho platnosti v zmysle platného ZVO je zároveň povinný akceptovať aj alternatívne  (ekvivalentné) formy preukázania splnenia podmienok účasti.

V súvislosti s vyššie uvedeným aký subjekt/organizácia je oprávnený/á jednoznačne rozhodnúť či ekvivalent požadovaného dokladu bude postačujúci pre splnenie podmienky účasti stanovenej verejným obstarávateľom, tak aby podmienka bola splnená v plnom rozsahu?

Odpoveď: certifikačný orgán

Otázka č. 75:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) verejný obstarávateľ požaduje okrem iného predloženie: vyhlásenia technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Táto podmienka je uvedená v SP Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž , pričom v samotných SP Zväzok II, je predmetná podmienka doplnená o Prílohu č. 11, ktorá sa v oznámení o vyhlásení vo verejnom obstarávaní vôbec nespomína.

Predmetná príloha č. 11 navyše vyžaduje, aby podpis na predmetnom vyhlásení bol overený notárom, čo sa vo vyhlásení o verejnom obstarávaní vôbec neuvádza.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zosúladenie požiadavky uvedenej v SP a v oznámení

o vyhlásení verejného obstarávania.

Odpoveď: príloha č. 11 je pomôcka pre uchádzačov. Pokiaľ uchádzač splní túto podmienku podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemusí predkladať prílohu č. 11.

Otázka č. 76:

Príloha č. 11 Vyhlásenie, osoby zodpovednej za kontrolu kvality

Zaviazať niekoho vyhlásením, že bude dispozícii na plnenie zmluvy je sporné napr. z dôvodu, že osoba, ktorá ho podpíše v čase predkladania ponuky je zamestnancom spoločnosti/uchádzača a v čase podpisu zmluvy už zamestnancom byť nemusí a to z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin. Daná požiadavka predloženia takéhoto vyhlásenia nemá vo vzťahu k realizácii samotného diela žiadnu výpovednú hodnotu – víťazný uchádzač sa samotným podpisom Zmluvy o dielo zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil predmetnú požiadavku, aby uchádzač v cenovej ponuke predložil vyhlásenie – podľa prílohy č. 11 za uvedenú osobu zodpovednú za kontrolu kvality.

Odpoveď: požiadavka je v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. a zvlášť s § 28 ods. 2 cit. zák. pod pojmom osoba zodpovedná za kontrolu kvality môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 77:

V prípade, že verejný obstarávateľ bude trvať na svojej požiadavke predloženia predmetného vyhlásenia podľa prílohy č. 11 – žiadame aby zdôvodnil požiadavku, ktorá určuje, že podpis osoby zodpovednej za kvalitu musí byť overená notárom.

Odpoveď: netrváme na overených podpisoch – viď vysvetlenia vyššie.

Otázka č. 78:

Žiadame o jednoznačnú odpoveď, „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o notárom overenom podpise nesplní?

Odpoveď: nie

Otázka č. 79:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: v súvislosti s predchádzajúcimi  odpoveďami na otázku  je odpoveď na túto otázku nepotrebná.

Otázka č. 80:

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ vysvetlil požiadavku uvedenú v Pokynoch na vyplnenie príloh, ktoré sú uvedené v úvode Zväzku III) bod 4.: Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu.

Akým spôsobom majú byť formuláre očíslované, napr. v prípade, že jednotlivé formuláre v ponuke nebudú radené za sebou, resp. medzi jednotlivými formulármi budú radené ich prílohy alebo iné časti ponuky?

Odpoveď: uchádzač môže formuláre očíslovať akýmkoľvek jemu vyhovujúcim spôsobom, a nemusí ich očíslovať vôbec. Neočíslovanie strán formulárov nebude dôvodom na vylúčenie ponuky. Číslovanie formulárov sme požadovali len ako pomôcku pre uchádzačov, aby nezabudli na jednotlivé formuláre a prílohy súvisiace s formulármi. Obvyklý spôsob číslovania formulárov je napr.: 1/1;1/2;2/1;2/2 atď., kde číslo za lomítkom znamená ďalší dokument súvisiaci s predmetným formulárom. Je to prehľadnejšie a jednoduchšie.

Otázka č. 81:

V Súťažných Podkladov (SP) Zväzok III – FORMULÁRE, A – pokyny pre uchádzačov na vyplnenie príloh – Formulárov je uvedené: „Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu“

Pochopili sme správne, Verejný Obstarávateľ požaduje z celej ponuky očíslovať len formuláre v pravom dolnom rohu v zostupne ako nasledujú za sebou?  Dokumenty uložené mimo formulárov očíslovať nepožaduje?

Odpoveď:  viď odpovede vyššie

Otázka č. 82: V zväzku VI. – Rozpočet, A. spôsob určenia ceny bod. 1.4 sa uvádza, že Ceny musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Vami poskytnutý digitálny formát výkazu výmer je zaheslovaný a zavzorcovaný. Hodnoty množstva sú uvedené na 3 desatinné miesta, jednotkovú cenu vieme uviesť s dvoma desatinnými miestami, ale konečný vzorec pre jednotlivé položky je síce zobrazený na 2 desatinné miesta, ale nie sú s funkciou na zaokrúhľovanie.

Odpoveď: po zadaní hesla upravte vzorec na 2 desatinné miesta

Otázka č. 83 :

Môžeme dostať heslo aby sme si vzorec upravili sami, alebo nám zašlete nové výkazy výmer s už upraveným vzorcom?

Odpoveď: áno,  heslo: kiska

Otázka č. 84:

Ako máme postupovať v prípade formulárov s poznámkou „vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy? Majú byť súčasťou predloženej cenovej ponuky označené textom „Nevzťahuje sa“, podpísané, ale nevyplnené alebo ich nemáme do cenovej ponuky vkladať.

Odpoveď: viď odpovede vyššie

Otázka č. 85: Príloha č.3 – Prehlásenie o podzhotoviteľoch. Pod pojmom podzhotoviteľ máte na mysli pre účely tejto súťaže aj dodávateľov materiálov, lebo v stĺpci forma subdodávky v zátvorke je uvedené T- tovary?

Odpoveď: nie – uvádzajte len poddodávateľov prác

Otázka č. 86:

V danom formulári máme uviesť aj dodávateľov materiálu ako napr. rúry, šachty atď? Ak áno až do akého rozsahu a miery? Aj dodávateľov napr. betónu, kameniva, reziva, PHM, klincov....., kancelárskeho papiera?

Odpoveď: nie – uvádzajte len poddodávateľov prác

Otázka č. 87:

Musí byť súčasťou dokladovej časti cenovej ponuky aj organizačná schéma takého podzhotoviteľa (Príloha č.5) a údaje o počtoch jeho zamestnancov (Príloha č.9)

Odpoveď: viď odpovede vyššie

Príloha č.7 – List o úverovej schopnosti. Upozorňujeme obstarávateľa, že vo formulári je asi nedopatrením uvedený zlý názov projektu.

Otázka č. 88:

Môžeme ho zmeniť za správny „Stropkov – Krušinec – Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV“ namiesto pôvodného „Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“?

Odpoveď: áno, za preklep sa ospravedlňujeme

Príloha č.13 – Skúsenosti uchádzača

Otázka č. 89:

Pri uvádzaní finančného objemu pre jednotlivé referenčné stavby je potrebné daný finančný objem rozdeliť aj podľa jednotlivých rokov výstavby?

Uvediem príklad: (stavba abc bola realizovaná v rokoch 2007 – 2010. Celkový finančný objem vyčíslime pre jednotlivé roky t.j. v roku 2007 bol finančný objem xxx Eur,v roku 2008 – bol finančný objem xyz Eur, v roku 2009 – bol finančný objem yyy Eur, v roku 2010 bol finančný objem zzz Eur.)

Odpoveď: nie

Otázka č 90:  Upozorňujeme obstarávateľa, že vo výkaze výmer B1. – Stavebné objekty, Stavba: Stropkov – Zvýšenie kapacity ČOV, SO 0102 Aktivačná nádrž v položkách:

52 – Zvislé premiestnenie výkopu horn tr 1-4- do 6 m ...........je zlá merná jednotka...m4

53 – Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn tr.1 ...je zlá merná jednotka ...m5

54 – Násypy nezhutnené...............je zlá merná jednotka ....m6

Odpoveď: Vo výkaze "B.1" je treba chápať v položkách č.52, 53, 54, 55 - merné jednotky "m3" aj keď sú uvedené iné.

Otázka č. 91: V objekte SO 0201 Kanalizačná sieť Stropkov v sprievodnej správe je uvedené, že jestvujúci zberač DN 1000, ktorý bude využitý od sútokovej šachty č. 5 až po napojenie zberača...bude využitý v dĺžke 1069 m s tým, že sa pri výstavbe musí previesť úprava, kde kanalizačný zberač z vnútornej strany opatriť laminátovaním v celej dĺžke. Vo výkaze výmer sa položky pre uvedené práce nenachádzajú.

Odpoveď: Keďže sa jedná o rekonštrukciu úpravy jestvujúceho zberača - táto nie je zahrnutá do rozsahu projektu tejto súťaže a bude sa realizovať samostatnou zmluvou až na základe skutočne požadovanej dĺžky (z výkazu bola vynechaná z dôvodu neoprávnených nákladov - i keď do stavebného povolenia to bolo zahrnuté).

Otázka č. 92:

Ako máme postupovať pri ocenení uvedených prác?

Odpoveď: viď odpoveď vyššie - neoceňovať

V Prílohe č. 6 – Finančné výkazy

Otázka č. 93:

bod 2 pasíva celkom sú chápané ako súčet riadkov súvahy 088 a plus č. 121?

Odpoveď: áno

Otázka č. 94:

obežné aktíva predstavujú súčet hodnôt riadkov súvahy 031, 046 a 055?

Odpoveď: áno

V prílohe č. 9 – Údaje o zamestnancoch uchádzača

Otázka č.  95: Je možné v počte zamestnancov uviesť aj zamestnancov pracujúcich na dohodu?

Odpoveď: nie

Otázka č. 96:

V prílohách týkajúcich sa podzhotoviteľov, ktoré sa predkladajú v ponuke je potrebný aj ich podpis?

Odpoveď: vo formulári to nie je uvedené, takže nie

Otázka č. 97:

V akom rozsahu sú potrebné oprávnenia špecialistu ASRTP podľa § 23 Vyhlášky č. 74/1996?

Odpoveď: oprávnenie špecialistu ASRTP v rozsahu elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ospravedlňujeme sa za nesprávne uvedenú Vyhlášku.

Otázka č. 98:

Je možné použiť iný druh sklolaminátového potrubia za rovnakých podmienok?

Odpoveď:  V projekte sú presne špecifikované parametre sklolaminátového potrubia, ktoré sa musia dodržať - od ktoréhokoľvek výrobcu.

Otázka č. 99:

Vzhľadom na to, že v určitých častiach projektu sa nachádza PVC materiál je možné nahradiť projektom uvažovaný PP za PVC rovnakej tlakovej rady a technických parametrov?

Odpoveď: V projekte sú presne špecifikované parametre PP potrubia, ktoré musia byť na stokovej sieti dodržané. PVC potrubie je navrhované iba vo vnútro areálových potrubných rozvodoch ČOV Stropkov - SO 0106.

Otázka č. 100: Vzhľadom na odvoznú vzdialenosť uvedenú v položkách do 3000, resp. 5000 m predpokladáme, že skládka prebytočnej zeminy je vzdialená od stavby do uvedenej vzdialenosti.

Odpoveď: Vo výkaze "B.1" sú uvedené vzdialenosti pre odvoznú vzdialenosť uvedené iba orientačné, obstarávateľ nezaručuje, že skládka prebytočnej zeminy bude do tejto vzdialenosti - zhotoviteľ musí v týchto položkách oceniť odvoz zeminy na skládku prebytočnej zeminy, bez ohľadu na vzdialenosť, ktorú bude pre realizácií predmetnej stavby uskutočňovať.

Otázka č. 101:

Vie obstarávateľ potvrdiť, že si myslíme správne a môžeme uvažovať v cenovej ponuke s touto vzdialenosťou a teda, že skládka prebytočnej zeminy bude určená obstarávateľom alebo si máme zabezpečiť vlastnú skládku prebytočnej zeminy?

Odpoveď: zhotoviteľ musí v týchto položkách oceniť odvoz zeminy na skládku prebytočnej zeminy, bez ohľadu na vzdialenosť, ktorú bude pre realizácií predmetnej stavby uskutočňovať.

Otázka č. 102: Po preštudovaní obdržaných podkladov od obstarávateľa sme zistili, že obstarávateľ neuvažuje v rámci objektu SO 0201 so spätným zásypom rýh v komunikáciách kamenivom. Aj v rámci objektov SO 0301 a SO 0401 je podľa nás nedostatočné množstvo kameniva na spätné zásypy rýh v komunikáciách.

Odpoveď: Vo výkaze "B.1" v objektoch SO 0201, SO 0301, SO 0401 sú zásypy rýh špecifikované v dostatočných množstva materiálom zodpovedajúcim projektu.

Otázka č. 103:

Ako máme postupovať pri tvorbe CP – chýbajúce množstvo obstarávateľ doplní, alebo máme uvažovať so zásypom rýh v komunikáciách len vykopanou zeminou, resp. s množstvami kameniva uvedenými v obdržanom rozpočte?

Odpoveď: zásypy rýh sú špecifikované v dostatočných množstvách materiálom zodpovedajúcim projektu.

Otázka č. 104: Na SO 201 –Kanalizačná sieť Stropkov je potrebné zriadiť podľa výkazu výmer 150 ks uličných vpustí. Čo je predmetom dodávky vpuste resp. čo všetko je potrebné uvažovať ako súčasť ocenenia tejto položky

Odpoveď: V objekte "SO 0201" - v rámci položky "1002" vo výkaze "B.1" je nutné oceniť kompletnú dodávku a osadenie uličnej vpuste aj s napojením na príslušné kanalizačné potrubie.

Otázka č. 105: Na stavbe je na viacerých objektoch položka „Vypracovanie krytov asfaltovým betónom hr. 4 cm“. V projektovej dokumentácii je hrúbka asfaltového krytu uvedená v hrúbke 8 cm. Akú hrúbku vyspravenia majú oceniť uchádzači a prípadne v akej skladbe asfaltových zmesí?

Odpoveď: Pre vyspravenie krytov aslfaltovým betónom sa bude realizovať asfaltovým krytom po vrstvách 4 cm. Celková hrúbka bude ale 8 cm.

Oceniť treba to množstvo, aké je vyšpecifikované.

Otázka č. 106: V prílohe č. 12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode 3.12.4 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogramu prác s podrobnými údajmi o časových termínoch, počtoch, typoch a nasadení Zariadení (strojov) na výkon hlavných činností. Domnievame sa správne, že obstarávateľovi bude stačiť prehľadná tabuľka strojov a zariadení, ktoré Uchádzač plánuje použiť pri výkone hlavných činností rozdelených po mesiacoch na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č. 107: V prílohe č. 12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode 3.12.5 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogramu prác s podrobnými údajmi o časových termínoch, počtoch a nasadení personálu na výkon hlavných činností. Domnievame sa správne, že Obstarávateľovi bude stačiť prehľadná tabuľka nasadenia personálu, ktoré Uchádzač plánuje použiť pri výkone hlavných činností rozdelených po mesiacoch na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č. 108: Čo myslí Obstarávateľ pod bodom 3.12.6 prílohy č. 12, kde požaduje uviesť podrobný rozpis dočasných a trvalých stavebných prác (trvalého diela), ktoré sa majú vykonať a navrhované postupy a metódy realizácie prác na zhotovenie diela?

Odpoveď: pozri zväzok V.

Otázka č. 109: Na objekte SO 201-00 je v dokumentácii uvedené viacero monolitických šachiet. Vo výkaze výmer daného objektu sa nachádza len minimálne množstvo betónu, debnenia výstuže. Aké je skutočné množstvo uvedených konštrukcií pre daný objekt? Uvažuje obstarávateľ s realizáciou uvedených monolitických šachiet?

Odpoveď: viď doplnenie súťažných podkladov na konci tohto vysvetľovania

Otázka č. 110: Na objekte 201-00 sú vo výkresovej časti uvedené štetovnice ako ochrana výkopov pre monolitické šachty, ale vo výkaze výmer nie sú uvedené tieto štetovnice. Bude potrebné realizovať v dokumentácii uvedené štetovnice?

Odpoveď: viď doplnenie súťažných podkladov na konci tohto vysvetľovania

Otázka č. 111: V Technickej Správe k objektu SO 0201 Kanalizačná sieť Stropkov sa na strane 15 opisuje projekt „Sanácia stokovej siete – jestvujúci zberač „A“ výstelkovou metódou. Rovnako aj v situácii k danému objektu sa uvádza, že jestvujúci zberač A sa bude vnútorne upravovať bezvýkopovou technológiou.

Je sanácia zberača A výstelkovou metódou súčasťou predmetu obstarávania a teda aj cenovej ponuky? Ak áno, v ktorých položkách objektu SO 0201 má byť započítaná a v akom rozsahu?

Odpoveď: Keďže sa jedná o rekonštrukciu úpravy jestvujúceho zberača - táto nie je zahrnutá do rozsahu projektu tejto súťaže a bude sa realizovať samostatnou zmluvou až na základe skutočne požadovanej dĺžky (z výkazu bola vynechaná z dôvodu neoprávnených nákladov - i keď do stavebného povolenia to bolo zahrnuté).

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- Vo zväzku II súťažných podkladov nahraďte tretí odsek uvedený v bode 3.1 nasledovným textom:

Pri stanovení podmienky účasti vychádzal verejný obstarávateľ z predpokladu, že budúci zhotoviteľ diela vzhľadom na ich charakter a zodpovednosti mu v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, určené, musí mať náležité skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, to do charakteru realizovaných prác. Keďže predpokladaná hodnota zákazky  je cca 16 mil.  € bez DPH má verejný obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 4 stavby uvedeného charakteru (2 kanál, 2 ČOV) má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác. Keďže z pohľadu realizácie je výstavba kanalizácie vzhľadom na možné vstupy tretích strán a potrebu organizácie výstavby v súlade s vonkajšími vplyvmi (dopravná premávka, majetkovoprávne vzťahy) je náročnejšou časťou zmluvy na  včasné reagovanie na nepredvídané okolnosti, považuje verejný obstarávateľ za vhodné aby uchádzač preukázal svoje schopnosti na realizácii min. 2 takýchto stavieb. Pri ČOV ktorá tvorí ďalšiu časť  zmluvy o dielo sú požadované skúsenosti aj na dvoch stavbách v minulosti. Rovnako je nevyhnutné preukázať skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami ( na jednej stavbe ČOV a na jednej stavbe kanalizácie) nakoľko tie obsahujú zložité pravidlá, ktorých dokonalá znalosť je základným predpokladom pre úspešné ukončenie zmluvy.

- Podčlánok 1.16 Obchodné tajomstvo:  dopĺňame o nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré:

- obsahujú údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

- ktoré obsahujú informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa,

- obsahujú údaje spojené s fyzickou osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 211/2000 Z. z.

- Od položky 1916 dopĺňame výkaz výmer ( mailom zaslané doplnenie, listom celý výkaz výmer na CD nosiči).

Poznámka: Nakoľko rovnaké  otázky, ale rôzne formulované, sa vyskytovali od viacerých záujemcov,  odpovedali sme na všetky obsahovo zhodné otázky jednou odpoveďou. ( Formulácie jednotlivých otázok preto nemusia byť zhodné s formuláciou otázky položenej   jednotlivým záujemcom, ale obsah otázky je totožný a odpoveď jednoznačná).

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu