Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 23.1.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00112 – MSP Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka:

V súťažných podkladoch je rozpor medzi Technickou správou G.1-1 pre PS 101 Strojnotechnologické zariadenie ČOV, kde v tabuľke „Špecifikácia el. pohonov a spôsob ich ovládania“ – str. 7 a str. 11 je uvedené, že kompresorové stanice majú výkon Q=28 m3/hod.

Vo výkaze výmer B2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť je uvedený v položkách č. 21 č. 52 pre stacionárne vzduchom chladené kompresory výkon kompresorov 19,6 l/s ( čo je po prepočte 70,56 m3/hod. )

Žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď:

V tabuľke „Špecifikácia el. pohonov a spôsob ich ovládania“ sú uvedené požadované priemerné výkony. Oceňovať je potrebné podľa údajov B.2 – Výkazu – výmer.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu