Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 12.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3/ doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00112 – MSP Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Týmto Vás žiadame o poskytnutie projektovej dokumentácie (PD) na predmetnú verejnú súťaž v elektronickej forme. Uveďte dôvod neposkytnutia PD v elektronickej neprepisovateľnej forme vzhľadom na výšku poplatku za SP.

Odpoveď: projektovú dokumentáciu nemáme v elektronickej forme. Keby sme ju mali, poskytovali by sme elektronickú verziu. Tlačenú podobu PD nakupujeme za 2 000,- € bez DPH a poskytujeme ju záujemcom za 600,- € bez DPH, aby sme záujemcom  zbytočne nezvyšovali náklady.

Otázka č. 2:

Týmto Vás žiadame o poskytnutie výkazu výmer vrátane kódov k jednotlivým položkám. Doplnenie kódov skvalitní prípravu jednotkových cien a jednoznačne zadefinuje rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Týmto sa predíde nejasnostiam a nezrovnalostiam v rámci prípravy tendra a zároveň v rámci realizácie zákazky.

Odpoveď: s poskytnutím kódov klasifikácie stavebnej produkcie sme v minulosti mali veľmi zlé skúsenosti, nakoľko  existujúce klasifikácie stavebnej produkcie na Slovensku nie sú v súlade s metódou merania aká sa zvyčajne používa na meranie prác podľa FIDIC (meranie trvalého diela), tieto systémy klasifikácie zároveň súvisia s komerčne predávanými softvérmi a ich použitie vyžaduje vlastníctvo licencií týchto softvérov. Nie je v záujme obstarávateľa uprednostňovať toho ktorého producenta softvéru pri vyhlasovaní súťaží pre čo najväčší možný počet záujemcov. Ďalej upozorňujeme, že Výkaz – výmer je vypracovaný tak aby bol plne v súlade so spôsobom merania podľa pravidiel FIDIC, tzn., že položky sú agregované a z toho dôvodu sa ani kódy jednotlivých položiek nedajú určiť.

Otázka č. 3:

Zväzok I.,D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia alebo akého všeobecne záväzného právneho predpisu musia byť podpisy na formulári Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby úradne overené.

Odpoveď: podpisy nemusia byť úradne overené. Všade v súťažných podkladoch, kde sa vyskytuje formulácia: „ podpisy notársky overené, alebo podpisy úradne overené“  túto formuláciu vypusťte.

Otázka č. 4:

Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“. Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku (otázka č.3) o úradne overenom podpise uchádzač nesplní, ale predloží len formulár podpísaný uchádzačom v originály?

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku – obstarávateľ nevylúči uchádzača, pokiaľ nebudú podpisy notársky overené

Otázka č. 5:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku č. 4 bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z .z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené podpisy

Otázka č. 6:

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke úradne overeného podpisu (otázka č.3) na predmetnom formulári, môže zdôvodniť túto svoju požiadavku? Prečo je daná požiadavka uvedená len v tomto formulári a nie aj v ostatných? Má tento formulár „prednosť“ pred inými formulármi a dokladmi v ponuke? Cenová ponuka uchádzača musí byť krytá/zabezpečená zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk a preto nevidíme dôvod pre túto požiadavku.

Odpoveď: tento formulár má prednosť pred inými formulármi, nakoľko bude súčasťou zmluvy o dielo, ale nepožadujeme notársky overený podpis.

Otázka č. 7:

Zväzok I. D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Na formulár Splnomocnenie sa uvádza, že je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť túto požiadavku: predložiť notársky overené splnomocnenie?

Odpoveď: nepožadujeme notársky overené splnomocnenie

Otázka č. 8:

Zväzok I, D. Ponukový list a príloha k ponuke:

Ak uchádzač predloží splnomocnenie v originálnom vyhotovení bude táto podmienka formulára splnená?

Odpoveď: áno

Otázka č. 9:

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „nie“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ zdôvodnil túto svoju požiadavku.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 10:

Formulár: Príloha č. 5 Organizačná schéma a príloha č. 9 Údaje o zamestnancoch uchádzača Môže verejný obstarávateľ zdôvodniť a uviesť na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení požaduje predloženie predmetných formulárov od uchádzača a od jeho podzhotoviteľov? (Mnohé, do 31.12.2009 bežne používané podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, neuvedené v § 28 ZVO/napr. rôzne povolenia správnych orgánov, špecifické certifikáty a pod./ sú teda podľa platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní neprípustné).

Odpoveď:  V prvom rade je nevyhnutné uchádzača upozorniť na fakt, že uvedené formuláre a informácie nie sú podmienkou účasti a v tejto veci nie je Uchádzač povinný spĺňať žiadne minimálne požiadavky. Teda nejde o požiadavky, ktoré má Uchádzač spĺňať aby bol vyhodnotený ako taký ktorý vyhovel podmienkam účasti súťaže. Tieto požiadavky verejného obstarávateľa na vyplnenie formulárov sú však dôležité pre plnenie zmluvy a rovnako pre vypracovanie ponuky. Súčasne poskytujú Verejnému obstarávateľovi množstvo informácií nevyhnutných pre posúdenie reálnosti technickej ponuky uchádzača (lehota výstavby, cena diela, materiálová skladba ponuky, kompatibilita ponuky so stavom na mieste realizácie projektu, schopnosť uchádzača práce za konkrétnych podmienok realizovať). Uvedené je nevyhnutným predpokladom aj pre následné úspešné manažovanie Zmluvy s víťazom súťaže. Nevyplnenie uvedených formulárov môže viesť k nemožnosti posúdenia spĺňania Technických požiadaviek Verejného obstarávateľa a teda aj možnému vylúčeniu takej ponuky technických dôvodov, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s technickým a odborným riešením zákazky. Preto odporúčame uchádzačom dôsledne vypĺňať tieto formuláre. Požiadavka nie je ničím výnimočná, chráni verejné záujmy verejného obstarávateľa, je primeraná a bežná v oblasti, ktorá je definovaná predmetom zákazky.  Obstarávateľ  v súlade s §34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať požiadavky na to, aké technické informácie  má ponuka obsahovať.

Otázka č. 11:

V prípade, že uchádzač nepredloží predmetné prílohy č. 5 a č. 9 – bude toto predloženie podmienkou pre vylúčenie uchádzača?

Odpoveď: samotné nepredloženie prílohy č. 5 a č. 9 nebude a priori dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže. Napriek tomu a z vyššie uvedených dôvodov uchádzačom odporúčame uvedené prílohy vyplniť, nakoľko pre posudzovanie schopnosti uchádzača zhotoviť požadované dielo sú tieto informácie pre obstarávateľa dôležité, keďže sa jedná o stavbu zaradenú do operačného programu, ktorý končí v roku 2015.

Otázka č. 12:

V prípade, že odpoveď na prechádzajúcu otázku bude „áno“ Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení vylúči daného uchádzača.

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Otázka č. 13:

V súťažných podkladoch v časti „Zväzok II Podmienky účasti vo verejnej súťaží, bod 3 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti“  v ods. 3.1 okrem iného sa uvádza, citujem „2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad 25 000 EO, z toho minimálne jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha, alebo inými porovnateľnými podmienkami“ aké sú porovnateľné podmienky?

Odpoveď: Ide napríklad o podmienky ICE, JCT, NEC, FIDIC EIB, FIDIC D/B ... a pod.

Otázka č. 14:

Sú zmluvy o dielo uzatvorené s objednávateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) porovnateľné so zmluvami uzatvorenými podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha?

Odpoveď: Ako také a bez náležitých ustanovení ktoré by boli v zmysle požiadaviek Červenej knihy FIDIC (projekt pripravený objednávateľom a platby realizované na základe premerania a zmien a nárokov, rozdelenie rizika medzi zhotoviteľa a objednávateľa a úlohy tzv. Stavebného dozoru) tak nie. Ide napríklad o podmienky ICE, JCT, NEC, FIDIC EIB, FIDIC D/B ... a pod.

Otázka č. 15:

Sú zmluvy o dielo uzatvorené s objednávateľom, pri ktorých objednávateľ zabezpečuje projektovú dokumentáciu a fakturácia je uskutočnená podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác na základe merania na stavbe, porovnateľné so zmluvami uzatvorenými podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha?

Odpoveď:  Na základe  poskytnutej informácie to nie je možné vylúčiť ale ani potvrdiť. Na posúdenie uvedenej situácie je potrebné viac informácií o rozdelení zodpovedností zmluvných strán.

Otázka č. 16:

V súťažných podkladoch zväzok II príloha č. 8 je uvedené vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy – následne je nižšie uvedené nasledovné : V prípade že uchádzačom je skupina, predložiť formulár za každého člena skupiny .

- Nakoľko si tieto dve podmienky odporujú , domnievame sa správne že len v prípade úspechu uchádzača v procese verejného obstarávania sa tieto formuláre budú predkladať  pred podpisom zmluvy za každého člena združenia ?

Odpoveď: áno

- Domnievame sa správne že na formulári v prípade združenia bude uvedený spoločný účet vzniknutý na základe potrieb združenia?

Odpoveď:  áno

Otázka č. 17:

V prípade ak  uchádzač preukazuje svoju technickú a ekonomickú spôsobilosť v zmysle zákon č. 25/2006 Z. z. §27 ods. (2) a §28 ods. (2) , považuje verejný obstarávateľ túto osobu/spoločnosť ako podzhotoviteľa uchádzača ?  Bude potrebné vypracovať a zapracovať jeho organizačnú štruktúru a počet zamestnancov ?

Odpoveď: osoba podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. nemusí byť podzhotoviteľom uchádzača. Ale v prípade, že poskytuje svoje kapacity v prospech Uchádzača, odporúčame Uchádzačovi aby predložil aj doklady preukazujúce postavenie a spôsob poskytnutia týchto kapacít aj touto osobou, tak aby bolo možné preskúmať vzťah a bez pochybnosti zhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek Verejného obstarávateľa v zmysle rozhodnutí SD EU v danej veci.

Otázka č. 18:

Domnievame sa správne , že verejný obstarávateľ považuje za subdodávateľa iba takú fyzickú / právnickú osobu na ktorú zhotoviteľ prenáša všetky práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a obstarávateľom ? (Napr. záručné opravy atď. )

Odpoveď: voči Objednávateľovi zodpovedá za všetky povinnosti ( aj záručné podmienky ) iba zhotoviteľ diela. Ako si tieto vzťahy ošetrí zhotoviteľ s poddodávateľom je na jeho uvážení, ale voči Objednávateľovi zodpovedá za svoje záväzky len Zhotoviteľ. Za podzhotoviteľa bude považovaný každý, s ktorým Zhotoviteľ uzavrie Zmluvu o dielo na vykonanie akejkoľvek časti Diela, ktoré je súčasťou Diela v rámci v  zmluvy tak ako je navrhnutá v Súťažných podkladoch.

Otázka č. 19:

V súťažných podkladoch zväzok III príloha č. 14  Plán zabezpečenia a riadenia kvality ktorý sa predkladá spolu s ponukou je uvedené :  Plán zabezpečenia a riadenia kvality  sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. Plán PZK  musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky. Máme za to že plán PZK vypracúva iba úspešný uchádzač , nakoľko uchádzači vo verejnom obstarávaní preukazujú svoju spôsobilosť certifikátom ISO 9000 , ISO 14000 prípadne iné , ktoré dokazujú že uchádzač sa riadi a dodržuje všetky právne zákony a kvalitatívne normy a dielo je schopný vykonať v požadovanej kvalite . Zároveň je uvedené v Súťažných podkladoch zväzok V bod 1.9.6 Harmonogram predkladania dokumentov kde je uvedená lehota na predloženie Plánu riadenia kvality a plánu kontroly kvality ZS (pravdepodobne začiatok stavby)+28 dní .  Domnievame sa správne že vyplnený formulár č.14 bude vyplnený len tak že uchádzač uvedie že je držiteľom certifikátu ISO 9000,ISO 14 000 a priloží k nemu len overené kópie týchto dokumentov ?

Odpoveď: v podmienkach účasti nepožadujeme certifikát ISO 9000 , ISO 14000. Z toho dôvodu požadujeme Plán zabezpečenia a riadenia kvality, aj od uchádzača, ktorý predloží ISO 9000 , ISO 14000. Formulár č. 14 nemôže byť vyplnený len uvedením a predložením  certifikátov. Pri vypracovaní formulára č. 14 sa riaďte technickými špecifikáciami – Zväzok V. SP.

Otázka č. 20:

V prípade ak uchádzač musí vypracovať plán PZK určí VO obstarávateľ jeho rozsah ?

Odpoveď:

Rozsah PZK vyplýva z technických špecifikácií

Otázka č. 21:

V súťažných podkladoch zväzok III príloha č. 17 Plán ochrany životného prostredia ktorý sa predkladá spolu s ponukou je uvedené : Uveďte návrh plánu ochrany životného prostredia, ktorý bude obsahovať údaje o potenciálnych vplyvoch na životné prostredie vyplývajúcich zo stavebnej činnosti. Zároveň je uvedené v Súťažných podkladoch zväzok V bod 1.9.6 Harmonogram predkladania dokumentov kde je uvedená lehota na predloženie Plán ochrany životného prostredia ZS(pravdepodobne začiatok stavby)+28 dní .   Domnievame sa správne že vyplnený formulár č.17 bude obsahovať iba podpis účastníka a plán ochrany ŽP bude predložený v lehote podľa zväzku V ?

Odpoveď: Stručný návrh plánu ochrany životného prostredia požadujeme predložiť v ponuke. Tento plán musí obsahovať najmä základné záväzky uchádzača, ktoré plánuje dodržiavať počas realizácie prác a budú viesť k ochrane životného prostredia.

Otázka č. 22:

V prípade ak uchádzač musí vypracovať  Plán ochrany životného prostredia určí VO obstarávateľ jeho rozsah ?

Odpoveď: Uchádzač vypracuje stručný plán opatrení, ktoré bude vykonávať, v prípade ak dostane zákazku, za účelom ochrany životného prostredia.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Zväzok II Podmienky účasti vo verejnej súťaži, bod č.3, odsek č. 3.2.

V danom odseku je uvedené:

-§ 28ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality a vyhlásenie technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Zároveň je vo Zväzku III – Formuláre, v prílohe č. 11 uvedené:

Formulár za osobu/y zodpovedné za kontrolu kvality vyplniť a predložiť v ponuke!

Otázka  č. 23:

Predpokladáme správne, vychádzajúc z vyššie uvedených citácií SP, že uchádzač splní podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. c), predložením údajov za technika zodpovedného za kontrolu kvality /ďalej len „technik“/, t.j. za technika, ktorý  bude zodpovedný za vykonávanie kontroly nad tým, aby po celú dobu realizácie prác bol dodržiavaný a udržiavaný Plán zabezpečenia a riadenia kvality a Plán kontroly kvality, ktoré spĺňajú požiadavky série noriem ISO 9000?

Odpoveď: áno

Otázka č. 24 :

Ak je náš predpoklad popísaný v predchádzajúcej otázke správny, znamená to, že za technika je potrebné v ponuke predložiť aj oprávnenie na výkon kontroly kvality /ďalej len „oprávnenie“/. Podľa našich vedomostí, sa podľa platnej legislatívy nevyžaduje a ani nevydáva žiadne oprávnenie pre technika zodpovedného za kontrolu kvality. Žiadame preto obstarávateľa, aby jasne a zrozumiteľne zadefinoval, aké oprávnenie máme za technika doložiť., t.j. uviesť podľa akého zákona a paragrafu má byť toto oprávnenie vydané.

V prípade, že obstarávateľ uzná, že sa takéto oprávnenie nevydáva, žiadame obstarávateľa, aby požiadavku na predloženie  oprávnenia zo súťažných podkladov odstránil.

Odpoveď: Takéto oprávnenie sa vydáva. Technici oprávnení na výkon kvality sú držiteľmi týchto oprávnení v zmysle manažérskeho systému riadenia a kontroly kvality podľa noriem certifikátov ISO 9000. Tieto oprávnenia vydáva certifikačný orgán, ktorý vydal príslušný certifikát.

Otázka č. 25 :

V prípade, že náš predpoklad popísaný v otázke č. 23 nie je správny, žiadame obstarávateľa, aby jasne a zrozumiteľne zadefinoval, či oprávnenie má byť predložené za technika alebo má byť predložené za technický orgán a uviedol podľa akého zákona a paragrafu má byť pre technika alebo technický orgán  oprávnenie vydané.

Odpoveď: Oprávnenie môže byť predložené za technika, alebo za technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality.

Otázka č.26 :

V prípade, že náš predpoklad popísaný v otázke č. 23  nie je správny, žiadame obstarávateľa, aby jasne a zrozumiteľne zadefinoval, čo je v tomto konkrétnom prípade myslené pod pojmom „technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality“.

Odpoveď: technický orgán zodpovedný za kontrolu kvality je napr. certifikačný orgán, alebo právnická osoba, ktorej bolo certifikačným orgánom udelené oprávnenie na kontrolu kvality.

Otázka č. 27 :

V prípade, že náš predpoklad popísaný v otázke č. 23  nie je správny a uchádzač môže predložiť údaje za technický orgán, žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, kto má byť uvedený v prílohe č. 11 ako osoba zodpovedná za kontrolu kvality, ak sa predkladajú údaje za technický orgán? Má tam byť uvedený technický orgán?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Zvláštne zmluvné podmienky. V podčlánku 14.7 Platby je uvedené – nahradiť odseky (b) a (c) Z nahradeného textu vyplýva lehota splatnosti priebežných faktúr, ako i faktúry konečnej 90 dní.

Vzhľadom na termín predkladania ponuky máme za to, že zmluva o dielo bude podpisovaná po 01.02.2013, t.j. v čase kedy už bude platná a účinná novela obchodného zákonníka riešiaca i lehoty splatnosti faktúr a takto v zmluve definovaná dĺžka splatnosti bude v priamom rozpore s touto novelou.

Otázka  č. 28:

Upraví obstarávateľ znenie daného podčlánku tak aby lehota splatnosti faktúr bola v súlade so znením novely Obchodného zákonníka ?

Odpoveď: Lehota splatnosti faktúr bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Tieto postupy sú zakotvené v Zmluve o financovaní.

Uchádzač ak chce predložiť platnú ponuku je v tomto prípade povinný akceptovať dohodu navrhovanú Obstarávateľom v zmysle zákona č. 09/2013 Z. z. par. 340a ods. (a). Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ plánuje realizovať platby spôsobom predfinancovania nie je možné zo strany Obstarávateľa zabezpečiť realizáciu platieb v termíne kratšom než je uvedený v zmluve. Týmto žiadame Uchádzača aby bral ohľad na situáciu Obstarávateľa, ktorý nedisponuje vlastnými prostriedkami v takom rozsahu aby mohol realizovať platby v inom systéme než systém predfinancovania v rámci ktorého Poskytovateľ pomoci overuje platby pred ich vyplatením zhotoviteľovi.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V Súťažných podkladov (SP) časť IV., bod 23 Obsah ponuky, 23.3. „Návrh plnenia kritéria určeného na hodnotenie ponúk – podľa časti C. SP – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača – v prípade skupiny – podpisy za každého člena skupiny/Zväzok III Príloha č.4/“

Otázka č.29:

Uzná Verejný Obstarávateľ hore uvedený dokument podpísaný vedúcim členom skupiny na základe úradne overenej plnej moci, ktorá ho bude splnomocňovať na podpísanie a odovzdanie ponuky?

Odpoveď: áno + úradne overenú plnú moc nevyžadujeme.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP časť VI. otváranie ponúk, bod 30.3. „Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predloženie ponúk“

Otázka č.30:

Uchádzači/zástupcovia uchádzača/členovia skupiny, ktorí budú pri otváraní ponúk sa preukážu svojim občianskym preukazom, alebo musia mať splnomocnenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača/vedúceho člena skupiny?

Odpoveď: nevyžadujeme občiansky preukaz, ani plnú moc na zastupovanie.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP zväzok II Podmienky účasti vo verejnej súťaži, bod 3.1 „Uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov uskutočnil:

-2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 0,6 mil. EUR bez DPH, a

-2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad 25 000 EO, z toho minimálne jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha, alebo inými porovnateľnými podmienkami.

Pri stanovení podmienky účasti vychádzal verejný obstarávateľ z predpokladu, že budúci zhotoviteľ diela vzhľadom na ich charakter a zodpovednosti mu v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, určené, musí mať náležité skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, to do charakteru realizovaných prác. Keďže predpokladaná hodnota zákazky je cca 10 mil. € bez DPH má verejný obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 4 zmluvy uvedeného charakteru (2 kanál, 2 ČOV) má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác. ... Pri ČOV, ktorá tvorí väčšiu časť zmluvy o dielo sú požadované skúsenosti aj na dvoch stavbách v minulosti. Rovnako je nevyhnutné preukázať skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami ( na jednej stavbe ČOV)  nakoľko tie obsahujú zložité pravidlá, ktorých dokonalá znalosť je základným predpokladom pre úspešné ukončenie zmluvy“.

Otázka č. 31:

Domnievame sa správne, že na základe hore uvedenej podmienky  „2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad 25 000 EO, z toho minimálne jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha, alebo inými porovnateľnými podmienkami“, uzná obstarávateľ uchádzačovi min. 2 stavby, ktoré spĺňajú podmienku s kapacitou nad 25 000 EO za požadované obdobie ale bez zmluvných podmienok FIDIC a jednu referenciu, ktorá spĺňa podmienku s kapacitou nad 25 000 EO, bola realizovaná v zmluvných podmienkach FIDIC – červená kniha, ale stavba bola realizovaná mimo požadované obdobie? Domnievame sa že splnenie podmienky uskutočnenia prác podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha (t.j. preukázanie skúseností) by mal verejný obstarávateľ uznať aj pri zákazke ktorá je mimo požadované obdobie?

Odpoveď: Nie, nedomnievate sa správne. Z dvoch požadovaných stavieb musí byť minimálne jedna realizovaná v zmysle podmienok FIDIC (alebo podobných) a stavba mimo požadované obdobie nemôže byť považovaná za takú, ktorá spĺňa vyššie uvedenú podmienku účasti.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, Príloha č. 11 „Vyhlásenie stavbyvedúcich a ďalších špecialistov a osoby zodpovednej za kontrolu kvality“ Verejný obstarávateľ požaduje podpis (Overený notárom)

Otázka č. 32:

Myslíme si správne, že odovzdanie prílohy č. 11 s podpisom, ktorý nebude overený notárom sa bude považovať ako formálny nedostatok a nebude to dôvod na vylúčenie?

Odpoveď: obstarávateľ nevylúči uchádzača, pokiaľ nebudú podpisy notársky overené.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, Príloha č. 6 „Finančné výkazy, bod. 3.6.1 Verejný obstarávateľ požaduje doplniť „Ročný obrat za každý z predchádzajúcich 3 rokov (rok 2012 uvedie uchádzač ako predpoklad) To isté požaduje v tabuľke pod bodom 3.6.3

Otázka č. 33:

Nakoľko uchádzač momentálne a ani ku dňu predloženia ponuky nevie uviesť za rok 2012 predpoklad za aktíva, pasíva, zisk a stratu, môže stĺpec za tento rok predložiť nevyplnený? Účtovná uzávierka za r. 2012 ešte neprebehla v zmysle zákona je povinnosť urobiť ju do konca marca nasledujúceho účtovného roku. Po tomto termíne vieme údaje okamžite dodať.

Odpoveď: požadujeme len orientačné údaje – predpoklad. V prípade, že uchádzač nemá vôbec prehľad o predpokladaných údajoch, stĺpec nevyplňuje.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, Príloha č. 6 „Finančné výkazy“ bod 3.6.4 „Meno a adresa bánk (hlavnej banky/iných): /Príloha č. 8. Ďalej je uvedené (vyplnený formulár sa predkladá v ponuke)

V SP, Príloha č. 8 „Bankové spojenie“ je uvedené (vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Otázka č. 34:

Žiadame Verejného Obstarávateľa o jednoznačné určenie, či príloha č. 8 má byť vyplnená v ponuke?

Odpoveď: kompletne vyplnený formulár, podpísaný bankou, predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. Do ponuky uchádzač predkladá vyplnený formulár, ale nemusí byť podpísaný bankou.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, časť II. „Požiadavky verejného obstarávateľa“, bod 19. Certifikát kvality je uvedené „Od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9000, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva“

V SP, Príloha č. 14 „Plán zabezpečenia kvality“ je uvedené „Uchádzač, ktorý je držiteľom certifikátu kvality (napr. ISO 9000, ISO 14 000, prípadne iného) predloží overenú kópiu certifikátu.“

V SP, príloha č. 15 plán kontroly kvality je uvedené: „Plán kontroly kvality sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. Plán PKK musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky“.

Otázka č.35:

Žiadame Verejného Obstarávateľa o jednoznačné určenie, či požaduje predloženie certifikátu ISO 9000 v ponuke?

Odpoveď: nie. Len od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9000, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

Otázka č.36:

Ak Verejný Obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu ISO 9000 v ponuke, požaduje sa predloženie aj plánu kontroly kvality?

Odpoveď: predloženie certifikátu nepožadujeme; Plán kontroly kvality predkladá úspešný uchádzač k termínu zahájenia stavebných prác.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, časť II Podmienky účasti vo verejnej súťaži, bod 3.3 je uvedené: „§28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky. ...“

- Vo vyhlásení VVO č. 3/2013 z 4.1.2013 pod značkou 112-MSP, bod III.2.3. Technická spôsobilosť je uvedené „§28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky:....“

Otázka č.37:

Rozumieme správne, že uchádzač pre splnenie hore uvedenej podmienky v ponuke odovzdá: Prílohu č.10, ktorá bude len podpísaná a nevyplnená, Prílohu č. 10/A a Prílohu č. 10/B v ponuke nevypĺňa, nakoľko sa vyžadujú len od úspešného uchádzača? V prípade, že bude naša ponuka prijatá, predložíme vyplnený menný zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy a ich príslušné doklady (životopisy, osvedčenia a pod) pred podpisom Zmluvy?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V SP, zväzok III – Formuláre, bod 1. je uvedené „Uchádzač odpovie na všetky otázky uvedené vo všetkých formulároch, formuláre sa predkladajú tak, ako je uvedené pri jednotlivých formulároch“ a bod 7. „Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár“

Otázka č.38:

Rozumieme správne, že v ponuke sa majú predkladať všetky formuláre? Formuláre sa vypĺňajú podľa pokynov uvedených na jednotlivých formulárov tzn. ak je uvedené „vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy“ tento formulár sa odovzdá v ponuke nevyplnený a nepodpísaný?

Odpoveď: formulár, ktorý sa predkladá pred podpisom zmluvy, alebo k termínu zahájenia prác sa v ponuke nepredkladá. Pri každom jednom formulári je uvedené kedy sa predkladá a v akej podobe.

Otázka č. 39

V súťažných podkladoch vo zväzku I Pokyny pre záujemcov /uchádzačov v časti D – príloha k ponuke – formulár Splnomocnenia je uvedené, že záujemca má predložiť notársky overené splnomocnenie oprávňujúce podpísanie ponuky a súvisiacej dokumentácie. Je možné predložiť splnomocnenie, ktoré bude úradne overené (overené nie u notára, ale na mestskom alebo obecnom úrade)?

Odpoveď: viď odpovede  vyššie

Otázka č. 40

V súťažných podkladoch vo zväzku III, Formuláre, Príloha č. 11 – Vyhlásenie stavbyvedúcich a ďalších špecialistov, v tabuľke je uvedená poznámka Podpis (overený notárom). Je možné úradne overiť podpis na vyhlásení (overený nie u notára, ale na mestskom alebo obecnom úrade)?

Odpoveď:  viď odpovede vyššie

Otázka č. 41

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyžaduje sa aby členovia skupiny dodávateľov predložili vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, ktorého vzor je v prílohe tohto listu?

Odpoveď: nevyžaduje sa predloženie vyhlásenia o vytvorení skupiny dodávateľov, to že ponuku predkladá skupina bude vyplývať z predložených dokladov.

Otázka č. 42

V súťažných podkladoch vo zväzku III, Formuláre, Príloha č. 2 Údaje o skupine je v bode 6.2.2. uvedená Adresa registrácie skupiny. Ak skupiny dodávateľov nie je nikde registrovaná, môže sa v tomto bode uviesť adresa sídla vedúceho člena skupiny dodávateľov?

Odpoveď: áno

Otázka č. 43

V súťažných podkladoch vo zväzku III, Formuláre, Príloha č. 2 Údaje o skupine – Má tento formulár podpísať každý člen skupiny dodávateľov alebo stačí ak formulár podpíše ako splnomocnená osoba vedúci člen skupiny?

Odpoveď: môže podpísať splnomocnená osoba

Otázka č. 44

V súťažných podkladoch vo zväzku I, Pokyny pre záujemcov /uchádzačov v časti A je v bode 23.3 uvedené, že Návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk – podľa časti C. SP má byť v prípade skupiny dodávateľov podpísaný za každého člena skupiny. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov a jej vedúci člen je splnomocnený členmi skupiny na podpísanie a predloženie spoločnej ponuky, je možné akceptovať ak návrh na splnenie kritéria podpíše vedúci člen skupiny?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

Vo zväzku III – Formuláre – časť B – Príloha č. 19 Zoznam technologických zariadení a materiálov

sa v texte píše, že je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú

technické špecifikácie uvedené vo zväzku 5.

Otázka č. 45:

Rozumieme tomu dobre, že do Prílohy č. 19, v stĺpcoch označených VÝROBCA a TYP VÝROBKU

môžeme, uviesť nie jedného výrobcu a typ výrobku ale viacerých výrobcov a typy výrobkov, pokiaľ

spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5 ?

Odpoveď:  áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

zväzok I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, A. Pokyny na vypracovanie ponuky, časť I.  Všeobecné

informácie, bod 4.2 splatnosť faktúr 90 dní. Na základe novely Obchodného zákonníka s účinnosťou

od 1. februára 2013 je maximálna lehota splatnosti faktúr za dodávku tovaru a lebo služieb  bude 60

dní a pre subjekty verejného práva (napríklad VÚC, obce a iné štátne orgány) bude platiť 30 – dňová

lehota splatnosti. Žiadame o zosúladenie so zákonom.

Odpoveď: vysvetlené v odpovedi na otázku č. 28

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

zväzok V. Technické špecifikácie, časť I Všeobecné informácie, bod 1.3.4 Povolenie na realizáciu

vodnej stavby je uvedené:

Na realizáciu stavby „Trebišov – odkanalizovaie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“ je vydané povolenie na realizáciu vodnej stavby, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, dňa 7.7.2010 pod číslom: 2010/00671 s vyznačenou právoplatnosťou od 20.8.2010.

Otázka č. 46: Domnievame sa správne, keď si myslíme, že platnosť uvedeného povolenia skončila

a v súčasnosti prebieha proces predĺženia platnosti povolenia na realizáciu vodnej stavby, príp. nové stavebné konanie?

Odpoveď: boli zahájené stavebné práce na objekte SO 101 – príprava staveniska. Stavebné povolenie je právoplatné.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

zväzok V. Technické špecifikácie, časť I Všeobecné informácie, bod 1.12 Náhradné diely a materiál na

opravy je uvedené:

Pred preberacím konaním (pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) má zhotoviteľ predložiť objednávateľovi materiály na opravy a údržbu celého zariadenia, potrebné v priebehu dvojročnej prevádzky ČOV aj realizovanej kanalizácie vrátane ČS.

Otázka č. 47: Prosíme o doplnenie bližšej špecifikácie  náhradných dielov    a  materiálov    na opravy

(druh, množstvo, určenie miesta uskladnenia, ...), ktoré je potrebné objednávateľovi   predložiť pred

preberacím konaním.

Odpoveď:    zhotoviteľ   dodá    objednávateľovi   náhradné   diely   a materiály na opravy na základe

Montážnych  a prevádzkových predpisov výrobcu.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

zväzok VI. Rozpočet, časť výkaz výmer, nie sú zavzorcované všetky položky jednotlivých častí výkazu výmer, napr.:

- výkaz A – do celkovej ceny nie zhrnutá suma riadku A.1  - poistenie a záruky

- výkaz B1 – riadok 2194, položka 1838 Vykurovacia skúška – nie je zavzorcovaná celková suma v stĺpci F

- výkaz B1 – riadok 2487 – SO 116 – Stavebné úpravy objektu garáží a šatní – spolu – údaj v bunke F2487 nie je viditeľný, aj keď bunka obsahuje vzorec

- výkaz B2 – riadok 176, položka 31 Kanalizačný uzáver – nie je zavzorcovaná celková suma v stĺpci F

Otázka č. 48: Na základe uvedeného, žiadame o poskytnutie nového výkazu výmer vo formáte excel.

Odpoveď: vo výkaze výmer vzorce nie sú zadané. V prípade, že sa nejaký vzorec vyskytuje, považujte ho za bezpredmetný. Výkaz – výmer je len textový súbor. Na základe uvedeného nie je dôvod poskytovať výkaz výmer v excelovskej tabuľke.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podmienkach bod 3.1 a v oznámení o vyhlásení   verejného   obstarávania v časti III.2.3)

Technická spôsobilosť je uvedené, že uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov uskutočnil:

2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým

nákladom min. 0,6 mil. EUR bez DPH, a 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad

25 000 EO, z toho min. jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha, alebo

iných porovnateľných podmienok.

Otázka č. 49:

Môžete prosím uspresniť, či požadujete predložiť:

- 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom spolu min. 0,6 mil. EUR bez DPH alebo min. 0,6 mil. EUR za každú stavbu zvlášť?

Odpoveď: za každú stavbu zvlášť

- 2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia ČOV s kapacitou nad 25 000 EO spolu alebo ČOV s kapacitou nad 25 000 EO za každú stavbu zvlášť?

Odpoveď: za každú stavbu zvlášť

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podkladoch Zväzok III – formuláre Obsah je uvedené v bode 7. Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 31 ods. 3 sa však preukazuje technická a ekonomická spôsobilosť v skupine spoločne t.j. ak spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa jeden člen skupiny, danú požiadavku spĺňa celá skupina.

Otázka č. 50:

Domnievame sa správne, že ak líder združenia / skupiny bude splnomocnený každým členom  na podpisovanie dokumentov a dokladov pre dané verejné obstarávanie bude postačovať predložiť formuláre/prílohy len podpísané lídrom?

Odpoveď: áno

Otázka č. 51:

Domnievame sa správne, že ako skupina uchádzačov musí každý člen skupiny podpísať a vyplniť iba prílohu č. 1, prílohu č.3, prílohu č. 5, prílohu č. 6, prílohu č. 9 a prípadne prílohu č. 20?

Odpoveď: áno

Otázka č. 52:

Domnievame sa správne, že na prílohách ktorých je uvedené „(vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)“ sa vôbec nepredkladajú? Ani ako prázdny formulár?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V elektronickej podobe formulárov č. 18, 17, 15, 14, 12 sme narazili na nezhodu so súťažnými podkladmi v papierovej forme, kde v elektronickej podobe je uvedené „Pozri: Zväzok VII“ a v papierovej forme je uvedené „Pozri: Zväzok V“.

Otázka č. 53:

Môže verejný obstarávateľ určiť čoho sa má uchádzač držať?

Odpoveď:  správne má byť: „ pozri Zväzok V.“

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podkladoch Zväzok III – formuláre Obsah je uvedené v bode 7. Každý člen v skupine musí vyplniť a predložiť každý formulár. V zmysle o verejnom obstarávaní § 31 ods. 3 sa však preukazuje technická a ekonomická spôsobilosť v skupine spoločne t.j. ak spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa jeden člen skupiny, danú požiadavku spĺňa celá skupina.

Otázka č. 54:

Domnievame sa správne, že ak líder združenia / skupiny bude splnomocnený každým členom  na podpisovanie dokumentov a dokladov pre dané verejné obstarávanie bude postačovať predložiť formuláre/prílohy len podpísané lídrom?

Odpoveď: áno

Otázka č. 55:

Domnievame sa správne, že ako skupina uchádzačov musí každý člen skupiny podpísať a vyplniť iba prílohu č. 1, prílohu č.3, prílohu č. 5, prílohu č. 6, prílohu č. 9 a prípadne prílohu č. 20?

Odpoveď: áno

Otázka č. 56:

Domnievame sa správne, že na prílohách ktorých je uvedené „(vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)“ sa vôbec nepredkladajú? Ani ako prázdny formulár?

Odpoveď: áno; pri každom jednom formulári je uvedené, ktorý sa kedy predkladá

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V elektronickej podobe formulárov č. 18, 17, 15, 14, 12 sme narazili na nezhodu so súťažnými podkladmi v papierovej forme, kde v elektronickej podobe je uvedené „Pozri: Zväzok VII“ a v papierovej forme je uvedené „Pozri: Zväzok V“.

Otázka č. 57:

Môže verejný obstarávateľ určiť čoho sa má uchádzač držať?

Odpoveď: správne má byť: „ pozri zväzok V.“

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie:

V Súťažných Podkladov (SP) Zväzok III – FORMULÁRE, A – pokyny pre uchádzačov na vyplnenie príloh – Formulárov je uvedené: „Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu“

Otázka č.58:

Pochopili sme správne, Verejný Obstarávateľ požaduje z celej ponuky očíslovať len formuláre v pravom dolnom rohu v zostupne ako nasledujú za sebou?  Dokumenty uložené mimo formulárov očíslovať nepožaduje?

Odpoveď: požadujeme očíslovať len formuláre. Pokiaľ uchádzač chce, môže očíslovať všetky strany ponuky. Ale neočíslovanie formulárov nemôže viesť k vylúčeniu uchádzača z VS.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie: (Zväzok I, Pokyny pre záujemcov/uchádzačov Časť I. Všeobecné informácie)

Bod 4 Zdroj finančných prostriedkov a splatnosť faktúr, odsek 4.2:

Otázka č. 59:Môže verejný obstarávateľ, s ohľadom na platný zákon 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, upraviť splatnosť faktúr tak, aby bola v súlade planom legislatívou SR?

Odpoveď: vysvetlené vyššie

Otázka č. 60:Bod 19 Certifikát kvality: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001?

Odpoveď: nie je to nutné, stále sa jedná o normy radu ISO 9000;

(Časť VI. Otváranie ponúk) Bod 32 Dôvernosť procesu verejného obstarávania, odsek 32.2:

Otázka č. 61: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť akým spôsobom bude posudzovať oprávnenosť označenia informácie označených zhotoviteľom za dôverné?

Odpoveď:  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Obchodným a občianskym zákonníkom. Každé posúdenie je individuálne a verejný obstarávateľ nevie, ktoré informácie určí ten-ktorý uchádzač za dôverné, nedá sa to generalizovať.

(Časť VIII. Prijatie zmluvy)

Bod 39 prijatie zmluvy, odsek 39.4.4:

Otázka č. 62: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001?

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

(D. Ponukový list a príloha k ponuke)

Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby, bod 6:

Otázka č. 63: Môže verejný obstarávateľ uviesť či zábezpeka má byť vystavená z akceptovanej zmluvnej ceny s DPH alebo bez DPH?

Odpoveď: zábezpeka má byť vystavená z akceptovanej zmluvnej ceny bez DPH

Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby:

Otázka č. 64: Môže verejný obstarávateľ v riadku Lehota pre vstup na Stavenisko uviesť namiesto spojenia „najskôr v deň podpisu  zmluvy“ uviesť spojenie „najneskôr v deň, kedy zmluva nadobudne účinnosť“? vstup na Stavenisko by mal zhotoviteľ získať až v čase kedy je zmluva účinná.

Odpoveď: zmluva bude podpísaná a odsúhlasená až po overení VO riadiacim orgánom – okamžite; a bezodkladne zverejnené na web stránke objednávateľa. Takže  lehota pre vstup na stavenisko je správna, nakoľko zhotoviteľ pri najlepšej vôli nebude vedieť zmobilizovať všetky svoje sily, aby vstúpil na stavenisko najneskôr  v deň, kedy nadobudne zmluva účinnosť.

Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby:

Otázka č. 65: Môže verejný obstarávateľ v riadku Lehoty na predloženie poistenie: pri písm. b) príslušné poistné zmluvy namiesto spojenia „pred podpisom Zmluvy o dielo“ uviesť spojenie „x dní po podpise Zmluvy o dielo“(x- počet dní od podpisu zmluvy o dielo)? Poistnú zmluvu môže zhotoviteľ uzavrieť iba na základe podpísanej zmluvy o dielo.

Odpoveď: nie. Poisťovne pre uzatvorenie poistných zmlúv požadujú oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a ponúknutú cenu úspešného uchádzača – tzn. niečo ako akceptačný list prijatia ponuky.

(Príloha č. 3 Prehlásenie o podzhotoviteľoch)

Otázka č. 66: Môže verejný obstarávateľ uviesť či, v prípade skupiny dodávateľov, musia všetci členovia uvádzať tých istých podzhotoviteľov keďže ide o skupinu dodávateľov, ktorá predkladá ponuku spoločne a bude mať teda spoločných podzhotoviteľov?

Odpoveď:  členovia skupiny uvedú podzhotoviteľov spoločne, keďže ponuku predkladajú spoločne.

(Príloha č. 16 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

Otázka č. 67: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať kedy pred podpisom Zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Odpoveď: v čo možnom najkratšom čase. Pri zaslaní oznámenia o uspení vo verejnej súťaži bude uvedené, aké doklady má úspešný uchádzač predložiť v čo najkratšom možnom čase, aby mohol obstarávateľ pristúpiť k podpisu zmluvy.

(Zväzok VI. Návrh Zmluvy o dielo  - Časť 1 – Formulár Zmluvy o dielo)

Otázka č. 68: Môže VO uviesť na začiatku zmluvy o dielo, že zmluva o dielo sa uzatvára podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov?

Odpoveď: to, že sa zmluva uzatvára podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. je uvedené v bode 5 zväzku I. súťažných podkladov a vo zväzku IV . návrh zmluvy o dielo kde je v bode 2 písm. h) uvedené: Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov, z čoho jednoznačne vyplýva, že zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

Otázka č. 69: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že pod pojmom Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov sú myslené aj vysvetlenia verejného obstarávateľa k žiadostiam uchádzačov o vysvetlenie súťažných podkladov?

Odpoveď: áno

Bod.4: pri akceptovanej zmluvnej cene je uvedené DPH a iné dane.

Otázka č. 70: Aké „iné dane“ má verejný obstarávateľ na mysli?

Odpoveď: iné dane sa týkajú prevažne uchádzačov mimo územia SR; iné dane sú dané, ktoré sú upravené národnými legislatívami štátov, v ktorých má sídlo uchádzač; uchádzač si ich musí v rámci svojej krajiny uplatňovať, ale objednávateľ v SR ich nemôže akceptovať. ( napr. spotrebné dane neuplatňované v SR).

Bod 5 a 6:

Otázka č. 71: v prípade ak bude zhotoviteľom samostatný uchádzač bude sa zmluva o dielo upravovať, že z nej budú vypustené ustanovenia týkajúce sa skupiny dodávateľov/združenia?

Odpoveď: áno

Bod 7:

Otázka č. 72: Môže verejný obstarávateľ uviesť akým spôsobom sa zhotoviteľ dozvie o odsúhlasení dodatkov RO v SR?

Odpoveď: zhotoviteľ bude po uzatvorení zmluvy zmluvným partnerom objednávateľa a o všetkých krokoch bude informovaný počas zhotovovania diela na operatívnych poradách, kontrolných dňoch a veľkých kontrolných dňoch. Dodatky bude vypracovávať objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom a stavebným dozorom, takže zhotoviteľ bude mať všetky potrebné informácie. Na podpis dodatku bude môcť byť zhotoviteľ vyzvaný len po odsúhlasení  návrhu dodatku RO v SR.

(Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo – Zvláštne zmluvné podmienky)

Podčlánok 1.1 Definície, bod 1.1.1.3:

Otázka č. 73: Bude verejný obstarávateľ/objednávateľ dátum účinnosti zmluvy o diele zhotoviteľovi oznamovať? Ak áno akým spôsobom?

Odpoveď: áno; telefonicky a mailom; je v záujme objednávateľa, aby zhotoviteľ vedel, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

Podčlánok 1.16 Obchodné tajomstvo:

Otázka č. 74: Môže verejný obstarávateľ doplniť na koniec nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré:

- zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

- zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa,

- obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 211/2000 Z.z.

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých  ustanovení zmluvy.“

Odpoveď: viď doplnenie súťažných podkladov ( na konci tohto vysvetľovania)

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoci stavebného dozora:

Otázka č. 75: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať čo sa myslí pod pojmom „výslovný súhlas objednávateľa“? ide o písomný súhlas?

Odpoveď: áno a preukázateľne doručený

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoci stavebného dozora:

Otázka č. 76: Môže verejný obstarávateľ špecifikovať „ danú lehotu“ treťom odstavci textu?

Odpoveď: ustanovenie najmenej 5 dní na začiatku textu sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené nižšie

Podčlánok 7.8 Poplatky:

Otázka č. 77: Môže verejný obstarávateľ vypustiť z textu „... , ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas...“ slovo „napr.“ nakoľko v druhej vete textu sa  uvádza „... iné ako uvedené vyššie..“ čo vylučuje uvedenie príkladov v texte ale predikuje presne vymedzenie súhlasov a dokumentov?

Odpoveď: veta sa vypúšťať nebude; v podčlánku sú presne vymedzené poplatky, ktoré hradí zhotoviteľ a poplatky, ktoré si bude nárokovať u objednávateľa.

Podčlánok 8.1 Začatie prác:

Otázka č. 78: Môže verejný obstarávateľ uviesť či sa „administratívnym nariadením“ myslí oznámenie o dátume začatia prác?

Odpoveď: áno

Podčlánok 14.7 Platby písm. b) a c):

Otázka č. 79: Môže verejný obstarávateľ, s ohľadom na platný zákon 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, upraviť splatnosť faktúr tak, aby bola v súlade planom legislatívou SR?

Odpoveď: splatnosť faktúr je v súlade s platnou legislatívou + viď vysvetlenie vyššie

(Časť 3 a 4 Formuláre bankových záruk)

Otázka č. 80: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade ak banka vystavujúca zábezpeky bude mať výhrady k zneniu predložených formulárov budú môcť tieto formuláre po konzultácii a odsúhlasení objednávateľom byť pozmenené (samozrejme pri zachovaní významu predloženého formulára)?

Odpoveď: áno, ale význam zábezpeky musí byť zachovaný

Otázka č.81:

Zväzok I., Časť I. Všeobecné informácie, bod 12.2.

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade nárokov budúceho zhotoviteľa na zmenu/úpravu ceny ponuky bude postupovať v súlade s podmienkami zmluvy o dielo?

Odpoveď: áno

Otázka č.82:

Zväzok I., Časť IV. Príprava ponuky, bod 23.3.; Zväzok III., Príloha č.4

Vysvetľujeme si správne, že dokument „Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk“ môže podpísať aj osoba oprávnená na podpis v mene uchádzača na základe splnomocnenia (osoba podpisujúca celú ponuku) tak, ako sa to uvádza v dokumente „Ponukový list pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby“?

Odpoveď: áno

Otázka č.83:

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť I. Všeobecné informácie, bod 4 Zdroj finančných prostriedkov a splatnosť faktúr, odsek 4.2.

Môže verejný obstarávateľ, s ohľadom na platný zákon č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, upraviť splatnosť faktúr tak, aby bola v súlade planom legislatívou SR?

Odpoveď: viď vysvetlenie vyššie

Zväzok I., Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť VIII. Prijatie zmluvy, bod 39 Prijatie zmluvy, odsek 39.4.4.Zväzok I, Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Časť I. Všeobecné informácie, bod 19 Certifikát kvality Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 14 Plán zabezpečenia a riadenia kvality, Príloha č.15 Plán kontroly kvality

Otázka č. 84: Môže verejný obstarávateľ opraviť číslo ISO normy z ISO 9000 na ISO 9001 a ISO 14000 na ISO 14001?

Odpoveď:  Viď odpoveď vyššie

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 6 Finančné výkazy

V bode 3.6.1 sa uvádza, že ročný obrat za rok 2012 uchádzač uvedie ako predpoklad. V bode 3.6.3 však verejný obstarávateľ žiada priložiť „overené kópie ziskov a strát, potvrdené daňovým úradom ...“.

Otázka č.85: Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že ním požadované doklady sa v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania viažu na posledné 3 hospodárske roky, t.j. roky 2009 – 2011, nakoľko účtovnú závierku za rok 2012 v lehote na predkladanie ponúk žiaden zo záujemcov nebude mať k dispozícii?

Odpoveď: áno

Zväzok III. – Formuláre, Príloha č. 7 List o úverovej schopnosti

Otázka č.86: Môže verejný obstarávateľ opraviť názov projektu v tejto prílohe – pravdepodobne nedopatrením sa do prílohy dostal názov inej verejnej súťaže.

Odpoveď: mohlo dôjsť nedopatrením k nesprávnemu názvu súťaže, ( niektorej inej) , ale v tejto je názov správny.

Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 16 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Otázka č.87:

Môže verejný obstarávateľ presnejšie špecifikovať, kedy pred podpisom Zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Odpoveď: viď odpoveď vyššie

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c), ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávateľa na predmetnú súťaž.

Výkladové stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

„Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. písm. c), g), h)), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ  alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Odôvodnenie:

Zákon o verejnom obstarávaní pri niektorých podmienkach účasti preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť neurčuje formu preukazovania týchto podmienok. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 má povinnosť ju určiť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak nemožno predložiť predpísanú formu dokladu, je nutné pripustiť aj alternatívne formy preukázania splnenia podmienok účasti.“

Otázka č. 88: V súvislosti s predmetnou požiadavkou a výkladovým stanovisko Úradu pre VO k § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Vás týmto žiadame o presné špecifikovanie, určenie formy preukázania tejto Vami požadovanej podmienky účasti, tak aby bolo jednoznačne určené akým dokladom uchádzač predmetnú podmienku splní.

Odpoveď: citujeme z oznámenia o vyhlásení VS: „§ 28 ods. 1 písm. c) údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač  predkladá za uvedeného technika,  alebo technický orgán oprávnenie  na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie  technikov,   alebo technických orgánov o skutočnosti, že  mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Citujeme zo súťažných podkladov: „- §28 ods. 1 písm. c)  Údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých  sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán  oprávnenie na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie   technikov,   alebo technických orgánov   o skutočnosti,   že mu   budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality / Príloha č. 11/.

Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko  intenzifikácia  ČOV bude prebiehať za  prevádzky jestvujúcej ČOV. V prípade využitia technických a odborných kapacít inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač  preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,  že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,  musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Otázka č. 89:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku č. 88:

V prípade, že verejný obstarávateľ si myslí, že svoju povinnosť v zmysle výkladového stanoviska UVO splnil (t.j. určil formu preukázania podmienok účasti tým, že: „V ponuke uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán oprávnenie na výkon kontroly kvality  a vyhlásenie technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.“), týmto žiadame aby presne špecifikoval aké oprávnenie uzná ako splnenie podmienok účasti.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ neurčil typ/druh oprávnenia a jeho rozsah – predmetná podmienka je nejednoznačná a nie je jasné akým typom/druhom oprávnenia a jeho rozsahom bude podmienka splnená.

Žiadame, aby presne špecifikoval typ/druh oprávnenia a jeho rozsah.

V zmysle akého zákona alebo platnej legislatívy má byť dané oprávnenie vydané a kým?

Odpoveď: viď odpovede vyššie

Otázka č. 90

V nadväznosti na otázku č. 89, ak verejný obstarávateľ určí typ/druh oprávnenia a rozsah jeho platnosti v zmysle platného ZVO je zároveň povinný akceptovať aj alternatívne  (ekvivalentné) formy preukázania splnenia podmienok účasti.

V súvislosti s vyššie uvedeným aký subjekt/organizácia je oprávnený/á jednoznačne rozhodnúť či ekvivalent požadovaného dokladu bude postačujúci pre splnenie podmienky účasti stanovenej verejným obstarávateľom, tak aby podmienka bola splnená v plnom rozsahu?

Odpoveď: certifikačný orgán

Otázka č. 91

Podmienka účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) verejný obstarávateľ požaduje okrem iného predloženie: vyhlásenia technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú k dispozícii na vykonanie kontroly kvality.

Táto podmienka je uvedená v SP Zväzok II a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú súťaž , pričom v samotných SP Zväzok II, je predmetná podmienka doplnená o Prílohu č. 11, ktorá sa v oznámení o vyhlásení vo verejnom obstarávaní vôbec nespomína.

Predmetná príloha č. 11 navyše vyžaduje, aby podpis na predmetnom vyhlásení bol overený notárom, čo sa vo vyhlásení o verejnom obstarávaní vôbec neuvádza.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zosúladenie požiadavky uvedenej v SP a v oznámení

o vyhlásení verejného obstarávania.

Odpoveď: príloha č. 11 je pomôcka pre uchádzačov. Pokiaľ uchádzač splní túto podmienku podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemusí predkladať prílohu č. 11.

Otázka č. 92

Príloha č. 11 Vyhlásenie, osoby zodpovednej za kontrolu kvality

Zaviazať niekoho vyhlásením, že bude dispozícii na plnenie zmluvy je sporné napr. z dôvodu, že osoba, ktorá ho podpíše v čase predkladania ponuky je zamestnancom spoločnosti/uchádzača a v čase podpisu zmluvy už zamestnancom byť nemusí a to z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin. Daná požiadavka predloženia takéhoto vyhlásenia nemá vo vzťahu k realizácii samotného diela žiadnu výpovednú hodnotu – víťazný uchádzač sa samotným podpisom Zmluvy o dielo zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil predmetnú požiadavku, aby uchádzač v cenovej ponuke predložil vyhlásenie – podľa prílohy č. 11 za uvedenú osobu zodpovednú za kontrolu kvality.

Odpoveď: požiadavka je v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. a zvlášť s § 28 ods. 2 cit. zák. pod pojmom osoba zodpovedná za kontrolu kvality môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba – viď vysvetlenie vyššie.

Otázka č. 93

V prípade, že verejný obstarávateľ bude trvať na svojej požiadavke predloženia predmetného vyhlásenia podľa prílohy č. 11 – žiadame aby zdôvodnil požiadavku, ktorá určuje, že podpis osoby zodpovednej za kvalitu musí byť overená notárom.

Odpoveď: netrváme na overených podpisoch – viď vysvetlenia vyššie, príloha č. 11 predloženie – viď vysvetlenie otázky č. 91.

Otázka č. 94

Žiadame o jednoznačnú odpoveď, „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku  o notárom overenom podpise nesplní?

Odpoveď: nie

Otázka č. 95

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku  bude „áno“. Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol na základe akého ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení tak učiní.

Odpoveď: v súvislosti s odpoveďou na otázku č. 94 je odpoveď na túto otázku nepotrebná.

Otázka č. 96

Týmto žiadame, aby verejný obstarávateľ vysvetlil požiadavku uvedenú v Pokynoch na vyplnenie príloh, ktoré sú uvedené v úvode Zväzku III) bod 4.: Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu.

Akým spôsobom majú byť formuláre očíslované, napr. v prípade, že jednotlivé formuláre v ponuke nebudú radené za sebou, resp. medzi jednotlivými formulármi budú radené ich prílohy alebo iné časti ponuky?

Odpoveď: uchádzač môže formuláre očíslovať akýmkoľvek jemu vyhovujúcim spôsobom, a nemusí ich očíslovať vôbec. Neočíslovanie strán formulárov nebude dôvodom na vylúčenie ponuky. Číslovanie formulárov sme požadovali len ako pomôcku pre uchádzačov, aby nezabudli na jednotlivé formuláre a prílohy súvisiace s formulármi. Obvyklý spôsob číslovania formulárov je napr.: 1/1;1/2;2/1;2/2 atď., kde číslo za lomítkom znamená ďalší dokument súvisiaci s predmetným formulárom. Je to prehľadnejšie a jednoduchšie.

Otázka č. 97:

V Súťažných Podkladov (SP) Zväzok III – FORMULÁRE, A – pokyny pre uchádzačov na vyplnenie príloh – Formulárov je uvedené: „Strany formulárov budú očíslované v pravom dolnom rohu“

Pochopili sme správne, Verejný Obstarávateľ požaduje z celej ponuky očíslovať len formuláre v pravom dolnom rohu v zostupne ako nasledujú za sebou?  Dokumenty uložené mimo formulárov očíslovať nepožaduje?

Odpoveď:  viď odpovede vyššie

Otázka č. 98:

CD s rozpočtom, ktoré je zavzorcované, ale objekt SO 116 nám počíta sumu  po položkách, ale nedá nám výslednú sumu za objekt, nakoľko je to zablokované nevieme s tým nič robiť. V celkovej stavbe sa to započítava.

Prosíme Vás o nejaké heslo alebo pod. na odblokovanie tohoto riadku.

Odpoveď: Heslo je: kiska

Otázka č. 99: z priloženej dokumentácie nevieme určiť parametre. Prosíme Vás o doplnenie údajov ohľadne  parametrov  dúchadiel v PS 0107, pol. 140 a pol. 162.

Odpoveď:

| PS 0107 | Zahusťovanie a stabilizácia kalu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Dúchadlo podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu (napr. AG KRV alebo ekvivalent rovnakých resp. vyšších technických parametrov) - demontáž jestvujúceho dúchadla s príslušenstvom, hmotnosť 180 kg | ks | 1,00 |  |  |
| 162 | Dúchadlo stabilizácie kalu s protihluk.krytom podľa PD pre realizáciu (napr. GM 4 S - 80 alebo ekvivalent rovnakých resp. vyšších technických parametrov) Parametre: typ GM 4 S - 80. Q1=4,7 m3/min.. delta p 650 mbar. n-dúch 4390 ot./min. Pd=7,33 kW. Pm=11 kW. dúchadlo zapojené na frekvenčný menič : 50-30 Hz. ovládanie z miesta a z velína. odovzdaný tepelný výkon (dúchadlo / motor) 1,1 kW / 1,1 kW. ∆t= cca 98-89°C (zvýšenie teploty pri teplote nasávaného vzduchu t = 35°C). dúchadlo je opatrené vlastným ventilátorom P=0,12 kW, 400 V, 0,47 A. | sub | 1,00 |  |  |

Otázka č. 100:príloha B.1 Súhrnná technická správa, bod 2.3 Zásady technického riešenia : „Umiestnenie loga firmy na fasádu bude podľa požiadavky investora“.  Je nutné tieto náklady zahrnúť do celkových nákladov stavby? Ak áno v akom rozsahu (dodávka, montáž, množstvo)?

Odpoveď: Cenu za umiestnenie loga je nutné zahrnúť do ceny, jedná sa však iba o logo riešené farebnou úpravou fasády – čo si nevyžaduje navyše materiálové nákladu nad rámec výkazu „B.1“

Otázka č. 101: Príloha B.1, bod 3.2 Stručný popis technológie čistenie odpadových vôd: „Odpadové vody sú zaústené do areálu ČOV cez odľahčovaciu šachtu, ktorá sa v rámci predmetného prevádzkového súboru upraví prepadová hrana na príslušný prietok“. Prosíme o bližšie spresnenie, kde sú v projektovej dokumentácii a výkaze výmer zahrnuté práce na úpravu prepadovej hrany. Neuvažuje sa s opravami na existujúcej sútokovej a odľahčovacej šachte na prítoku do ČOV?

Odpoveď: Úpravu prepadovej hrany si zabezpečí prevádzkovateľ vo vlastnej réžií

Otázka č. 102: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1- vo všeobecnosti sú výstuže železobetónových konštrukcií uvádzané v akosti 10216, prip. 10425, v projektovej dokumentácii vo výkazoch výstuže železobetónových konštrukcií je navrhovaná výstuž 10505. Ktorý údaj je správny? Prosíme o zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer, vr. ostatných stavebných objektov.

Odpoveď: Pri všetkých stavebných objektoch v rámci predmetnej stavby je navrhnutá výstuž ŽB objektov s akosťou uvedenou vo výkazoch výstuže ŽB konštrukcií v projektovej dokumentácii, t.z. 10 505 (R).

Otázka č. 103: príloha B.1, bod 2.4, obj. SO 102 Objekty mechanického prečistenia – lapač štrku a hrubé strojne stierané hrablice: Všetky prestupy umiestnené pod hladinou vody je nutné v rámci stavby vodonepriepustne utesniť (napr, tesniacimi bobtnajúcimi pásikmi)“. Po osadení strojného zariadenia sa priestor kalichu vyplní zálievkovým betónom. Prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté tieto práce.

Odpoveď: Vodonepriepustné utesnenie otvorov pod hladinou v rámci objektu SO 102 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.57 – Kompletné konštr. bet. žel. vodost. C30/37 – XC4, XF4, XA1. Zálievku kalichov v rámci objektu SO 102 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.38 – betón základových dosiek, prostý tr.C25/30.

Otázka č. 104: príloha B.1, bod. 2.4, obj. SO 102 Objekty mechanického prečistenia – hala mechanického prečistenia a dúcharne: Klampiarske výrobky z pozinkovaného plechu po odmastení natrieť 2x základným a 2x vrchným reaktívnym náterom. Vo výkaze výmer výkaz B.1 je uvedené v položke 158 Nátery klampiarskych konštrukcií syntetické jednonásobné a základný náter. Ktorý údaj je správny? Prosíme o zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer, vr. ostatných stavebných objektov.

Odpoveď: Správny údaj o počte náterov klampiarskych konštrukcií v rámci objektu SO 102 je uvedený v projektovej dokumentácii, t.z. 2× základný a 2× vrchný reaktívny náter.

Otázka č. 105: príloha B.1, bod 2.4 obj. SO 102 Objekty mechanického prečistenia – hala mechanického prečistenia a dúcharne: Hrúbka stien a dna (žľabu) je 350mm, spád v žľabe sa urobí výplňovým betónom. V projektovej dokumentácii v prílohe E.2.1-5 Rez A-A, v legende skladieb konštrukcií, pod písmenom I je uvedené vodostavebný výplňový spádový betón. Prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté tieto práce.

Odpoveď: Spádový betón v žľabe v rámci objektu SO 102 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.56 – Kompletné konštr. bet. vodost. C25/30 XC2,XF3 XA1.

Otázka č. 106: príloha B.1, bod 2.4, obj. SO 102 Objekty mechanického prečistenia – lapače piesku: Ako stratené debnenie zahĺbených častí vertikálnych lapačov piesku LPV1700 budú použité predpäté železobetónové rúry na pretláčanie 170/325. Vo výkaze výmer výkaz B.1, položka 65 Bet. prefa skruž d 2/2m s presunom. Ktorý údaj je správny? Prosíme o zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď: Správny údaj o rozmere skruží v rámci objektu SO 102 je uvedený v projektovej dokumentácii, t.z. predpäté ŽB rúry na pretláčanie 170/325.

Otázka č. 107: príloha B.1, bod 2.4, obj. SO 102 Objekty mechanického prečistenia – prístrešok: ...uložených na podkladnom betóne C12/15 hr. 150mm... Prosíme o bližšie spestrenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté tieto práce.

Odpoveď: Podkladný betón pätiek objektu lapača štrkov v rámci objektu SO 102 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.55 – Kompletné konštr. z betónu prostého tr. B10.

Otázka č. 108:  zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, položka 135 Klamp. oprava okapového systému. Pz pl. s presunom, na jestvujúcej závitkovej ČS – kus 1,000. Prosíme o bližšiu špecifikáciu druhu a rozsah opráv.

Odpoveď: Položka č.135 zahŕňa dodávku a montáž strešnej krytiny z poplastovaného trapézového plechu T-35 hr.0,7mm (30,0m2) a dodávku a montáž klampiarskych líšt, strešných žľabov a zvodov (13,5m2), vrátane príslušenstva.

Otázka č. 109: príloha B.1, bod 2.4, obj. SO 102 Objekty mechanického prečistenia – stavebné úpravy na jestvujúcej závitovkovej čerpacej stanici: Jedná sa o ŽB objekt v nevyhovujúcom stave, na ktorom budú vykonané nasledujúce úpravy:

- omietnutie objektu cca 400m2 – tieto práve sú uvedené vo výkaze  výmer výkaz B.1, pol. 79 Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož  III. Pôvodná omietka sa otlčie v 100 % rozsahu, alebo sa vykoná oprava v určitom rozsahu, neuvažuje sa s vrchným finálnym fasádnym náterom? Prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté tieto práce.

- zhotovenie novej strechy – oceľová konštrukcia, plocha cca 30,0m2 – Prosíme o bližšiu špecifikáciu druhu pôvodnej strešnej konštrukcie a nového strešného plášťa. A súčasne prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté tieto práce, vr. demontáže pôvodnej strešnej konštrukcie.

Odpoveď: V rámci stavebných úprav jestvujúcej závitovkovej ČS sa pôvodná omietka otlčie v rozsahu podľa potreby vychádzajúcej zo stavu v akom sa bude v čase realizácie nachádzať. Následne sa na celý objekt zhotoví vonkajší fasádny náter svetlomodrej farby. Tieto práce je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.79 – omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. III. Dodávku a montáž OK je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položiek č.145 a 146. Pôvodná konštrukcia je tvorená uzavretými oceľovými profilmi, uloženými na štítových múroch. Na týchto profiloch je uložený vlnitý plech. Po obvode objektu je zhotovené oceľové zábradlie výšky 1100mm (celk.dĺ. 63,0m) a rebrík 2500mm. Tieto budú nahradené novými konštrukciami rovnakých rozmerov.

Otázka č. 110: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj. SO 103 Nádrž žumpových vôd – nakoľko v pol. 356-358 sa uvažuje s osadením studňových skruží a trativodom, domnievame sa správne, že v rámci tohto objektu absentujú položky oceňujúce čerpanie vody na zníženie hladiny podz. vody počas výstavby?

Odpoveď: Položky oceňujúce čerpanie vody na zníženie hladiny podzemnej vody počas výstavby v rámci objektu SO 103 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.356 – Trativody z drenážnych rúrok DN100.

Otázka č. 111: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj. SO 103 Nádrž žumpových vôd – v projektovej dokumentácii v rámci predmetného objektu sú vo výkrese E.3-3 Zámočnícke výrobky navrhnuté zámočnícke konštrukcie, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer výkaz B.1 (okrem stúpadiel a poklopu). Prosíme o zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď: Zámočnícke výrobky v rámci objektu SO 103 je nutné (podľa PD) oceniť vo výkaze B.1 do položky č.383 – Poklop liatinový.

Otázka č. 112: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj. SO 104 Retenčné nádrže – nakoľko v pol. 389-390 je uvedené čerpanie vody počas výstavby, domnievame sa správne, keď si myslíme, že nedopatrením vypadla položka oceňujúca pohotovosť čerpacej sústavy?

Odpoveď: Pohotovosť čerpacej sústavy v rámci objektu SO 104 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.390 – Čerpanie vody do 10m do 100l/s.

Otázka č. 113: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj. SO 104 Retenčné nádrže – v pol. 400-403 sú uvedené práce na zahumusovaní a zatrávnení v rámci predmetného objektu, domnievame sa správne, keď si myslíme, že uvedené práce sú už zahrnuté v samostatnom obj. SO 118 Terénne a sadové úpravy a tým pádom sú uvedené položky duplicitné?

Odpoveď: Položky č.400~403 sú duplicitné, nakoľko dané práce sú už zahrnuté v rámci objektu SO 118.

Otázka č. 114: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj.105 Aktivačné nádrže  - nakoľko v pol. 432-433 je uvedené čerpanie vody počas výstavby,

domnievame sa správne, keď si myslíme, že nedopatrením vypadla položka oceňujúca pohotovosť čerpacej sústavy?

Odpoveď: Pohotovosť čerpacej sústavy v rámci objektu SO 105 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.433 – Čerpanie vody do 10m do 100l/s.

Otázka č. 115: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer  výkaz B1, obj. SO 105 Aktivačné nádrže – v pol. 444-447 sú uvedené práce na zahumusovaní a zatrávnení v rámci predmetného objektu, domnievame sa správne, keď si myslíme, že uvedené práce sú už zahrnuté v samostatnom obj. SO 118 Terénne a sadové úpravy a tým pádom sú uvedené položky duplicitné?

Odpoveď: Položky č.444~447 sú duplicitné, nakoľko dané práce sú už zahrnuté v rámci objektu SO 118.

Otázka č. 116: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 104 Retenčné nádrže, SO 105 Aktivačné nádrže, príloha Technická správa je uvedené:

- bod 3.2 Konštrukcia objektu retenčných nádrží: Na dne nádrže sa zhotoví spádová vrstva hrúbky 50-300mm z prostého vodostavebného betónu C20/25-XC2, XA1, vyspádovaná smerom ku kalovým jímkam, V mieste pod odtokovým žľabom sa z vodostavebného výplňového spádového betónu zhotoví nábeh výšky 1,0m.

- bod. 4.2 Konštrukcia objektu aktivačných nádrží: Nádrž bude rozdelená na 4 dilatačné celky, dvoma navzájom kolmými dilatačnými škárami. Dilatačná škára šírky 10mm bude tesnená zo strany kvapaliny tesniacim tmelom Asodur AKF 25 (alebo ekvivalent), tesniacim povrazcom ASO Vorfullschnur  (alebo ekvivalent), zo strany zeminy tesniacim dilatačným pásom Aquadil DA 32 – všetko fa. Schomburg (alebo 	ekvivalent). Šmykové kotvy v dilatačnej škáre Cret 122 fy. Halfen (alebo ekvivalent) sú navrhnuté v rastri 500mm.

Prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté tieto práce.

Odpoveď: Spádovú vrstvu v hr.50-300mm v rámci objektu SO 104 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.417 – Mazanina z betónu prostého. Dilatáciu je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.469 – Zhot. tesnenia prac. škáry.

Otázka č. 117: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj. SO 106 Dosadzovacie nádrže – nakoľko v pol. 486-487 je uvedené čerpanie vody počas výstavby, domnievame sa správne, keď si myslíme, že nedopatrením vypadla položka oceňujúca prevedenie vody potrubím?

Odpoveď: Prevedenie vody potrubím v rámci objektu SO 106 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.486 – Čerpanie vody do 10m do 100l/s.

Otázka č. 118: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer), výkaz výmer výkaz B1, obj. SO 107 Kalová ČS a objekt terciáneho čistenia – nakoľko v pol. 532-533 je uvedené čerpanie vody počas výstavby, domnievame sa správne, keď si myslíme, že nedopatrením vypadla položka oceňujúca pohotovosť čerpacej sústavy?

Odpoveď: Pohotovosť čerpacej sústavy v rámci objektu SO 107 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.533 – Čerpanie vody do 10m do 100l/s.

Otázka č. 119: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 107 Kalová ČS a objekt    terciárneho čistenia,

príloha Technická správa, bod 2.4.   Oporné múry je uvedené:   Pozdĺž múrov sa  v obsype   zrealizuje

zásyp štrkovým materiálom po úroveň terénu na vzdušnej strane. Na dno zásypu  sa  uloží  drenážna

rúra DN150 v spáde smerom od kalovej  ČS.  Prosíme  o bližšie  spresnenie,  kde  sú vo výkaze  výmer

zhrnuté tieto práce.

Odpoveď: Drenáž a štrkový zásyp pri oporných múroch v rámci objektu SO 107 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.497 – Trativody z flexibilných rúrok DN100 so štrkovým lôžkom a obsypom s presunom, ktorá spadá pod objekt SO 106.

Otázka č. 120: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 107 Kalová ČS a objekt   terciárneho  čistenia,

príloha E.6.1-2 Pôdorys a rezy, rez E-E je naznačená dilatácia a  utesnenie  styku  prítokových  žľabov

s dosadzovacími nádržami a kalovou ČS.  Prosíme   o bližšie spresnenie,   kde sú  vo   výkaze     výmer

zahrnuté tieto práce.

Odpoveď: Dilatáciu a utesnenie stykov prítokových žľabov v rámci objektu SO 107 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.561 – Zhot. tesnenia prac. škáry.

Otázka č. 121: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 107 Kalová ČS a objekt terciárneho čistenia sú

vypracované prílohy E.6.2 Elektroinštalácia a E.6.3 Vzduchotechnika. Vo výkaze výmer výkaz B.1 pre

predmetný objekt sa  tieto  časti     nenachádzajú.   Žiadame   o doplnenie   výkazu   výmer   v   zmysle

projektovej dokumentácie.

Odpoveď: Špecifikáciu vzduchotechniky v SO 107 podľa PD pre realizáciu:

1 ks 	Axiálny ventilátor k ukotveniu do steny ø 264 mm,   objemový prietok 800 m3/hod,  príkon  35 W, rozmery 320 x 280 mm

1 ks 	Protidažďová hliníková žalúzia 355 x 315, s rámikom do muriva 355 x 315

1 ks		Vetracia mriežka 200 x 500,	s rámikom do muriva 200 x 500

1 ks 		Protidažďová hliníková žalúzia 250 x 560, s rámikom do muriva 250 x 560

1 kg		Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky a pod.

Je nutné oceniť v rámci položky č.722 výkazu „B.1“ v SO 108, SO 109.

Elektroinštalácia objektu SO 107 je vyšpecifikovaná v rámci objektu SO 108, SO 109.

Otázka č. 122: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer),  výkaz výmer

výkaz B1, SO 109 Objekt  dočasného   uloženia   odvodnenia  kalu,   pre   položku   780-783    Klamp.

konštrukcie sa v oddiely Nátery nenachádza položka pre náter klampiarskych  konštrukcií.   Žiadame

o doplnenie výkazu výmer v zmysle projektovej dokumentácie.

Odpoveď: Náter jednotlivých klampiarskych prvkov v rámci objektu SO 109 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položiek týchto jednotlivých prvkov, t.z. do položiek č.780~783.

Otázka č. 123: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer),  výkaz výmer

výkaz B1, obj. SO 111 Vnútroareálové potrubné rozvody - nakoľko v pol. 953 954 je uvedené čerpanie

vody počas výstavby, domnievame sa správne,   keď si myslíme,   že   nedopatrením vypadla položka

oceňujúca prevedenie vody potrubím?

Odpoveď: Objekt SO 111:  Položku „ Prevedenie vody potrubím“  je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „953“ - Čerpanie vody do 10m do 500 l/min.

Otázka č. 124: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 111 Vnútroareálové potrubné rozvody, príloha

E.9-30.2 Merný žľab na prítoku – pôdorysy a rezy sú vyprojektované prvky,   v legende  uvedené pod

položkou 3 – tesnenie pracovnej škáry a 4 – šachtová vložka DN500. Vo výkaze výmer  výkaz B.1 pre

predmetný objekt sa  tieto  časti   nenachádzajú.    Žiadame  o  doplnenie   výkazu   výmer   v   zmysle

projektovej dokumentácie.

Odpoveď: Objekt SO 111:  Položku „ Tesnenie pracovnej škáry“, ktorá je uvedená v prílohe E.9-30.2 – Merný žľab na prítoku (v legende pod číslom – 3) je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „995“ - Kompletné konštr. bet. žel. vodost.30/37- XC4,XF4 XA1 hr. nad 30 cm s vláknami s presunom.

Položku „ Šachtová vložka DN 500“, ktorá je uvedená v prílohe E.9-30.2 – Merný žľab na prítoku (v legende pod číslom – 4) je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ v rámci položiek „1050 a 1051“.

Otázka č. 125: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 111 Vnútroareálové potrubné rozvody, príloha

E.9-30.4 Merný žľab na odtoku – Rezy sú vyprojektované prvky, v legende uvedené pod položkou 10

2x keramický preklad KPP 120x65x1250mm, 11 –  tesnenie pracovnej škáry   a  12 –  šachtová  vložka

DN500. Vo výkaze výmer výkaz B.1   pre   predmetný   objekt  sa tieto  časti  nenachádzajú.  Žiadame

o doplnenie výkazu výmer v zmysle projektovej dokumentácie.

Odpoveď: Objekt SO 111: Položku „ Keramický preklad KPP 120X65x1250 mm-2ks“ ktorá je uvedená v prílohe E.9-30.4 – Merný žľab na odtoku (v legende pod číslom – 10) je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „1002“- Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30).

Položku „ Tesnenie pracovnej škáry“, ktorá je uvedená v prílohe E.9-30.4 – Merný žľab na odtoku (v legende pod číslom – 11) je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „995“ - Kompletné konštr. bet. žel. vodost.30/37- XC4,XF4 XA1 hr. nad 30 cm s vláknami s presunom.

Položku „ Šachtová vložka DN 500“, ktorá je uvedená v prílohe E.9-30.4 – Merný žľab na odtoku v legende pod číslom – 12) je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ v rámci položiek „1050 a 1051“.

Otázka č. 126: V projektovej dokumentácii pre obj. So 111 Vnútroareálové potrubné rozvody, príloha

E.9-30.6 ČS surového  a   plávajúceho kalu  –  pôdorys   a  rezy  sú  vyprojektované  prvky,   v legende

uvedené pod položkou 15 – betónový prstenec z prostého betónu triedy C16/20 a 13 –  vytvarovanie

dna do kónusového tvaru z prostého betónu triedy C16/20.  Prosíme  o  bližšie spresnenie,  kde sú vo

výkaze výmer zhrnuté tieto práce.

Odpoveď: Objekt SO 111: Položky „Betónový prstenec z prostého betónu tr. C16/20 “ a „ Vytvarovanie dna do kónusovitého tvaru z prostého betónu tr. C 16/20“ ktoré sú uvedené v prílohe E.9-30.6 – ČS surového a plávajúceho kalu (v legende pod číslom – 12 a13) je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ v rámci položiek „987, 988 a 989“.

Otázka č. 127: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer),  výkaz výmer

výkaz B1, obj. SO 111 Vnútro areálové  potrubné rozvody,  pol 1094  je uvedené:   Klampiarske  práce

a dodávka – nadstavba nad merným žľabom – kpl. 3,5. Domnievame sa správne, keď   si myslíme,  že

nedopatrením došlo   k   nesprávnemu   určeniu   mernej   jednotky   a správne    by  mala byť položka

s mernou jednotkou a množstvom 1 kpl, príp. 3,5 m2 ?

Odpoveď: Objekt SO 111: Položku „1094“ vo výkaze „B.1“ treba chápať s mernou jednotkou „m2“ nie „kpl“

Otázka č. 128:   V projektovej dokumentácii  pre obj.  SO 115  Stavebné  úpravy objektu prevádzkovej

budovy   v    rámci    stavebných    úprav    sa   uvažuje   s   novou   zdravotno-technickou   inštaláciou,

elektroinštaláciou,  ústredným   kúrením,   nové   klampiarske   konštrukcie,   na  základe  uvedeného

prosíme o bližšie spresnenie,   kde  sú  vo  výkaze  výmer  uvedené  položky,   v ktorých   sú   zahrnuté

demontážne a búracie práce pre príslušné inštalácie a práce.

Odpoveď: V objekte SO 115 je potrebné oceniť všetky súvisiace demontážne a búracie práce v rámci  položiek „1563-1573“ vo výkaze „B.1“

Otázka č. 129: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 116 Stavebné úpravy na objekt garáži a šatní

v rámci stavebných úprav sa uvažuje s novou zdravotno-technickou  inštaláciou,   elektroinštaláciou,

nové klampiarske konštrukcie, na základe uvedeného prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze

výmer uvedené položky, v ktorých sú zahrnuté demontážne a búracie práce   pre príslušné inštalácie

a práce.

Odpoveď: V objekte SO 116 je nutné všetky súvisiace domontážne a búracie práce oceniť v rámci položiek „1856-1866“ vo výkaze „B.1“

Otázka č. 130: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 116 Stavebné úpravy na objekt  garáži  a šatní

v rámci stavebných úprav sa uvažuje so zmenou dispozície a využitia  jednotlivých miestností,   čo  by

malo ovplyvniť jestvujúci rozvod potrubia ústredného kúrenia, ako aj umiestnenie radiátorov.

Nakoľko v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer príslušného  objektu sa   nenachádzajú práce

zodpovedajúce ústrednému kúreniu, prosíme o potvrdenie, že v tomto objekte  nebudú   realizované

žiadne práce na ústrednom kúrení.

Odpoveď: V objekte SO 116 sú práce súvisiace s vykurovaním predmetných priestorov riešené  v elektroinštalácií

Otázka č. 131: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 117 Vnútro areálové  spevnené plochy v rámci

stavebných úprav sa uvažuje  s  novými vnútro    areálovými spevnenými plochami  z časti  na  mieste

pôvodných , na základe uvedeného prosíme o bližšie spresnenie,  kde  sú  vo  výkaze  výmer  uvedené

položky, v ktorých sú zahrnuté búracie práce na pôvodných komunikáciách.

Odpoveď: Búracie práce týkajúce sa odstránenia častí jestvujúcich komunikácií v rámci objektu SO 117 je nutné oceniť vo výkaze B.1 do položky č.2103 – Úprava pláne v zárezoch.

Otázka č. 132: zväzok VI. Rozpočet (spôsob stanovenia ceny, preambula, výkaz výmer),  výkaz výmer

výkaz B1, obj. SO 119 Oplotenie, pol 2159   Montáž oplotenia   pletivom, výšky do 2,0m a pol.   2160

Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm,   priemer   drôtu 2,24mm,   výška  200 cm  s presunom –

m3 560,00,domnievame sa správne,   keď si myslíme, že nedopatrením  došlo k nesprávnemu  určeniu

mernej jednotky   a  správne  by  mala  byť  položka   s mernou jednotkou  a     množstvom 560,00 m?

Odpoveď: Položku vo výkaze „B.1“ treba chápať s mernou jednotkou „m“ nie „m3“

Otázka č. 133: V projektovej dokumentácii pre obj. SO 119   Oplotenie sa uvažuje  s  osadením  novej

brány a bránky v oplotení v mieste pôvodného vstupu do areálu ČOV,   z uvedeného vyplýva, že  bude

nutné demontovať a zlikvidovať pôvodnú vstupnú bránu, resp. bránku (nie je známa špecifikácia). Na

základe uvedeného prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer uvedené položky,  v ktorých

je zahrnutá likvidácia vstupných brán, príp. žiadame  o doplnenie  výkazu  výmer  o príslušné  položky.

Odpoveď: Búranie a zneškodnenie jestvujúcej vstupnej brány je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „14“  - ... rozobratie plotov ... z tyčí, lát, dosák, plechu ...

Otázka č. 134:      V  projektovej   dokumentácii   pre obj.   SO 121   Odtok   do   recipientu,    v   rámci

predmetného objektu sa uvažuje s vybudovaním nového odtoku a výustného objektu v  inom mieste

zaústenia do recipientu. Ostáva pôvodný odtok s výustným  objektom   bez   akejkoľvek   úpravy, príp.

zaistenia, príp. vybúrania s úpravou svahu po vybúraní?

Odpoveď: Jestvujúci objekt odtoku z ČOV ostáva v pôvodnom stave – jeho prípadne odstránenie bude riešiť prevádzkovateľ

Otázka č. 135:    príloha B.1,   bod 2.4, obj.   SO 202   Odľahčovacia   šachta   a   ČS dažďových vôd –

odľahčovacia šachta je uvedené: V stropnej doske bude osadený  uzamykateľný  poklop  600 x 600 ...

Máme za to, že uvedený materiál nie je zahrnutý vo výkaze výmer výkaz B.1    v rámci predmetného

objektu a preto žiadame o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď: Poklop na odľahčovacej komore objektu SO 202  je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „2295“  - ... ŽB doska s poklopmi ...

Otázka č. 136:    príloha  B.1, bod  2.4, obj.  SO 202  Odľahčovacia  šachta  a  ČS  dažďových   vôd –

odľahčovacia šachta je uvedené:  Dno   šachty   sa   upraví   spádovým   betónom   so   sklonom   5%

k jestvujúcemu potrubiu...

Prosíme o bližšie spresnenie, kde sú vo výkaze výmer zahrnuté práce – spádový betón.

Odpoveď: Úpravu dna šachty odľhčovacej komory objektu SO 202 je nutné oceniť vo výkaze „B.1“ do položky „2301“

Otázka č. 137:    V prílohe č.  12 Harmonogram   výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode

3.12.4 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram  harmonogramu prác s podrobnými

údajmi o časových termínoch, počtoch, typoch a nasadení   Zariadení   (strojov)   na výkon  hlavných

činností.   Domnievame   sa   správne,   že    Obstarávateľovi   bude   stačiť prehľadná tabuľka strojov

a zariadení, ktoré Uchádzač plánuje použiť pri výkone   hlavných činností rozdelených po mesiacoch

na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č. 138:   V prílohe č.12 Harmonogram výstavby a informácie   o zariadení   staveniska  v bode

3.12.5 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogramu prác s podrobnými

údajmi o časových termínoch, počtoch a nasadaní personálu na výkon hlavných činností.

Domnievame sa správne,   že   Obstarávateľovi   bude  stačiť prehľadná tabuľka nasadenia personálu,

ktoré Uchádzač plánuje   použiť   pri výkone   hlavných   činnosti  rozdelených  po mesiacoch  na celú

(predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č. 139: Čo myslí Obstarávateľ pod bodom 3.12.6 prílohy č. 12, kde požaduje uviesť podrobný

rozpis dočasných a trvalých stavebných prác (trvalého diela),   ktoré   sa majú vykonať  a navrhované

postupy a metódy realizácie prác na zhotovenie diela?

Odpoveď: pozri zväzok V.

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- Vo zväzku II súťažných podkladov nahraďte tretí odsek uvedený v bode 3.1 nasledovným textom:

„Pri stanovení podmienky účasti vychádzal verejný obstarávateľ z predpokladu, že budúci zhotoviteľ diela vzhľadom na ich charakter a zodpovednosti mu v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, určené, musí mať náležité skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, to do charakteru realizovaných prác. Keďže predpokladaná hodnota zákazky je cca 10 mil.  € bez DPH má verejný obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 4 stavby uvedeného charakteru (2 kanál, 2 ČOV) má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác. Keďže z pohľadu realizácie je výstavba kanalizácie vzhľadom na možné vstupy tretích strán a potrebu organizácie výstavby v súlade s vonkajšími vplyvmi (dopravná premávka, majetkovoprávne vzťahy) je náročnejšou, ale menšou časťou zmluvy na  včasné reagovanie na nepredvídané okolnosti, považuje verejný obstarávateľ za vhodné aby uchádzač preukázal svoje schopnosti na realizácii min. 2 takýchto stavieb. Pri ČOV ktorá tvorí väčšiu časť  zmluvy o dielo sú požadované skúsenosti aj na dvoch stavbách v minulosti. Rovnako je nevyhnutné preukázať skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami ( na jednej stavbe ČOV) nakoľko tie obsahujú zložité pravidlá, ktorých dokonalá znalosť je základným predpokladom pre úspešné ukončenie zmluvy.“

- Podčlánok 1.16 Obchodné tajomstvo:  dopĺňame o nasledovný text:

„Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré:

- obsahujú údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

- ktoré obsahujú informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa,

- obsahujú údaje spojené s fyzickou osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 211/2000 Z. z.

Poznámka: Nakoľko rovnaké  otázky, ale rôzne formulované, sa vyskytovali od viacerých záujemcov,  odpovedali sme na všetky obsahovo zhodné otázky jednou odpoveďou. ( Formulácie jednotlivých otázok preto nemusia byť zhodné s formuláciou otázky položenej   jednotlivým záujemcom, ale obsah otázky je totožný a odpoveď jednoznačná).

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu