Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 29.1.2013

Vec: Doplnenie súťažných podkladov.

V súlade s § 34 ods. 14 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dopĺňame súťažné podklady verejnej súťaže: 00525 – MSP Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia

nasledovne:

vo výkaze – výmer predmetné položky

| 371 | Dodávka a montáž kanalizačného potrubia PVC DN 150 vrátane skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou, podľa projektu pre realizáciu s presunom hmôt | 5 419,000 | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1137 | Dodávka a montáž kanalizačného potrubia PVC DN 150 vrátane skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou, podľa projektu pre realizáciu s presunom hmôt | 834,000 | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

je nutné  chápať tak, ako sú uvedené vyššie  (to čo je červenou farbou  – je doplnené).

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu