## Bardejov
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Bardejov
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Abrahámovce r.s. Základná škola |  |  | 1,80 | 4,67 | <0,020 | <15,0 | 0,16 | 8,66
Bardejov r.s. ČOV Bardejovská Nová Ves |  |  | 3,58 | 3,38 | <0,020 | <15,0 | 0,16 | 8,32
Bardejov r.s. Duklianska VVS |  |  | 3,54 | 3,14 | <0,020 | <30,0 | 0,18 | 7,91
Bardejov r.s. Gymnázium LS |  |  | 3,48 | 4,04 | <0,020 | <30,0 | 0,19 | 7,90
Bardejov r.s. Halpušová MŠ |  |  | 3,40 | 4,02 | <0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,98
Bardejov r.s. pekáreň Družba |  |  | 3,14 | 3,29 | 0,095 | 31,1 | 0,19 | 8,25
Bardejov r.s. Športhotel |  |  | 3,52 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,18 | 8,43
Bardejov r.s. Vinbarg MŠ |  |  | 3,46 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,98
Bardejovské Kúpele r.s. Cukráreň |  |  | 3,14 | 3,38 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 8,09
Bardejovský Mihaľov r.s. Hanobik |  |  | 3,56 | 12,7 | <0,020 | <30,0 | 0,28 | 8,09
Bartošovce r.s. ZŠ |  |  | 1,60 | 6,01 | <0,020 | <15,0 | 0,070 | 8,69
Becherov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,52 | 7,09 | 0,075 | 31,1 | 0,040 | 8,18
Beloveža r.s. Obecný úrad |  |  | 3,52 | 7,28 | <0,020 | <15,0 | 0,14 | 7,89
Cigľa r.s. dom č. 4 |  |  | 2,96 | 6,11 | <0,020 | <15,0 | 0,14 | 8,58
Dubinné r.s. Mš |  |  | 3,18 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,21 | 8,01
Frička r.s. Obecný úrad |  |  | 1,40 | 5,10 | <0,020 | <15,0 | 0,21 | 8,41
Gaboltov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,70 | 4,48 | 0,18 | 41,2 | 0,060 | 8,39
Gaboltov r.s. ZŠ |  |  | 1,47 | 5,22 | 0,10 | 35,6 | 0,17 | 8,59
Gerlachov r.s. ZŠ |  |  | 2,82 | 7,24 | <0,020 | <15,0 | 0,17 | 8,26
Giraltovce r.s. OÁZA |  |  | 1,28 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 8,88
Giraltovce r.s. Pekáreň |  |  | 1,20 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,17 | 9,14
Harhaj r.s. Obecný úrad |  |  | 4,10 | 3,48 | <0,020 | <30,0 | 0,19 | 7,99
Harhaj r.s. ZŠ |  |  | 4,04 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,23 | 8,08
Hažlin r.s. MŠ |  |  | 2,22 | 3,72 | <0,020 | <15,0 | 0,15 | 8,18
Hažlín r.s. Obecný úrad |  |  | 3,24 | 3,45 | <0,020 | <15,0 | 0,080 | 8,19
Hervartov r.s. Základná škola |  |  | 2,70 | 7,28 | <0,020 | <30,0 | 0,13 | 8,35
Hrabské r.s. MŠ |  |  | 2,78 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,27 | 8,48
Hrabské r.s. Obecný úrad |  |  | 2,46 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,23 | 8,52
Hrabské r.s. potraviny |  |  | 3,02 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 8,54
Hutka r.s. OÚ |  |  | 2,00 | 3,79 | 0,045 | <30,0 | 0,050 | 7,66
Chmeľová r.s. ZŠ |  |  | 1,98 | 3,71 | <0,020 | <15,0 | 0,080 | 8,61
Kľušov r.s. Mš |  |  | 2,96 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 8,60
Kobyly r.s. MŠ |  |  | 3,35 | 3,94 | <0,020 | <30,0 | 0,043 | 7,95
Komárov r.s. Mš |  |  | 3,00 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,19 | 8,01
Krivé r.s. OÚ |  |  | 3,60 | 6,22 | <0,020 | <30,0 | 0,13 | 8,29
Krivé r.s. potraviny |  |  | 3,42 | 6,11 | <0,020 | <30,0 | 0,16 | 8,25
Kružlov r.s. ZŠ |  |  | 3,18 | 12,0 | 0,085 | 33,8 | 0,23 | 8,21
Kuková r.s. Mš |  |  | 3,22 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,22 | 8,27
Kuková r.s. potraviny |  |  | 3,16 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 8,34
Kurima r.s. reštaurácia |  |  | 5,56 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,050 | 7,54
Kurov r.s. Obecný úrad |  |  | 2,60 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,18 | 8,27
Lenártov r.s. MŠ |  |  | 2,28 | 4,11 | <0,020 | <15,0 | 0,070 | 8,44
Lenártov r.s. potraviny |  |  | 2,23 | 4,35 | 0,055 | 32,4 | 0,050 | 8,31
Malcov r.s. MŠ |  |  | 1,90 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,21 | 8,56
Malcov r.s. ZŠ |  |  | 2,04 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,16 | 8,60
Mokroluh r.s. Mš |  |  | 3,72 | 5,31 | <0,020 | <15,0 | 0,23 | 8,00
Mokroluh r.s. OÚ |  |  | 4,12 | 5,06 | <0,020 | <15,0 | 0,11 | 7,96
Nižná Polianka obec r.s. ZŠ |  |  | 2,24 | 5,11 | <0,020 | <30,0 | 0,050 | 8,24
Nižný Tvarožec r.s. Mš |  |  | 1,48 | 4,59 | <0,020 | <15,0 | 0,19 | 8,58
Olšavce r.s. Obecný úrad |  |  | 3,40 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,16 | 8,12
Osikov r.s. MŠ |  |  | 1,85 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,093 | 8,62
Poliakovce r.s. MŠ |  |  | 3,82 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 8,09
Rokytov r.s. MŠ |  |  | 4,68 | 10,1 | <0,020 | <15,0 | 0,21 | 7,90
Rokytov r.s. potraviny MILKA |  |  | 4,20 | 10,4 | <0,020 | <15,0 | 0,19 | 7,90
Smilno r.s. Mš |  |  | 1,94 | 5,45 | <0,020 | <15,0 | 0,18 | 8,37
Snakov r.s. MŠ |  |  | 1,50 | <3,00 | 0,086 | <30,0 | 0,040 | 8,25
Snakov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,66 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,050 | 8,27
Stebník r.s. MŠ |  |  | 2,18 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 8,22
Stebník r.s. Obecný úrad |  |  | 2,36 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,16 | 8,32
Sveržov r.s. MŠ |  |  | 3,70 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,18 | 8,10
Sveržov r.s. Obecný úrad |  |  | 2,50 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,21 | 8,23
Šiba r.s. Obecný úrad |  |  | 2,26 | 3,21 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 8,19
Tarnov r.s. MŠ |  |  | 3,62 | 5,38 | <0,020 | <30,0 | 0,14 | 8,22
Tročany r.s. MŠ |  |  | 3,74 | 7,31 | <0,020 | <30,0 | 0,28 | 8,04
Vaniškovce r.s. Mš |  |  | 4,82 | 3,35 | <0,020 | <15,0 | 0,30 | 8,01
Vaniškovce r.s. Obecný úrad |  |  | 4,74 | 3,22 | <0,020 | <30,0 | 0,21 | 8,07
Vyšný Kručov r.s. Obecný úrad |  |  | 3,82 | 4,66 | <0,020 | <15,0 | 0,14 | 8,20
Vyšný Tvarožec r.s. potraviny |  |  | 2,00 | 4,47 | <0,020 | <30,0 | 0,17 | 8,38

## Humenné
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Humenné
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Adidovce r.s. Obecný úrad |  |  | 2,04 | 10,1 | 0,010 | <10,0 | 0,060 | 7,51
Belá n/C r.s. Penzión Mlyn |  |  | 0,33 | 4,07 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,47
Bela n/C r.s.OÚ |  |  | 0,38 | 3,28 | <0,020 | <15,0 | 0,11 | 7,50
Brestov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,04 | 2,65 | 0,16 | 16,0 | 0,050 | 8,37
Dedačov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,06 | 4,79 | 0,17 | 14,0 | 0,13 | 8,42
Dlhé n/C r.s. OÚ |  |  | 0,50 | 3,87 | <0,020 | <15,0 | 0,14 | 7,73
Dlhé n/C r.s. ŽSR |  |  | 0,51 | 3,64 | 0,031 | <30,0 | 0,12 | 7,69
Hankovce r.s. OÚ |  |  | 2,48 | 8,74 | 0,080 | <20,0 | 0,070 | 7,75
Hažín n/C r.s. MŠ |  |  | 0,38 | 6,04 | 0,038 | 11,0 | 0,083 | 7,41
Hrabovec n/L r.s. OcÚ |  |  | 1,10 | 2,56 | 0,13 | 16,0 | 0,050 | 8,36
Hrabovec n/L r.s. ZŠ kuchyňa |  |  | 1,06 | 2,19 | 0,071 | 14,0 | 0,12 | 8,15
Hudcovce r.s. MŠ |  |  | 1,04 | 2,40 | 0,17 | 17,0 | 0,050 | 8,33
Humenné r.s. ČOV-VVS a.s. |  |  | 2,08 | 7,26 | 0,11 | 20,0 | 0,050 | 7,42
Humenné r.s. Mestský úrad |  |  | 2,32 | 10,7 | 0,010 | <20,0 | 0,12 | 7,60
Humenné r.s. NsP dialyzačné služby |  |  | 1,06 | 2,58 | 0,090 | 13,0 | 0,050 | 8,14
Humenné r.s. reštaurácia Lizard - kuchyňa |  |  | 1,40 | 3,32 | 0,098 | <10,0 | 0,080 | 8,26
Humenné r.s. VVS a.s AB |  |  | 2,20 | 6,01 | 0,11 | 15,0 | 0,13 | 7,53
Chlmec r.s. OÚ |  |  | 3,31 | 10,3 | 0,055 | <10,0 | 0,080 | 7,55
Jasenov r.s. MŠ kuchyňa |  |  | 3,08 | 6,22 | 0,017 | 13,0 | 0,060 | 7,49
Jasenov r.s. OU |  |  | 3,04 | 7,08 | 0,019 | <10,0 | 0,16 | 7,47
Jasenov r.s. pohostinstvo Jednota |  |  | 3,40 | 8,69 | <0,010 | <10,0 | 0,090 | 7,60
Kalinov r.s. Centrum soc. služieb - Dúhový sen č. 58 |  |  | 0,54 | 6,30 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 7,53
Kalinov r.s. OÚ |  |  | 0,78 | <3,00 | 0,10 | <30,0 | 0,19 | 7,75
Kamenica n/C r.s. OcÚ |  |  | 0,32 | 7,09 | 0,026 | <10,0 | 0,050 | 7,33
Kamienka r.s. OÚ |  |  | 0,40 | 7,85 | 0,050 | <10,0 | 0,053 | 7,42
Kochanovce r.s.-OÚ |  |  | 1,04 | 2,80 | 0,063 | <10,0 | 0,080 | 8,11
Koškovce r.s. Obecný úrad |  |  | 1,04 | 2,23 | 0,12 | <10,0 | 0,050 | 8,07
Lieskovec r.s. OÚ |  |  | 1,08 | 2,39 | 0,14 | 15,0 | 0,21 | 8,45
Ľubiša r.s. Agroprodukt |  |  | 1,08 | 2,59 | 0,077 | <10,0 | 0,050 | 8,01
Lubiša r.s. OÚ |  |  | 1,13 | 3,43 | 0,12 | 18,0 | 0,12 | 8,34
Medzilaborce r.s. DD kpt. Nálepku č.755 |  |  | 2,38 | 3,05 | 0,042 | <15,0 |  | 7,51
Medzilaborce r.s. Gréckokatol. farnosť č. 98 - Borov |  |  | 0,76 | <3,00 | 0,045 | <15,0 | 0,20 | 7,83
Medzilaborce r.s. Mierova MsÚ |  |  | 0,65 | 3,56 | 0,060 | <30,0 |  | 7,59
Medzilaborce r.s. VVS a.s. |  |  | 0,80 | <3,00 | 0,049 | <30,0 |  | 7,81
Modrá n/C r.s. OÚ |  |  | 0,58 | 3,52 | 0,047 | 10,0 | 0,10 | 7,58
Modrá n/C r.s. ZŠ |  |  | 0,86 | 4,17 | 0,034 | <10,0 | 0,17 | 7,82
Myslina r.s. Denný stacionár |  |  | 1,08 | 2,58 | 0,10 | 17,0 | 0,18 | 8,39
Nižné Ladičkovce r.s. Obecný úrad |  |  | 3,82 | 6,36 | <0,010 | <20,0 | 0,13 | 7,58
Ohradzany r.s. Obecný úrad |  |  | 1,04 | 2,57 | 0,16 | 16,0 | 0,050 | 8,37
Olšinkov r.s. č.7 |  |  | 1,62 | 3,05 | <0,020 | <30,0 | 0,13 | 7,76
Pichné r.s. Obecný úrad |  |  | 2,19 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,11 | 7,44
Porúbka r.s. MŠ-kuchyňa |  |  | 0,52 | 6,22 | 0,034 | <10,0 | 0,070 | 7,39
Porúbka r.s. OÚ |  |  | 0,60 | 2,18 | 0,020 | <10,0 | 0,080 | 7,44
Ptičie r.s. OÚ |  |  | 0,34 | 6,71 | 0,041 | <10,0 | 0,21 | 7,50
Ptičie r.s. potraviny |  |  | 0,42 | 5,26 | 0,022 | 14,0 | 0,050 | 7,66
Rokytov HE r.s. Dom dôchodcov |  |  | 2,72 | 6,99 | <0,010 | <20,0 | 0,14 | 7,59
Rokytov HE r.s. OÚ |  |  | 2,60 | 3,01 | 0,018 | <10,0 | 0,17 | 7,46
Rovné r.s. č.d. 134 |  |  | 1,12 | 6,49 | 0,046 | 11,0 | 0,050 | 8,21
Rovné r.s. hydrant č.d. 123 |  |  | 1,04 | 1,53 | 0,090 | 13,0 | 0,050 | 8,51
Slovenská Volová r.s. OÚ |  |  | 1,08 | 10,9 | 0,17 | 28,0 | 0,050 | 7,58
Snina r.s. Mestský úrad |  |  | 0,38 | 4,70 | 0,041 | <15,0 | 0,095 | 7,28
Snina r.s. MŠ Perečínska |  |  | 1,12 | 3,24 | 0,099 | <30,0 | 0,12 | 8,32
Snina r.s. Sídl. 2 Potraviny Filová |  |  | 0,31 | 3,62 | 0,066 | <15,0 | 0,12 | 7,35
Snina r.s. VVS a.s. AB |  |  | 0,32 | 3,92 | 0,054 | <15,0 | 0,14 | 7,39
Snina r.s. ZŠ Švermova (Tabla) |  |  | 0,53 | 4,05 | 0,055 | <30,0 | 0,14 | 7,52
Stakčín r.s. Armales |  |  | 0,99 | 3,89 | 0,084 | <15,0 | <0,10 | 8,36
Stakčín r.s. OÚ |  |  | 1,11 | 3,04 | 0,050 | <15,0 | 0,090 | 8,37
Stakčín r.s. ZŠ |  |  | 1,13 | 3,18 | 0,19 | <30,0 | 0,10 | 8,51
Stakčínska Roztoka r.s. OÚ |  |  | 1,11 | 3,14 | 0,053 | <15,0 | 0,080 | 8,29
Stakčínska Roztoka r.s. Starobinec Poloniny |  |  | 1,12 | 3,56 | 0,062 | <30,0 | 0,10 | 8,37
Strihovec r.s. Potraviny Mix - Sejnová |  |  | 0,35 | <3,00 | 0,12 | <15,0 | 0,10 | 7,12
Svetlice r.s. Farský úrad |  |  | 1,75 | <3,00 | 0,19 | 39,3 | 0,23 | 7,48
Svetlice r.s. hydrant pri č.d. 134 |  |  | 1,22 | <3,00 | 0,20 | 50,0 | 0,12 | 7,35
Topoľovka r.s. OÚ |  |  | 1,10 | 2,43 | 0,17 | 20,0 | 0,16 | 8,31
Ubľa r.s. Finančné riaditeľstvo SR (colná správa) |  |  | 1,58 | <3,00 | 0,023 | <15,0 |  | 7,67
Ubľa r.s. zdravotné stredisko |  |  | 1,57 | <3,00 | 0,046 | <15,0 |  | 7,66
Udavské r.s. MŠ - kuchyňa |  |  | 1,10 | 1,63 | 0,18 | 16,0 | 0,050 | 8,52
Ulič r.s. OÚ |  |  | 2,20 | 29,8 | <0,020 | <30,0 | 0,22 | 7,51
Veľopolie r.s. Obecný úrad |  |  | 1,06 | 2,18 | 0,13 | 13,5 | 0,13 | 8,31
Vydraň r.s. potraviny |  |  | 0,62 | 3,86 | 0,067 | <30,0 |  | 7,76
Výrava r.s. OÚ |  |  | 1,62 | <3,00 | 0,032 | <30,0 | 0,22 | 7,87
Vyšné Ladičkovce r.s. OÚ |  |  | 2,40 | 11,1 | 0,077 | 18,0 | 0,10 | 7,54
Závadka r.s. pohostinstvo |  |  | 1,08 | 2,44 | 0,12 | 21,0 | 0,050 | 8,34
Zbudské Dlhé r.s. Obecný úrad |  |  | 1,11 | 2,89 | 0,064 | 15,5 | 0,050 | 8,29
Zbudské Dlhé r.s. ZŠ |  |  | 1,08 | 2,23 | 0,081 | 11,0 | 0,15 | 8,07
Zemplínske Hámre r.s. MŠ kuchyňa |  |  | 0,31 | 4,24 | 0,039 | <15,0 | 0,12 | 7,44
Zemplínske Hámre r.s. OÚ |  |  | 0,40 | 3,65 | <0,020 | <15,0 | 0,090 | 7,41

## Košice
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Košice
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Baška r.s. OÚ |  |  | 0,60 | 3,40 | 0,020 | <15,0 | 0,10 | 8,40
Belža r.s. OÚ |  |  | 4,10 | 9,20 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,80
Beniakovce r.s. MŠ |  |  | 1,10 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 8,90
Blažice r.s. OÚ |  |  | 2,40 | <3,00 | 0,11 | 50 | <0,10 | 8,00
Budimír r.s. ZŠ |  |  | 1,10 | <3,00 | 0,090 | <30,0 | 0,10 | 9,10
Bukovec r.s. č.d. 96, p. Grega |  |  | 0,65 | 3,40 | 0.2 | <15,0 | <0,060 | 8,60
Buzica r.s. Potraviny, č.d.123 |  |  | 2,00 | 14,0 | 0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,80
Cestice r.s. MŠ |  |  | 2,70 | 11,1 | 0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,70
Čaňa r.s. Základná škola |  |  | 1,05 | 4,20 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 8,60
Čečejovce r.s. Potraviny Milk Agro |  |  | 3,50 | 14,8 | 0,030 | <15,0 | 0,10 | 8,10
Čečejovce r.s. Školská ZŠ |  |  | 1,60 | 8,75 | 0,13 | <22,5 | 0,10 | 8,00
Drienovec r.s. OÚ |  |  | 0,60 | 4,10 | 0,090 | <30,0 | <0,10 | 8,00
Družstevná pri H. r.s. OÚ |  |  | 3,85 | 6,80 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,60
Ďurkov r.s. OÚ |  |  | 4,10 | 9,70 | 0,040 | <30,0 | 0,30 | 7,60
Dvorniky r.s. OÚ |  |  | 3,65 | 3,90 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,80
Geča r.s. MŠ |  |  | 1,10 | 3,60 | 0,050 | <30,0 | 0,10 | 8,50
Herľany r.s. č.d.34 /časť Žírovce/ |  |  | 0,45 | 6,00 | <0,020 | <15,0 | 0,20 | 7,70
Herľany r.s. Potraviny - Coop Jednota |  |  | 0,45 | 6,20 | <0,020 | <15,0 | 0,20 | 7,70
Hodkovce r.s. OÚ |  |  | 0,70 | <3,00 | 0,020 | <30,0 | 0,20 | 8,90
Hosťovce r.s. OÚ |  |  | 3,60 | 10,1 | 0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Hrašovík r.s. Pekáreň, č.36/A |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,060 | 19,0 | 0,30 | 8,70
Chrastné r.s. Základná škola |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,30 | 9,00
Chým r.s. č.d.66 - Potraviny Fresh |  |  | 1,90 | 11,8 | 0,040 | <30,0 | 0,20 | 7,90
Janík r.s. MŠ |  |  | 0,70 | 5,00 | 0.2 | <30,0 | 0,20 | 8,00
Jasov r.s. OÚ |  |  | 3,05 | 3,60 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,70
Jasov r.s. Potraviny |  |  | 3,10 | 3,60 | <0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,70
KE Barca r.s. MŠ |  |  | 1,40 | 5,50 | 0,050 | <15,0 | 0,30 | 8,00
KE Barca r.s. MÚMČ |  |  | 1,15 | 3,50 | 0,060 | <30,0 | 0,10 | 8,50
KE Barca r.s. ZŠ |  |  | 1,15 | 4,00 | 0,060 | <30,0 | 0,20 | 8,20
KE Džungľa r.s. MÚ MČ |  |  | 1,10 | <3,00 | 0,080 | <30,0 | 0,10 | 8,70
KE Furča r.s. Fresh, ul. Povstania českého ľudu |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,060 | <30,0 | 0,23 | 8,80
KE Furča r.s. MÚ MČ |  |  | 1,05 | 3,10 | 0,10 | <30,0 | 0,20 | 8,60
KE Furča r.s. Poliklinika Východ |  |  | 1,10 | <3,00 | 0,11 | <15,0 | 0,10 | 8,70
KE Furča r.s. Postupimská 37 ZŠ |  |  | 1,15 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 8,90
KE Furča r.s. Prešovská ČS PHM OMV |  |  | 1,03 | <3,00 | 0,080 | <22,5 | 0,15 | 8,80
KE Jazero r.s. Dneperská, ZŠ |  |  | 1,00 | 3,75 | 0,16 | 24,5 | 0,17 | 8,60
KE Jazero r.s. Galaktická, ČS Závod VVS |  |  | 1,35 | 5,20 | 0,070 | <15,0 | 0,13 | 8,10
KE Jazero r.s. Poliklinika |  |  | 0,95 | 5,10 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 8,80
KE Jazero r.s. Potraviny Fresh, Bukovecká ul.4 |  |  | 1,35 | 4,80 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 8,40
KE Juh r.s. Južná tr. Kvetinártvo |  |  | 1,15 | <3,00 | 0,090 | <15,0 | 0,10 | 8,10
KE Juh r.s. Rastislavova FN L.Past. |  |  | 1,10 | 4,63 | 0,12 | <25,0 | 0,10 | 8,60
KE Kavečany r.s. MŠ |  |  | 3,25 | 10,4 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,90
KE Kavečany r.s. MÚ MČ |  |  | 3,40 | 13,1 | <0,020 | <15,0 | 0,20 | 7,70
KE Koš. N. Ves r.s. Mliečna 1, MÚ |  |  | 1,03 | <3,00 | 0,085 | <22,5 | 0,20 | 8,85
KE Krásna n/H. r.s. MŠ |  |  | 1,25 | 3,90 | 0.2 | 20,0 | 0,10 | 8,70
KE Krásna n/H. r.s. ZŠ |  |  | 0,75 | <3,00 | 0,050 | <30,0 | 0,20 | 8,60
KE KVP r.s. Cottbuská ul.34 MŠ |  |  | 0,65 | 3,35 | 0,17 | <22,5 | 0,10 | 8,75
KE KVP r.s. Dénešová ul. - OD Jednota. |  |  | 0,70 | 3,30 | 0,050 | <30,0 | 0,20 | 8,60
KE KVP r.s. Dénešova ul.53 MŠ |  |  | 0,70 | 3,10 | 0,050 | <30,0 | 0,20 | 8,60
KE KVP r.s. Drábová ul. Potraviny |  |  | 0,65 | 3,50 | 0,060 | <30,0 | 0,20 | 8,90
KE Lorinčík r.s. MÚ |  |  | 0,65 | 3,70 | 0,020 | <15,0 | 0,10 | 8,50
KE Myslava r.s. Reštaurácia |  |  | 0,65 | 3,10 | 0,060 | <30,0 | 0,20 | 8,50
KE Podhradová r.s. Ďumbierska ul.14 PBaH,š.p. |  |  | 2,00 | 6,60 | 0,060 | <30,0 | 0,20 | 7,90
KE Podhradová r.s. Polianska 1 ZŠ |  |  | 1,95 | 6,50 | 0,035 | <22,5 | 0,13 | 8,30
KE Sever r.s. Hurbanova Dojčenecký ústav |  |  | 1,80 | 6,80 | 0,12 | <30,0 | 0,30 | 8,20
KE Sever r.s. Komenského 50 GR VVS |  |  | 2,10 | 6,90 | 0,070 | <30,0 | 0,20 | 7,80
KE Sever r.s. Letná ČS PHM Slovnaft |  |  | 1,60 | 4,20 | 0,060 | <15,0 | 0,10 | 8,00
KE Sever r.s. Manesova Bot.záhrada |  |  | 1,75 | 5,70 | 0,030 | <30,0 | 0,10 | 8,00
KE Sever r.s. Sládkovičova 1 Dialyzač.str. |  |  | 1,95 | 5,30 | 0,050 | <30,0 | 0,30 | 7,90
KE Sever r.s. Tomášikova ZŠ |  |  | 1,85 | 6,00 | 0,040 | <30,0 | 0,30 | 7,80
KE Sever r.s. Vodárenská HS Doprava |  |  | 1,75 | 5,80 | 0,030 | <30,0 | 0,10 | 8,00
KE St. mesto r.s. Garbiarska ul.4 Stredisko soc.pomoci mesta Košice |  |  | 2,05 | 6,70 | 0,050 | <30,0 | 0,30 | 8,00
KE St. mesto r.s. Kuzmányho MŠ Tatranská |  |  | 0,85 | 3,90 | 0,12 | <30,0 | 0,10 | 8,10
KE St. mesto r.s. Reštaurácia Luxor |  |  | 1,15 | 8,80 | 0,10 | <30,0 | 0,10 | 8,70
KE St. mesto r.s. Šrobárova ul. Gymnázium |  |  | 1,05 | 4,80 | 0,15 | <30,0 | 0,20 | 8,40
KE St. mesto r.s. Tatranská ul. Zdravot. stred. |  |  | 1,00 | 3,70 | 0,090 | <15,0 | 0,30 | 8,70
KE Šaca r.s. MŠ |  |  | 2,80 | 12,4 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,70
KE Šaca r.s. ZŠ |  |  | 2,55 | 16,0 | 0,020 | <30,0 | 0,23 | 7,70
KE Ťahan. obec r.s. MŠ, Želiarská ul.4 |  |  | 1,15 | <3,00 | 0,030 | <30,0 | 0,20 | 9,00
KE Ťahan. obec r.s. MÚ MČ |  |  | 1,00 | 3,00 | 0,090 | <30,0 | 0,10 | 8,80
KE Ťahan. r.s. Budap. Tep. hosp. |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,070 | <15,0 | 0,10 | 8,80
KE Ťahan. r.s. ČS PHM SHELL |  |  | 1,15 | <3,00 | 0,080 | <30,0 | <0,10 | 8,80
KE Ťahan. r.s. Dopravná Predajňa Mercedes |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,11 | 16,0 | 0,10 | 8,70
KE Ťahan. r.s. Juhoslov. ZŠ |  |  | 1,15 | <3,00 | 0,11 | <30,0 | 0,10 | 9,00
KE Ťahan. r.s. MÚ MČ |  |  | 1,10 | <3,00 | 0,10 | <30,0 | 0,10 | 8,80
KE V. Opátske r.s. Opatské MÚ MČ |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,10 | <30,0 | 0,10 | 8,80
KE Západ Luník I r.s. FN, Tr. SNP 1 |  |  | 0,70 | 3,40 | 0,090 | <30,0 | 0,20 | 8,40
KE Západ Luník II r.s. Ipeľská RÚVZ |  |  | 0,78 | 3,20 | 0,10 | <15,0 | 0,20 | 8,80
KE Západ Luník IV r.s. Kežmarská 28 ZŠ |  |  | 1,00 | 3,90 | 0,070 | 19,0 | 0,30 | 8,20
KE Západ Luník IX r.s. ZŠ |  |  | 0,70 | 3,10 | 0,080 | <30,0 | 0,30 | 8,50
KE Západ Luník VIII r.s. Moldavská SPP |  |  | 0,70 | <3,00 | 0,060 | <22,5 | 0,13 | 8,60
KE Západ Luník V-VI r.s. Muškátová 7, MŠ |  |  | 0,70 | 3,40 | 0,050 | <30,0 | 0,20 | 8,50
Kokšov - Bakša r.s. MŠ |  |  | 1,05 | 4,00 | 0,10 | <30,0 | 0,20 | 8,60
Komárovce r.s. OÚ |  |  | 3,05 | 15,6 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,70
Kostoľany n/H. r.s. MŠ |  |  | 3,80 | 5,30 | <0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,50
Košická Belá r.s. OÚ |  |  | 2,65 | 7,60 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,80
Košická Belá r.s. Potraviny |  |  | 2,55 | 8,00 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 8,40
Košické Hámre r.s. Hotel Sivec |  |  | 2,50 | 4,20 | <0,020 | 16,0 | 0,10 | 8,30
Košické Olšany r.s. MŠ |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,050 | <15,0 | 0,20 | 8,70
Košické Olšany r.s. Potraviny Milk Agro č.d.110 |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,090 | <30,0 | <0,10 | 8,70
Kráľovce r.s. OÚ |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,080 | <30,0 | 0,10 | 9,00
Kysak r.s. Zdrav.stred. |  |  | 2,75 | 8,70 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,80
Malá Ida r.s. OÚ |  |  | 0,70 | 3,00 | 0,020 | <30,0 | 0,20 | 9,00
Malá Lodina r.s. OÚ |  |  | 2,75 | 7,50 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 8,20
Medzev r.s. Mestský úrad |  |  | 2,20 | 6,60 | <0,020 | <15,0 | 0,30 | 8,30
Medzev r.s. OÚ / Vyš. M. / |  |  | 2,20 | 5,00 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 8,00
Medzev r.s. ZŠ |  |  | 2,15 | 4,10 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,80
Mokrance r.s. Potraviny Milk Agro, č.d.519 |  |  | 2,15 | 10,4 | 0,050 | <30,0 | 0,20 | 7,80
Moldava r.s. Budulov - MŠ |  |  | 1,75 | 8,30 | 0,020 | <15,0 | 0,20 | 8,20
Moldava r.s. HS RVV Západ |  |  | 2,70 | 15,4 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Moldava r.s. ZŠ Severná |  |  | 3,05 | 15,2 | 0,060 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Mudrovce r.s. OÚ |  |  | 0,40 | 10,7 | <0,020 | 25,0 | <0,10 | 7,60
Niž. Kamenica r.s. MŠ |  |  | 0,80 | 3,10 | 0,055 | 27,0 | 0,17 | 7,60
Niž. Myšľa r.s. OÚ |  |  | 1,40 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,80
Nižná Hutka r.s. OÚ |  |  | 1,05 | 3,60 | 0,080 | <30,0 | 0,10 | 8,60
Nížný Klatov r.s. Potraviny Fresh |  |  | 0,70 | 4,10 | 0,14 | <30,0 | 0,20 | 8,20
Nižný Lánec r.s. OÚ |  |  | 1,80 | 10,8 | <0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,70
Nováčany r.s. MŠ |  |  | 0,70 | 3,30 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 8,80
Paňovce r.s. Potraviny COOP Jednota |  |  | 0,65 | 6,60 | 0,040 | <30,0 | 0,30 | 8,00
Péder r.s. OÚ |  |  | 0,60 | 6,20 | 0,080 | <30,0 | 0,10 | 8,00
Pereš r.s. MŠ |  |  | 0,70 | <3,00 | 0,080 | <30,0 | 0,30 | 8,80
Pereš r.s. MÚMČ |  |  | 0,65 | 3,40 | <0,020 | <15,0 | 0,20 | 8,50
Perín r.s. Základná škola |  |  | 1,80 | 10,6 | 0,060 | <30,0 | 0,20 | 7,80
Ploské - Rúbaniská r.s. hydrant |  |  | 3,70 | 25,6 | 0,020 | 19,0 | 0,10 | 8,10
Ploské r.s. MŠ |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 9,00
Ploské r.s. OÚ |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,080 | <15,0 | 0,10 | 8,70
Poproč r.s. ZŠ |  |  | 3,40 | 4,00 | <0,020 | <22,5 | 0,17 | 7,90
Rákoš r.s. OÚ |  |  | 1,45 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,60
Rešica r.s. Potraviny, č.d.33 |  |  | 2,00 | 10,5 | 0,020 | <30,0 | 0,20 | 7,80
Rozhanovce r.s. MŠ |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,080 | <30,0 | 0,20 | 8,90
Rozhanovce r.s. Potraviny |  |  | 1,05 | 3,80 | 0,080 | 22,0 | 0,30 | 8,70
Ruskov r.s. OÚ |  |  | 4,15 | 11,3 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Sady n/Tor. r.s. MŠ Byster |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 8,60
Seňa r.s. OÚ |  |  | 3,85 | 7,20 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,70
Skároš r.s. MŠ |  |  | 1,25 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Slan.N.Mesto r.s. OÚ |  |  | 2,00 | <3,00 | 0,060 | 50 | 0,20 | 8,10
Slanec r.s. ZŠ |  |  | 2,60 | <3,00 | 0,12 | 35,0 | <0,10 | 8,30
Sokoľ r.s. OÚ |  |  | 3,25 | 6,40 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 8,10
Svinica r.s. MŠ |  |  | 4,15 | 11,4 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,40
Šebastovce r.s. Podbeľová 1 MÚ |  |  | 1,05 | 3,80 | 0,060 | <30,0 | <0,060 | 8,60
Šemša r.s. Domov sociálnych služieb Šemša |  |  | 0,70 | <3,00 | 0,020 | <30,0 | 0,30 | 8,90
Turn. N. Ves r.s. OÚ |  |  | 3,65 | 9,90 | 0,030 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Turňa r.s. OÚ |  |  | 3,70 | 10,5 | 0,040 | <30,0 | 0,30 | 7,80
Vajkovce r.s. časť IBV Slnečná stran |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,080 | 21,0 | 0,10 | 8,70
Valaliky r.s. MŠ Bernátovce |  |  | 1,10 | 4,10 | 0,060 | <30,0 | 0,10 | 8,50
Včeláre r.s. č.d. 25 |  |  | 3,40 | 12,0 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 8,00
Veľká Ida r.s. MŠ |  |  | 0,50 | 7,60 | 0,080 | <30,0 | <0,10 | 8,00
Veľká Lodina r.s. OÚ |  |  | 3,20 | 5,20 | <0,020 | <30,0 | 0,20 | 8,30
Vtáčkovce r.s. MŠ |  |  | 1,95 | 10,5 | 0,030 | <15,0 | <0,10 | 8,60
Vtáčkovce r.s. ZŠ |  |  | 2,60 | 8,50 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 8,00
Vyšná Hutka r.s. OÚ |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,20 | 8,60
Vyšný Klatov r.s. MŠ |  |  | 0,45 | <3,00 | 0,070 | <30,0 | 0,10 | 7,10
Výšný Lanec r.s. č.d.93, p. Sandorová Renata |  |  | 2,35 | 13,5 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,70
Zádiel r.s. OÚ |  |  | 3,65 | 3,10 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,80
Ždaňa r.s. MŠ |  |  | 1,40 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 7,80

## Michalovce
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Michalovce
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Bajany r.s. OcÚ |  |  | 1,60 | 1,02 | 0,047 | 17,0 | 0,17 | 7,34
Bánovce n/O r.s. MŠ |  |  | 2,26 | 1,49 | 0,16 | 41,0 | 0,050 | 7,31
Bežovce r.s. OcÚ |  |  | 1,20 | 2,27 | <0,010 | <10,0 | 0,18 | 7,09
Bracovce r.s. ZŠ s MŠ |  |  | 2,16 | 1,21 | 0,017 | <10,0 | 0,060 | 7,12
Fekišovce r.s. č.d.51 |  |  | 0,90 | 4,60 | 0,012 | <10,0 | 0,050 | 7,26
Hatalov r.s. Obecný úrad |  |  | 2,26 | 2,80 | 0,015 | <10,0 | 0,050 | 7,24
Horňa r.s. Potraviny |  |  | 0,42 | 5,93 | 0,090 | 13,0 | 0,050 | 7,51
Horovce r.s. Materská škola |  |  | 1,14 | 3,05 | 0,076 | <10,0 | 0,050 | 8,43
Husák r.s. Obecný úrad |  |  | 0,86 | 2,03 | 0,034 | <15,0 | 0,050 | 7,58
Choňkovce r.s. OcÚ |  |  | 2,44 | 24,8 | 0,017 | <10,0 | 0,050 | 6,99
Jovsa r.s. č.d.138 |  |  | 0,90 | 5,48 | 0,018 | <10,0 | 0,050 | 7,30
Kaluža r.s. MŠ |  |  | 1,12 | 3,43 | 0,028 | 13,0 | 0,050 | 7,42
Kaluža r.s. OcÚ |  |  | 1,20 | 13,4 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,09
Klokočov r.s. MŠ |  |  | 0,96 | 5,84 | 0,029 | <10,0 | 0,050 | 7,13
Klokočov r.s. Obecný úrad |  |  | 0,92 | 4,66 | <0,010 | <10,0 | 0,060 | 7,12
Kolibabovce r.s. Obchod |  |  | 1,00 | 8,98 | 0,012 | <10,0 | 0,050 | 7,24
Koňuš r.s. OcÚ |  |  | 0,42 | 7,63 | 0,015 | <10,0 | 0,14 | 7,41
Koromľa r.s. Obecný úrad |  |  | 0,58 | <1,00 | 0,18 | 11,0 | 0,050 | 7,56
Krásnovce r.s. č.d. 125 |  |  | 2,16 | 2,79 | 0,011 | <10,0 | 0,050 | 7,24
Krčava r.s. Obecný úrad |  |  | 1,18 | 5,80 | <0,010 | <20,0 | 0,050 | 7,05
Kusín r.s. Jednota |  |  | 0,93 | 2,20 | 0,013 | <10,0 | 0,050 | 7,17
Laškovce r.s. DD č.d.21 |  |  | 2,34 | 28,9 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 6,99
Laškovce r.s. ZŠ a MŠ |  |  | 2,40 | 38,6 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 6,90
Lekárovce r.s. MŠ |  |  | 1,24 | 1,36 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,17
Lúčky r.s. COOP Jednota |  |  | 0,90 | 3,85 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,30
Malčice r.s. ZŠ s MŠ |  |  | 2,30 | 2,15 | 0,014 | <10,0 | 0,060 | 7,09
Michalovce r.s. ČOV |  |  | 0,94 | 4,34 | 0,016 | 15,0 | 0,050 | 7,44
Michalovce r.s. Kapušianska SOŠ |  |  | 0,90 | 10,5 | 0,014 | 33,0 | 0,050 | 7,34
Michalovce r.s. Matušku - kotolňa Juh3 |  |  | 1,66 | 2,16 | 0,074 | <10,0 | 0,050 | 7,14
Michalovce r.s. Močarianska ul. - Sladovňa |  |  | 1,72 | 1,45 | 0,11 | <10,0 | 0,050 | 7,16
Michalovce r.s. Partizánska |  |  | 2,44 | 13,9 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,50
Michalovce r.s. Priemyselný park Unomedical |  |  | 0,92 | 4,15 | 0,019 | 13,0 | 0,050 | 7,52
Michalovce r.s. sídl.SNP - kotolňa SNP1 |  |  | 2,58 | 9,48 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,56
Michalovce r.s. sídl.Východ-kotolňa PK2 |  |  | 0,84 | 5,84 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,46
Michalovce r.s. ul. Hviezdoslavova |  |  | 1,86 | 9,83 | 0,036 | 12,0 | 0,050 | 7,38
Moravany r.s. Obecný úrad |  |  | 1,10 | 1,37 | 0,041 | 11,0 | 0,050 | 8,18
N.Nemecké r.s. Obecný úrad |  |  | 1,24 | 7,00 | 0,024 | <10,0 | 0,18 | 7,19
Nižná Rybnica r.s. č.d.65 |  |  | 0,50 | 5,29 | 0,059 | <20,0 | 0,050 | 7,42
Orechová r.s. Obecný úrad |  |  | 0,64 | 4,22 | 0,039 | 12,0 | 0,050 | 7,71
Oreské r.s. Obecný úrad |  |  | 3,60 | 10,0 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,62
Palín r.s. ZŠ - kuchyňa |  |  | 2,26 | 2,31 | 0,088 | <10,0 | 0,050 | 7,25
Pavlovce n/U r.s. Obecný úrad |  |  | 1,60 | <1,00 | 0,033 | 22,0 | 0,050 | 7,40
Petrovce S r.s. Obecný úrad |  |  | 0,80 | 2,52 | 0,010 | 13,0 | 0,050 | 7,47
Porúbka "S" r.s. Obecný úrad |  |  | 0,48 | 4,94 | 0,021 | 15,0 | 0,050 | 7,49
Pozdišovce r.s. Materská škola |  |  | 2,22 | 1,48 | 0,087 | <10,0 | 0,050 | 7,10
Pusté Čemerné r.s. Obecný úrad |  |  | 1,14 | 8,93 | 0,021 | 10,0 | 0,050 | 8,30
Remetské Hámre r.s. Obecný úrad |  |  | 0,38 | 11,1 | 0,12 | 17,5 | 0,050 | 6,86
Ruskovce r.s. č.d.15 |  |  | 0,92 | 5,49 | 0,014 | <10,0 | 0,050 | 7,49
Sejkov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,10 | 5,21 | <0,010 | <20,0 | 0,050 | 7,30
Senné r.s. č.d.164 |  |  | 2,30 | 2,43 | 0,032 | 13,0 | 0,050 | 7,28
Sobrance r.s. Kúpeľská ulica - Mäsiarstvo JP |  |  | 0,46 | 6,72 | 0,019 | <20,0 | 0,050 | 7,49
Staré r.s. Obecný úrad |  |  | 3,99 | 14,3 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,63
Strážske r.s. Mierová 101 |  |  | 1,12 | 9,00 | 0,017 | 11,0 | 0,050 | 8,30
Stretava r.s. MŠ |  |  | 2,28 | 8,48 | 0,047 | <10,0 | 0,050 | 7,18
Stretavka r.s. č.d.8 |  |  | 2,30 | 9,90 | 0,041 | <10,0 | 0,050 | 7,18
Suché r.s. Obecný úrad |  |  | 1,00 | 9,65 | 0,17 | <10,0 | 0,050 | 8,03
Tašuľa r.s. č.d.67 |  |  | 1,20 | 2,20 | 0,16 | <10,0 | 0,050 | 7,12
Tibava r.s. OcÚ |  |  | 0,48 | 7,33 | 0,025 | <20,0 | 0,050 | 7,53
Trhovište r.s. Zdrav. stredisko |  |  | 1,10 | 3,50 | 0,16 | 13,0 | 0,050 | 8,09
Tušice r.s., Obecný úrad |  |  | 1,12 | 3,34 | 0,19 | <10,0 | 0,060 | 8,65
Tušická Nová Ves r.s., Základná škola |  |  | 1,10 | 3,00 | 0,18 | 11,0 | 0,050 | 8,61
V.Nemecké r.s. Obecný úrad |  |  | 1,28 | 8,87 | 0,026 | <10,0 | 0,21 | 7,17
Veľké Revištia r.s. PD DONA |  |  | 0,48 | 5,04 | 0,036 | <10,0 | 0,050 | 7,42
Vinné r.s. Obecný úrad |  |  | 1,10 | 9,95 | 0,031 | <10,0 | 0,050 | 7,24
Vojnatina r.s. Obecný úrad |  |  | 0,42 | 7,49 | 0,041 | <10,0 | 0,050 | 7,46
Voľa r.s. Obecný úrad |  |  | 1,20 | 4,21 | 0,031 | <10,0 | 0,080 | 8,49
Vŕbnica r.s. Obecný úrad |  |  | 2,22 | 3,65 | 0,016 | <10,0 | 0,050 | 7,23
Vyšná Rybnica r.s. Obecný úrad |  |  | 0,74 | 3,71 | 0,040 | 11,0 | 0,050 | 7,46
Vyšné Remety r.s. Obecný úrad |  |  | 0,70 | 3,75 | 0,094 | 10,0 | 0,050 | 7,49
Z.Šírava r.s. Kamenec |  |  | 1,08 | 3,70 | 0,030 | 17,0 | 0,050 | 7,50
Z.Šírava r.s. M.Hora |  |  | 1,12 | 17,3 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,40
Závadka r.s. OcÚ |  |  | 0,86 | 5,85 | <0,010 | <20,0 | 0,050 | 7,20
Zbudza r.s. Obecný úrad |  |  | 3,60 | 15,5 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,42
Zemplínska Široká r.s. MŠ |  |  | 2,34 | 2,79 | 0,031 | <10,0 | 0,050 | 7,22

## Prešov
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Prešov
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Bajerov r.s. Potraviny |  |  | 3,60 | 6,08 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,86
Bretejovce r.s. Základná škola |  |  | 1,78 | <3,00 | 0,037 | <30,0 | 0,075 | 8,20
Brezovica r.s. Zdravotné stredisko |  |  | 5,10 | 5,07 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,18
Brezovica r.s. ZŠ |  |  | 5,26 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,19
Brezovička r.s.č.153, GRIČ distillery, s.r.o. |  |  | 5,38 | 5,29 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,10
Ďačov r.s. OcÚ |  |  | 5,22 | 3,90 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,35
Ďačov r.s. Vyvarovňa |  |  | 5,12 | 4,25 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,65
Drienica r.s. MŠ |  |  | 5,00 | 9,41 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,41
Drienov r.s. MŠ |  |  | 1,18 | <3,00 | 0,13 | <30,0 | <0,10 | 8,08
Drienov r.s. ZŠ |  |  | 1,48 | <3,00 | 0,027 | <30,0 | <0,10 | 7,97
Drienovská Nová Ves r.s. MŠ |  |  | 1,16 | <3,00 | 0,043 | <30,0 | 0,090 | 8,08
Drienovská Nová Ves r.s. č.201 |  |  | 0,92 | <3,00 | 0,045 | <15,0 | <0,10 | 8,12
Drienovska Nová Ves r.s. č.p. 1208 |  |  | 1,18 | <3,00 | 0,12 | <30,0 | <0,10 | 7,45
Dubovica r.s. MŠ |  |  | 5,10 | 5,66 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,55
Dubovica r.s. OcÚ |  |  | 5,34 | 4,16 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,72
Dulova Ves r.s. ihrisko IBV |  |  | 1,34 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,83
Dulová Ves r.s. MŠ |  |  | 1,20 | <3,00 | 0,036 | <15,0 | 0,10 | 7,90
Fintice r.s. OcÚ |  |  | 2,80 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,38
Fintice r.s. ZŠ |  |  | 2,68 | 6,17 | <0,020 | <15,0 | <0,10 | 7,72
Fulianka r.s. MŠ |  |  | 1,15 | <3,00 | 0,039 | <25,0 | 0,14 | 7,82
Gregorovce r.s. Elektroplast |  |  | 4,88 | 5,62 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,48
Gregorovce r.s. MŠ |  |  | 4,86 | 8,82 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,54
Haniska pri PO r.s. DSS Gabriela |  |  | 2,54 | 4,72 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,53
Haniska pri PO r.s. OcÚ |  |  | 2,26 | 4,92 | <0,020 | <15,0 | <0,10 | 7,91
Hrabkov r.s. č.109 |  |  | 2,20 | 6,62 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,69
Hrabkov r.s. Materská škola |  |  | 2,14 | 3,58 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,52
Chmeľovec r.s. COOP |  |  | 3,46 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,63
Chmeľovec r.s. MŠ |  |  | 3,74 | 3,40 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 7,31
Jakubova Voľa r.s. MŠ |  |  | 2,73 | 6,31 | <0,020 | <22,5 | 0,10 | 7,55
Janovík r.s. Corn |  |  | 1,28 | <3,00 | 0,13 | <30,0 | <0,10 | 7,99
Janovík r.s. potraviny |  |  | 0,96 | <3,00 | 0,046 | <15,0 | <0,10 | 8,21
Kamenica r.s. MŠ |  |  | 5,24 | 4,49 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,46
Kapušany r.s. MŠ |  |  | 2,74 | 7,70 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,32
Kendice r.s.č.135 |  |  | 1,42 | <3,00 | 0,044 | <30,0 | <0,10 | 7,72
Klenov r.s.OcÚ |  |  | 1,86 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,090 | 7,81
Kojatice r.s. MŠ |  |  | 2,86 | 5,98 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,39
Kojatice r.s. OcÚ |  |  | 2,68 | 5,04 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,40
Krásna Lúka r.s.MŠ |  |  | 2,88 | 17,0 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 8,03
Krivany r.s.obchod |  |  | 5,00 | 3,58 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,66
Krivany r.s.OcÚ |  |  | 5,16 | 4,15 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,23
Kvačany r.s. č.50 |  |  | 3,48 | 4,54 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,61
Kvačany r.s. OcÚ |  |  | 3,80 | 3,89 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,36
Lada r.s. ZŠ |  |  | 2,66 | 4,42 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,25
Lada r.s. MŠ |  |  | 2,72 | 7,21 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,50
Lada r.s.OcÚ |  |  | 2,60 | 7,13 | 0,031 | <15,0 | 0,10 | 7,66
Lemešany r.s. MŠ |  |  | 3,68 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,095 | 7,97
Lemešany r.s. Noema |  |  | 3,70 | <3,00 | 0,098 | <30,0 | 0,10 | 7,79
Lesíček r.s. č.31 |  |  | 0,36 | 3,71 | 0,043 | <30,0 | <0,10 | 7,76
Ličartovce r.s.Jafoltz |  |  | 4,30 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 8,06
Lipany r.s. DSS |  |  | 5,26 | 5,88 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,33
Lipany r.s. MŠ, Kpt.Nálepku 7 |  |  | 4,90 | 4,95 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,09
Lipany r.s. ZŠ,Komenského 113 |  |  | 5,04 | 4,75 | 0,027 | <22,5 | 0,10 | 7,45
Lipníky r.s. MŠ |  |  | 0,48 | 4,23 | 0,075 | <15,0 | 0,10 | 7,79
Lipníky r.s. OcÚ |  |  | 0,60 | 6,78 | 0,035 | <15,0 | 0,10 | 8,09
Ľubotice r.s. reštaurácia |  |  | 2,64 | 6,07 | <0,020 | <22,5 | 0,10 | 7,74
Lúčina r.s. č.31 |  |  | 0,40 | <3,00 | 0,042 | <30,0 | 0,10 | 7,80
Ľutina r.s. MŠ |  |  | 2,88 | 5,71 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,34
Malý Šariš r.s. MŠ |  |  | 3,04 | 6,15 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,35
Medzany r.s. Bytový dom |  |  | 2,70 | 5,10 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,28
Miklušovce r.s. MŠ |  |  | 1,76 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,56
Mirkovce r.s.OcÚ |  |  | 1,04 | 4,66 | <0,020 | <15,0 | <0,10 | 7,90
Mirkovce r.s. ZŠ |  |  | 1,18 | 5,74 | <0,020 | <15,0 | <0,10 | 7,90
Nemcovce r.s. MŠ |  |  | 0,50 | 10,7 | 0,069 | <15,0 | 0,10 | 8,06
Nižná Šebastova r.s. reštaurácia |  |  | 2,70 | 6,89 | 0,021 | <15,0 | 0,10 | 7,71
Nižná Šebastová r.s.MŠ |  |  | 2,58 | 6,92 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,43
Nová Polhora r.s. MŠ |  |  | 0,96 | <3,00 | 0,037 | <15,0 | 0,10 | 8,33
Okružná r.s. MŠ |  |  | 0,72 | 6,36 | 0,026 | <30,0 | 0,10 | 7,64
Okružná r.s. ZŠ |  |  | 0,40 | 7,54 | <0,020 | <15,0 | 0,12 | 7,97
Oľšov r.s. MŠ |  |  | 5,02 | 3,30 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,51
Ostrovany r.s. MŠ |  |  | 4,70 | 11,0 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,83
Ostrovany r.s.Špecialna škola |  |  | 4,96 | 3,82 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,47
Pečovská Nová Ves r.s. vývarovňa |  |  | 4,90 | 5,33 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,27
Pečovská Nová Ves r.s. ZŠ |  |  | 5,10 | 3,87 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,56
Petrovany r.s. MŠ |  |  | 1,14 | <3,00 | 0,034 | <30,0 | 0,10 | 8,25
Petrovany r.s. OcÚ |  |  | 1,24 | <3,00 | 0,039 | <30,0 | 0,10 | 8,03
Podhorany r.s. č.49 |  |  | 3,80 | 3,25 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,34
Podhradik r.s. MŠ |  |  | 0,62 | 6,57 | 0,037 | <30,0 | 0,12 | 7,68
Podhradik r.s. č.138 |  |  | 0,54 | 4,22 | 0,024 | <15,0 | <0,10 | 8,04
Poloma r.s. MŠ |  |  | 3,28 | 8,87 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 7,23
Poloma r.s.ZŠ |  |  | 2,82 | 10,5 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,49
Prešov r.s. Dialyzačné centrum Longman |  |  | 3,07 | 6,55 | <0,020 | <22,5 | 0,10 | 7,73
Prešov r.s. DSS ul. Veselá |  |  | 3,36 | 4,93 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,69
Prešov r.s. Prelika,Protifašistických bojovníkov 4 |  |  | 3,48 | 5,72 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,60
Prešov r.s. Sládkovičova MŠ |  |  | 4,19 | 4,36 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,70
Prešov r.s. SOŠL,Kollárova10 |  |  | 2,94 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,29
Prešov r.s. sv.Mikulaša ZŠ |  |  | 3,38 | 3,99 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,64
Prešov r.s. ul.Budovateľská,Pekareň |  |  | 2,46 | 5,68 | 0,028 | <15,0 | <0,10 | 7,76
Prešov r.s. ul.Jarková,Stavoprojekt |  |  | 3,47 | 7,19 | <0,020 | <22,5 | 0,10 | 8,01
Prešov r.s. ul.Ku okruhliaku,Potraviny |  |  | 3,64 | 4,98 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,62
Prešov r.s.Detská nemocnica |  |  | 2,42 | 5,03 | 0,029 | <22,5 | 0,097 | 7,56
Prešov r.s.Nemocnica-monoblok |  |  | 2,76 | 5,80 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,91
Prešov sídlisko II r.s. Central |  |  | 3,32 | 7,26 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,68
Prešov sídlisko II r.s. Čsl.armády ZŠ |  |  | 3,48 | 6,35 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,63
Prešov sídlisko III r.s. Centrum pohostinstvo |  |  | 3,28 | 3,45 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,74
Prešov sídlisko III r.s. Mukačevská ZŠ |  |  | 3,48 | 4,85 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,39
Prešov sídlisko III r.s. Šmeralova ZŠ |  |  | 3,80 | 5,37 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,25
Prešov sídlisko III r.s. Barlička DSS |  |  | 4,18 | 6,70 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,30
Prešov sídlisko III r.s. Matice slovenskej,Spojená škola |  |  | 3,32 | 8,33 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,71
Prešov sídlisko III r.s.Prostejovská ZŠ |  |  | 3,48 | 5,02 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,33
Prešov,Vydumanec r.s. 2671/4 |  |  | 3,40 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,31
Prešov-Sekčov r.s. Ľ.Podjavorinskej,Spojená škola |  |  | 2,56 | 5,95 | <0,020 | <30,0 | 0,095 | 8,03
Prešov-Sekčov r.s. Šrobárova ZŠ |  |  | 2,50 | 4,72 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,90
Prešov-Solivar r.s. Šport |  |  | 0,28 | 6,65 | 0,023 | <15,0 | 0,10 | 8,20
Prešov-Solivar r.s.MŠ |  |  | 1,10 | 4,85 | 0,024 | <15,0 | 0,10 | 7,95
Prešov-Šalgovík r.s.Tlačiareň |  |  | 1,19 | 3,33 | 0,038 | <22,5 | 0,10 | 8,13
Prešov-Šváby r.s. Važecká ZŠ |  |  | 2,56 | 5,61 | 0,025 | <30,0 | <0,10 | 7,66
Prešov-Šváby r.s. VVS Závod |  |  | 2,38 | 6,43 | 0,021 | <15,0 | <0,10 | 7,86
Ražňany r.s. MŠ |  |  | 5,00 | 5,78 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,44
Rožkovany r.s. MŠ |  |  | 5,00 | 4,46 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 7,26
Ruská Nová Ves r.s. cukrarenská výroba |  |  | 0,66 | 3,89 | 0,041 | <15,0 | 0,12 | 7,76
Ruská Nová Ves r.s. č.191 |  |  | 0,82 | 4,27 | 0,033 | 17,0 | 0,12 | 7,70
Ruská Nová Ves r.s. MŠ |  |  | 0,52 | 4,66 | 0,047 | <30,0 | 0,20 | 8,30
Sabinov r.s. Komenského ZŠ |  |  | 4,80 | 9,45 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,10
Sabinov r.s. MŠ |  |  | 4,76 | 6,60 | <0,020 | <22,5 | 0,10 | 7,09
Sabinov r.s. Ovocinárska,Lahôdky |  |  | 4,82 | 9,39 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,51
Sabinov r.s. Poliklinika |  |  | 4,96 | 7,41 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,46
Sabinov r.s. reštaurácia Goliaš |  |  | 5,08 | 3,17 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 7,15
Seniakovce r.s.č.5 |  |  | 1,08 | <3,00 | 0,022 | <30,0 | 0,10 | 8,31
Sigord r.s. Chata č.460 |  |  | 0,54 | 3,44 | 0,048 | <30,0 | 0,12 | 7,26
Svinia r.s. OcÚ |  |  | 2,96 | 7,25 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,34
Svinia r.s. vývarovňa |  |  | 2,48 | 4,92 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,35
Šarišská Poruba r.s.MŠ |  |  | 0,48 | 3,74 | 0,021 | <30,0 | 0,16 | 7,84
Šarišské Bohdanovce r.s. MŠ |  |  | 0,92 | <3,00 | 0,046 | <15,0 | 0,15 | 8,04
Šarišské Bohdanovce r.s. OcÚ |  |  | 1,10 | <3,00 | 0,045 | <30,0 | 0,12 | 8,29
Šarišské Bohdanovce r.s. ZŠ-kuchyňa |  |  | 1,22 | <3,00 | 0,032 | <30,0 | 0,10 | 8,32
Šarišské Dravce r.s.ZŠ |  |  | 2,96 | 16,6 | <0,020 | <15,0 | 0,13 | 7,27
Šarišské Dravce r.s.zdravotné stredisko |  |  | 2,88 | 14,8 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,72
Šarišské Michaľany r.s. OcÚ |  |  | 4,90 | 6,62 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,88
Šarišské Michaľany r.s. ZŠ |  |  | 4,64 | 7,11 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,91
Teriakovce r.s. č.116 |  |  | 1,18 | <3,00 | 0,035 | <30,0 |  | 7,91
Teriakovce r.s. MŠ |  |  | 1,04 | <3,00 | 0,040 | <15,0 |  | 8,17
Teriakovce r.s. OcÚ |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,044 | <30,0 |  | 7,87
Torysa r.s. COOP |  |  | 4,96 | 3,48 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,44
Torysa r.s.MŠ |  |  | 5,24 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,25
Trnkov r.s. penzión Trio |  |  | 0,44 | 7,78 | 0,042 | <15,0 | 0,075 | 7,84
Tuhrina r.s. ZŠ |  |  | 0,42 | 3,51 | 0,054 | 33,0 | 0,10 | 7,45
Tulčík r.s. č.224 |  |  | 1,16 | <3,00 | 0,030 | <30,0 | <0,10 | 7,58
Uzovský Šalgov r.s. MŠ |  |  | 4,68 | 8,95 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,86
Varhaňovce r.s. MŠ |  |  | 0,90 | <3,00 | 0,040 | <15,0 | <0,10 | 8,11
Varhaňovce r.s. rómska osada -odberový ventil |  |  | 1,02 | <3,00 | 0,044 | <22,5 | 0,17 | 8,24
Veľký Šariš r.s.ZŠ |  |  | 5,06 | 6,97 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,52
Veľký Šariš r.s Charita |  |  | 4,70 | 7,82 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,66
Veľký Šariš r.s. MŠ |  |  | 4,00 | 7,43 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,91
Veľký Šariš r.s. Pivovar |  |  | 4,88 | 8,95 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,46
Veľký Šariš-Kanaš kováčstvo |  |  | 4,80 | 9,12 | <0,020 | <15,0 | 0,10 | 7,29
Vysoká r.s. OcÚ |  |  | 4,96 | 4,72 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,82
Vyšná Šebastová r.s. MŠ |  |  | 1,05 | <3,00 | 0,043 | <22,5 |  | 7,81
Vyšný Slavkov r.s. Charita |  |  | 4,46 | 4,81 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 6,98
Záborské r.s. MŠ |  |  | 1,24 | <3,00 | 0,031 | <22,5 | 0,14 | 8,01
Záborské r.s. OcÚ |  |  | 1,00 | <3,00 | 0,045 | <30,0 | 0,10 | 7,94
Žehňa r.s ZŠ |  |  | 1,18 | 3,00 | 0,052 | <30,0 | 0,10 | 7,67
Župčany r.s.Pizzeria |  |  | 2,98 | 3,15 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,35

## Rožňava
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Rožňava
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Ardovo r.s. OcÚ |  |  | 3,88 | <3,00 | 0,021 | <30,0 | <0,10 | 6,97
Betliar r.s. MŠ |  |  | 0,58 | 3,28 | 0,12 | <15,0 | 0,085 | 7,41
Betliar r.s. OcÚ |  |  | 0,58 | 3,96 | 0,11 | <30,0 | <0,10 | 6,57
Bohúňovo r.s. r.d.103 |  |  | 2,60 | <3,00 | 0,043 | <15,0 | 0,10 | 7,38
Bôrka r.s potraviny Soltesz |  |  | 1,92 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,36
Brdárka r.s. OcÚ |  |  | 1,49 | 3,01 | 0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,45
Brzotín r.s. školská jedáleň |  |  | 3,05 | 3,35 | 0,022 | <30,0 | 0,29 | 7,29
Čierna Lehota r.s. MŠ |  |  | 0,51 | <3,00 | 0,080 | <30,0 | <0,10 | 6,53
Čierna Lehota r.s. OcÚ |  |  | 0,43 | 4,93 | 0,030 | <15,0 | <0,10 | 6,86
Dedinky r.s. lahôdky Delika |  |  | 2,01 | 3,94 | 0,024 | <15,0 | <0,10 | 7,63
Dobšiná r.s. MsÚ |  |  | 1,70 | 3,52 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,40
Dobšiná r.s. ÚPSVaR |  |  | 1,72 | 3,82 | 0,033 | <15,0 | 0,12 | 7,48
Gemerská Hôrka r. s. SCA recepcia |  |  | 2,83 | 14,4 | 0,021 | <15,0 | 0,28 | 7,19
Gemerská Hôrka r.s. OcÚ |  |  | 3,30 | 11,3 | <0,020 | <30,0 | 0,25 | 6,96
Gemerská Poloma r.s. OcÚ |  |  | 0,59 | 3,87 | 0,14 | <15,0 | <0,10 | 7,67
Gemerská Poloma r.s. Potraviny Milk agro |  |  | 0,57 | 4,05 | 0,17 | <30,0 | <0,10 | 6,55
Gemerský Milhosť r.s. potraviny Rozličný tovar |  |  | 2,04 | 3,11 | <0,020 | <30,0 |  | 7,44
Gemerský Sad r.s. Mikolčany OcÚ |  |  | 2,03 | <3,00 | <0,020 | <30,0 |  | 7,46
Gočaltovo r.s. OcÚ |  |  | 1,96 | 4,77 | 0,11 | <30,0 | <0,10 | 7,12
Gočovo r.s. Coop Jednota |  |  | 0,59 | 5,75 | 0.2 | <30,0 | <0,10 | 7,55
Hanková r.s. OcÚ |  |  | 0,46 | 4,02 | 0.2 | 9,6 | 0,075 | 6,47
Hanková r.s. Urbariálna spoločnosť |  |  | 0,38 | <3,00 | 0,20 | <30,0 | <0,10 | 6,58
Henckovce r.s. MŠ |  |  | 1,33 | 5,07 | 0,028 | <15,0 | <0,10 | 7,31
Honce r.s. OcÚ |  |  | 2,86 | <3,00 | 0,021 | <30,0 | <0,10 | 7,02
Hrhov r.s. OcÚ |  |  | 2,80 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,11
Hrušov r.s. MŠ |  |  | 2,88 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,22 | 7,26
Hucín r.s. MŠ |  |  | 1,99 | 3,15 | <0,020 | <30,0 |  | 7,48
Chyžné r.s. OcÚ |  |  | 2,01 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 7,31
Chyžné r.s. potraviny Jednota |  |  | 2,08 | 4,05 | 0,023 | <1,0 | 0,12 | 7,74
Jablonov nad/ Turňou r.s. OcÚ |  |  | 3,15 | <3,00 | 0,024 | <30,0 | <0,10 | 7,05
Jelšava r.s. ČOV |  |  | 2,02 | <3,00 | <0,020 | <30,0 |  | 7,34
Jelšava r.s. zdrav.stred. |  |  | 2,00 | 3,03 | <0,020 | <15,0 |  | 7,64
Jelšavská Teplica r.s. OcÚ |  |  | 2,04 | 3,21 | <0,020 | <30,0 |  | 7,38
Kobeliarovo r.s. MŠ |  |  | 1,91 | 4,14 | 0,085 | <30,0 | 0,14 | 7,29
Kobeliarovo r.s. OcÚ |  |  | 1,91 | 4,65 | 0,028 | <15,0 | 0,10 | 7,48
Koceľovce r.s. OcÚ |  |  | 2,43 | 4,05 | <0,020 | <30,0 | 0,28 | 7,27
Krásnohorské Podhardie r. s. ZŠ |  |  | 1,67 | <3,00 | 0,029 | <30,0 | <0,10 | 7,78
Kunova Teplica r.s.MŠ |  |  | 2,88 | 4,46 | <0,020 | <30,0 |  | 7,35
Lipovník r.s. OcÚ |  |  | 2,48 | <3,00 | 0,031 | <30,0 | <0,10 | 7,38
Lubeník r.s. potraviny CBA |  |  | 2,03 | 3,54 | <0,020 | <30,0 | 0,10 | 7,36
Lubeník r.s. potraviny COOP Jednota |  |  | 1,99 | 3,11 | <0,020 | <15,0 | 0,085 | 7,70
Lúčka r.s. potraviny |  |  | 2,07 | 3,21 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,41
Magnezitovce r.s. Kopráš dom č. 49 |  |  | 2,02 | 3,91 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,45
Mokrá Lúka r.s. OcÚ |  |  | 1,99 | 3,54 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,67
Muránska Dlhá Lúka r.s. MŠ |  |  | 2,00 | 4,25 | <0,020 | <1,0 | 0,080 | 7,67
Muránska Dlhá Lúka r.s. OcÚ |  |  | 2,00 | 3,55 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,68
Muránska Huta r.s. potraviny |  |  | 2,01 | 3,08 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,69
Muránska Lehota r.s. potraviny Jednota |  |  | 2,05 | 3,09 | <0,020 | <15,0 |  | 7,59
Nadabula r.s. For Region |  |  | 0,59 | 4,61 | 0,057 | <30,0 | <0,10 | 6,57
Nižná Slaná obec r.s. OcÚ |  |  | 2,38 | 6,74 | <0,020 | <15,0 | 0,22 | 7,49
Nižná Slaná obec r.s. ZŠ |  |  | 2,39 | 5,42 | 0,021 | <30,0 | 0,18 | 7,33
Nižná Slaná ZÁVOD r.s. zdravotné stredisko |  |  | 1,58 | 5,93 | 0,022 | <30,0 | 0,12 | 7,50
Ochtiná r.s. OcÚ |  |  | 1,58 | 5,21 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,44
Ochtiná r.s. potraviny FRESH |  |  | 1,61 | 6,09 | 0,031 | <15,0 | 0,10 | 7,60
Plešivec r.s. ČOV |  |  | 3,03 | 5,28 | <0,020 | <15,0 | 0,29 | 7,27
Plešivec r.s. ZŠ |  |  | 3,06 | 5,61 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 7,19
Predná Hora r.s. OLÚP |  |  | 0,35 | 3,16 | 0,020 | <30,0 | <0,10 | 7,91
Rákoš Baňa r.s. potraviny |  |  | 2,04 | 4,26 | <0,020 | <15,5 | 0,20 | 7,79
Rákoš r.s. Potraviny |  |  | 0,26 | 3,36 | 0,082 | 30,0 | <0,10 | 7,42
Rakovnica r.s. OcÚ |  |  | 2,89 | 3,11 | 0,021 | <30,0 | 0,16 | 7,35
Revúca r. s. ZŠ Hviezdoslavova |  |  | 1,99 | 3,25 | <0,020 | <30,0 | 0,15 | 7,68
Revúca r.s. ČOV |  |  | 2,01 | 3,26 | <0,020 | 22,0 | 0,25 | 7,58
Revúca r.s.MŠ Sládkovičová |  |  | 2,03 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,075 | 7,68
Revúcka Lehota r.s. OcÚ |  |  | 2,16 | 4,18 | <0,020 | <1,0 | 0,090 | 7,87
Revúčka r.s. potraviny Jednota |  |  | 2,01 | 3,45 | <0,020 | <30,0 | 0,15 | 7,66
Roštár r.s. MŠ |  |  | 2,46 | 4,22 | <0,020 | <30,0 | 0,28 | 7,49
Rožňava r. s. Dom dôchodcov |  |  | 2,82 | 5,15 | 0,031 | <30,0 | 0,28 | 7,17
Rožňava r. s. Tri ruže |  |  | 0,58 | 6,28 | 0,17 | <30,0 | 0,12 | 7,55
Rožňava r. s. ÚPSVaR |  |  | 2,64 | 4,42 | <0,020 | <30,0 | <0,10 | 6,71
Rožňava r.s. Agrotrade |  |  | 2,82 | 3,19 | <0,020 | <15,0 | 0,29 | 7,21
Rožňava r.s. cukráreň Piroška |  |  | 0,54 | 5,48 | 0,071 | 1,3 | 0,090 | 6,47
Rožňava r.s. Detské centrum |  |  | 0,58 | 5,09 | 0,12 | <30,0 | <0,10 | 7,80
Rožňava r.s. Mestský úrad |  |  | 0,57 | 33,4 | 0,061 | <30,0 | 0,25 | 7,17
Rožňava r.s. MŠ Ernesta Rotha |  |  | 2,70 | <3,00 | 0,022 | <15,0 | 0,29 | 7,27
Rožňava r.s. ZŠ JUH |  |  | 2,65 | 4,15 | <0,020 | <30,0 | 0,30 | 6,94
Rožňava r.s. ZŠ ul. Pionierov |  |  | 2,61 | <3,00 | 0,031 | <15,0 | 0,29 | 7,28
Rožňava r.s. ZŠ Zlatá ul. |  |  | 0,57 | 4,92 | 0,090 | <15,0 | <0,10 | 7,65
Rudná r.s. č. d. 268 |  |  | 2,88 | 4,09 | 0,039 | <30,0 | 0,15 | 7,25
Silica r.s. potraviny Mix |  |  | 3,29 | 3,15 | 0,046 | <30,0 | 0,14 | 7,14
Silická Brezová r.s. č.d. 45 |  |  | 3,31 | 3,86 | <0,020 | 15,0 | 0,23 | 7,03
Silická Brezová r.s. OcÚ |  |  | 3,42 | 4,09 | 0,11 | <30,0 | 0,29 | 6,88
Silická Jablonica r.s. OcÚ |  |  | 3,17 | <3,00 | 0,028 | <30,0 | <0,10 | 7,22
Sirk r.s. Červeňany č.d. 290 |  |  | 2,04 | 4,50 | <0,020 | <1,0 | 0,21 | 7,62
Sirk r.s. potraviny Jednota |  |  | 1,98 | 3,52 | <0,020 | 30,0 | <0,10 | 7,59
Stratená výtokový stojan pri žel. stanici |  |  | 2,25 | 5,61 | <0,020 | <15,0 | 0,21 | 7,52
Šivetice r.s. dom č. 79 |  |  | 2,04 | 3,15 | <0,020 | <30,0 |  | 7,48
Štítnik r.s. potraviny Agro Milk |  |  | 2,30 | 4,46 | 0,022 | <30,0 | <0,10 | 7,59
Vlachovo r.s. Motel pod Stromišom |  |  | 0,36 | 9,57 | 0,021 | <30,0 | 0,14 | 7,49
Vlachovo r.s. potraviny Môj obchod |  |  | 0,52 | 12,4 | <0,020 | <30,0 | 0,11 | 7,15
Železník r.s. dom č. 8 |  |  | 1,98 | 3,71 | <0,020 | 32,0 | <0,10 | 7,76

## Svidník
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Svidník
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Baňa r.s. č. 16 A.Gondek |  |  | 2,90 | 4,04 | 0,17 | 41,1 | 0,12 | 8,32
Baňa r.s. č. 26 |  |  | 2,96 | 4,21 | <0,020 | <30,0 | 0,25 | 8,08
Breznica r.s. ZŠ |  |  | 1,70 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,070 | 9,00
Bukovce r.s. č. 104 |  |  | 1,98 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,040 | 8,16
Bukovce r.s. č. 95 |  |  | 2,76 | 4,41 | <0,020 | <15,0 | 0,11 | 8,24
Dubová r.s. č. 14 |  |  | 2,66 | 8,13 | <0,020 | <30,0 | 0,050 | 8,26
Dubová r.s. č. 31, Sipľak |  |  | 2,40 | 4,50 | <0,020 | <15,0 | 0,070 | 8,21
Duplin r.s. MŠ |  |  | 2,40 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,17 | 8,17
Havaj r.s. č. 110 |  |  | 3,36 | <3,00 | 0,021 | 39,4 | 0,15 | 7,93
Havaj r.s. MŠ |  |  | 2,86 | <3,00 | 0,13 | 17,5 | 0,050 | 8,09
Hrabovčík r.s. OÚ |  |  | 2,54 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,16 | 8,08
Hunkovce r.s. Potraviny |  |  | 2,60 | 3,05 | <0,020 | <30,0 | 0,27 | 8,38
Chotča r.s. ZŠ |  |  | 3,94 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,17 | 7,98
Jakušovce r.s. č. 14 |  |  | 3,78 | 3,17 | <0,020 | <30,0 | 0,15 | 7,97
Jurková Voľa r.s. OÚ |  |  | 2,28 | 4,51 | <0,020 | <15,0 | 0,070 | 8,47
Krajná Poľana r.s. ZŠ |  |  | 2,66 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,12 | 8,44
Krušinec r.s. GP INITIUM NOVUM, S.R.O. č. 68 |  |  | 1,08 | <3,00 | 0,028 | <30,0 | 0,050 | 9,00
Kružlová r.s. č. 83 |  |  | 2,46 | 10,1 | <0,020 | <15,0 | 0,25 | 8,45
Kurimka r.s. OÚ |  |  | 2,32 | 7,21 | <0,020 | <15,0 | 0,060 | 8,26
Ladomirova r.s. č. 160 Šafran |  |  | 3,20 | 4,40 | <0,020 | <30,0 | 0,16 | 8,07
Matovce r.s. OÚ |  |  | 1,30 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,070 | 8,54
Mestisko r.s. OÚ |  |  | 3,16 | 4,04 | <0,020 | <15,0 | 0,23 | 8,46
Nižná Jedľová r.s. č. 40 |  |  | 1,70 | 3,21 | 0,16 | 37,5 | 0,060 | 8,03
Nižná Olšava r.s. ZŠ |  |  | 3,44 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,18 | 7,71
Nižný Komárnik r.s. č. 22 |  |  | 2,58 | 3,11 | <0,020 | <15,0 | 0,15 | 8,41
Nižný Mirošov r.s. ZŠ |  |  | 3,64 | 4,12 | <0,020 | <30,0 | 0,14 | 8,07
Nová Polianka r.s. č. 12 |  |  | 2,96 | 4,22 | <0,020 | <30,0 | 0,15 | 8,28
Stropkov r.s. 1.ZŠ Hrnčiarska |  |  | 1,00 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,11 | 9,11
Stropkov r.s. 2.ZŠ Mlynská |  |  | 1,34 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,12 | 9,02
Stropkov r.s. 3.ZŠ Konštantínova-pitnik |  |  | 1,88 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 8,96
Stropkov r.s. MŠ Bokša |  |  | 2,96 | 3,33 | <0,020 | <30,0 | 0,16 | 8,35
Svidnička r.s. č.23 |  |  | 2,68 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,12 | 8,23
Svidník r.s. 1.ZŠ Komenského |  |  | 1,90 | 3,71 | <0,020 | <30,0 | 0,070 | 8,44
Svidník r.s. 2. ZŠ |  |  | 1,22 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,13 | 8,94
Svidník r.s. 3. ZŠ - ul. 8. mája |  |  | 1,70 | <3,00 | <0,020 | <22,5 | 0,24 | 8,75
Svidník r.s. 4. ZŠ - chodba pred WC |  |  | 1,36 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,14 | 9,01
Svidník r.s. Ekomido |  |  | 2,04 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,070 | 8,46
Svidník r.s. Potravin. strojárne |  |  | 1,86 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,18 | 9,18
Svidník r.s. VVS ZC - pitnik |  |  | 1,28 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,080 | 8,91
Turany n/O r.s. Pohostinstvo |  |  | 2,76 | <3,00 | <0,020 | <30,0 | 0,17 | 7,88
Vagrinec r.s. č.13 - Piňďar |  |  | 3,06 | 3,35 | 0,043 | 48,0 | 0,040 | 8,04
Vojtovce r.s. OÚ |  |  | 3,42 | <3,00 | <0,020 | <15,0 | 0,090 | 8,04
Vyšná Jedľová r.s. OÚ |  |  | 1,76 | 4,36 | <0,020 | <30,0 | 0,060 | 7,98
Vyšný Mirošov r.s. ZŠ |  |  | 2,18 | 4,66 | <0,020 | <15,0 | 0,060 | 8,30
Vyšný Orlík r.s. ZŠ |  |  | 1,72 | 3,22 | <0,020 | <15,0 | 0,14 | 8,46

## Trebišov
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Trebišov
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Albinov r.s., RD č. 394/2019, Lorinc M. |  |  | 1,08 | 2,63 | 0,084 | <10,0 | 0,10 | 8,48
Bačka r.s., Materská škola |  |  | 1,16 | 3,71 | 0,073 | <10,0 | 0,10 | 8,36
Bieľ r.s., Materská škola |  |  | 1,40 | 3,10 | 0,058 | 16,0 | 0,10 | 8,33
Boľ r.s., Základná škola, ul. Školská |  |  | 1,06 | 1,20 | 0,078 | 10,0 | 0,10 | 8,42
Borša r.s., Obecný úrad |  |  | 1,08 | 10,8 | 0,18 | <10,0 | 0,10 | 8,39
Boťany r.s., Úpravňa vody |  |  | 1,48 | 3,80 | 0,18 | 21,0 | 0,10 | 8,45
Božčice r.s., Rodinný dom |  |  | 1,08 | 2,68 | 0,059 | <10,0 | 0,10 | 8,42
Budince r.s., Potraviny a rozličný tovar |  |  | 1,16 | 5,04 | 0,048 | <10,0 | 0,30 | 8,36
Cejkov r.s., Obecný úrad |  |  | 1,12 | 9,57 | 0,14 | <10,0 | 0,10 | 8,35
Čeľovce r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 6,10 | 0,093 | <10,0 | 0,10 | 8,13
Čerhov r.s. Základná škola, ul. Hlavná |  |  | 1,58 | 4,61 | 0,071 | <10,0 | 0,10 | 7,33
Čičarovce r.s., Materská škola |  |  | 1,14 | 1,17 | 0,055 | <10,0 | 0,10 | 8,31
Čierna nad Tisou r.s., ČOV |  |  | 1,26 | 3,24 | 0,066 | 13,0 | 0,10 | 8,45
Čierne Pole r.s. Materská škola |  |  | 1,24 | 1,17 | 0,027 | <10,0 | 0,10 | 8,25
Dargov r.s., Obecný úrad |  |  | 0,96 | 5,59 | 0,078 | <10,0 | 0,20 | 7,29
Dobrá r.s., Obecný úrad |  |  | 1,34 | 3,07 | 0,049 | 15,0 | 0,10 | 8,27
Egreš r.s., Potraviny |  |  | 1,12 | 6,26 | 0,074 | <10,0 | 0,10 | 8,10
Hraň r.s., Materská škola |  |  | 1,04 | 6,29 | 0,18 | 19,0 | 0,10 | 8,50
Hrčeľ r.s., Obecný úrad |  |  | 1,08 | 1,56 | 0,086 | 13,0 | 0,10 | 8,34
Hriadky r.s., Obecný úrad |  |  | 1,18 | 2,50 | 0,041 | <20,0 | 0,075 | 8,40
Hriadky r.s., Pneuservis |  |  | 1,04 | 3,08 | 0,059 | <10,0 | 0,10 | 7,91
Kalša r.s., Materská škola |  |  | 2,46 | <1,00 | 0,039 | <10,0 | 0,20 | 8,25
Kapušianske Kľačany r.s., Materská škola |  |  | 1,14 | 5,09 | 0,020 | 15,0 | 0,30 | 8,38
Kašov r.s., Obecný úrad |  |  | 1,12 | 1,79 | 0,069 | <10,0 | 0,10 | 8,28
Klin nad Bodrogom r.s., Potraviny |  |  | 1,26 | 3,81 | 0,060 | <10,0 | 0,10 | 8,30
Kožuchov r.s., Rodinný dom č. 55 |  |  | 1,00 | 5,61 | 0,071 | 11,0 | 0,10 | 8,08
Kráľovský Chlmec r.s., Gymnázium, ul. Horešská |  |  | 1,10 | 5,35 | 0,063 | 12,0 | 0,075 | 8,41
Kráľovský Chlmec r.s., Spojená škola, ul. Rákocziho |  |  | 1,08 | 2,34 | 0,048 | <10,0 | 0,10 | 8,45
Kravany 1 r.s., Rodinný dom č. 64 |  |  | 1,10 | 3,84 | 0,029 | <10,0 | 0,10 | 7,17
Kravany 2 r.s., Materská škola |  |  | 1,14 | 1,13 | 0,025 | 10,5 | 0,19 | 6,97
Krišovská Liesková r.s., Materská škola |  |  | 1,20 | 1,52 | 0,043 | <10,0 | 0,20 | 8,27
Krišovská Liesková r.s., Obecný úrad |  |  | 1,46 | 2,04 | 0,057 | <10,0 | 0,10 | 8,26
Kuzmice r.s., Základná škola |  |  | 2,48 | 5,55 | 0,074 | <10,0 | 0,10 | 7,90
Kysta r.s., Obecný úrad |  |  | 1,10 | 1,81 | 0,072 | <10,0 | 0,10 | 8,35
Ladmovce r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 6,06 | 0,093 | <10,0 | 0,10 | 8,22
Leles r.s., Základná škola |  |  | 1,08 | 3,56 | 0,073 | <10,0 | 0,10 | 8,22
Malá Tŕňa r.s., Materská škola |  |  | 1,16 | 2,51 | 0,037 | <10,0 | 0,10 | 8,27
Malé Trakany r.s., Obecný úrad |  |  | 1,34 | 2,95 | 0,027 | 14,0 | 0,10 | 8,44
Malý Horeš r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 2,02 | 0,18 | <10,0 | 0,10 | 8,27
Malý Kamenec r.s., Materská škola |  |  | 1,44 | 3,56 | 0,042 | <10,0 | 0,10 | 8,46
Michaľany r.s., KR PZ, ul. Na sídlisku |  |  | 1,08 | 3,57 | 0,098 | 10,0 | 0,18 | 8,41
Nižný Žipov r.s., Materská škola |  |  | 1,10 | 6,42 | 0,15 | <10,0 | 0,10 | 8,16
Nová Vieska r.s., Potraviny |  |  | 1,04 | 1,89 | 0,049 | <10,0 | 0,10 | 8,20
Novosad r.s., Základná škola |  |  | 1,10 | 5,96 | 0,17 | 31,0 | 0,10 | 8,48
Nový Ruskov r.s., Materská škola |  |  | 1,14 | 2,99 | 0,16 | <10,0 | 0,10 | 8,31
Parchovany r.s., Obecný úrad |  |  | 1,02 | 1,81 | 0,14 | <10,0 | 0,075 | 8,24
Parchovany r.s., Základná škola |  |  | 1,06 | 1,98 | 0,16 | <10,0 | 0,10 | 8,24
Plechotice r.s., Materská škola |  |  | 1,12 | 3,14 | 0,18 | <10,0 | 0,10 | 8,30
Poľany r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 2,52 | 0,080 | <10,0 | 0,10 | 8,38
Pribeník r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 3,42 | 0,075 | <10,0 | 0,10 | 8,32
Rad r.s., Materská škola |  |  | 1,04 | 2,50 | 0,082 | <10,0 | 0,10 | 8,31
Ruská r.s. Materská škola |  |  | 1,14 | 5,19 | 0,023 | <10,0 | 0,30 | 8,40
Sečovce r.s., Stredisko voda |  |  | 1,08 | 3,27 | 0,069 | <10,0 | 0,10 | 8,36
Sečovce r.s., Tesco, ul. Obchodná |  |  | 1,18 | 2,78 | 0,045 | <20,0 | 0,080 | 8,40
Sečovce r.s., Základná škola, ul. Komenského |  |  | 1,08 | 13,1 | 0,16 | 21,0 | 0,10 | 8,46
Slivník r.s., Obecný úrad |  |  | 2,54 | <1,00 | 0,073 | 17,0 | 0,10 | 7,81
Slovenské Nové Mesto r.s., Materská škola |  |  | 1,20 | 2,93 | 0,049 | <10,0 | 0,10 | 8,27
Soľnička r.s., Obecný úrad |  |  | 1,08 | 2,29 | 0,19 | 11,0 | 0,10 | 8,43
Somotor r.s., Materská škola |  |  | 1,08 | 2,76 | 0,096 | <10,0 | 0,10 | 8,35
Stanča r.s., Obecný úrad |  |  | 1,10 | 6,41 | 0,064 | <10,0 | 0,20 | 8,14
Strážne r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 2,43 | 0,089 | <10,0 | 0,10 | 8,33
Streda nad Bodrogom r.s., Obecný úrad |  |  | 1,10 | 5,90 | 0,12 | 10,0 | 0,075 | 8,32
Streda nad Bodrogom r.s., Základná škola, ul. Školská |  |  | 1,00 | 3,44 | 0,065 | 13,0 | 0,10 | 8,48
Svätá Mária r.s., Materská škola |  |  | 1,08 | 8,76 | 0,053 | <10,0 | 0,10 | 8,20
Svätuše r.s., Obecný úrad |  |  | 1,07 | 3,93 | 0,094 | 10,0 | 0,067 | 8,39
Svinice r.s., Potraviny č. 32 |  |  | 1,10 | 2,52 | 0,064 | 11,0 | 0,10 | 8,41
Trebišov r.s., Mestský úrad, ul. M.R.Štefánika |  |  | 1,14 | 2,48 | 0,085 | <20,0 | 0,075 | 8,44
Trebišov r.s., Obchodná akadémia, Komenského |  |  | 1,12 | 5,01 | 0,075 | <10,0 | 0,10 | 8,52
Trebišov r.s., VVS a.s., Stredisko mechanizácie a dopravy |  |  | 1,04 | 2,56 | 0,078 | <10,0 | 0,10 | 8,33
Trebišov r.s., Základná škola, Sever |  |  | 1,08 | 2,89 | 0,055 | <10,0 | 0,10 | 8,15
Trebišov r.s., Základná škola, ul. Gorkého |  |  | 1,12 | 12,6 | 0,17 | 14,0 | 0,10 | 7,98
Trnávka r.s., Obecný úrad |  |  | 1,04 | 3,16 | 0,061 | <10,0 | 0,10 | 8,33
Veľaty r.s., Základná škola |  |  | 1,16 | 2,92 | 0,070 | <10,0 | 0,10 | 8,25
Veľká Tŕňa r.s., Obecný úrad |  |  | 1,16 | 2,82 | 0,052 | <10,0 | 0,10 | 8,15
Veľké Kapušany r.s., Materská škola, sídl. POH |  |  | 1,16 | 4,96 | 0,035 | <10,0 | 0,10 | 8,39
Veľké Kapušany r.s., Nákupné stredisko Lidl, ul. Málokapušianska |  |  | 1,14 | 3,71 | 0,085 | <10,0 | 0,20 | 8,23
Veľké Slemence r.s., Základná škola |  |  | 1,20 | 4,71 | 0,046 | <10,0 | 0,30 | 8,34
Veľké Trakany r.s., Základná škola |  |  | 1,20 | 2,98 | 0,040 | 15,0 | 0,10 | 8,45
Veľký Horeš r.s., Základná škola |  |  | 1,12 | 2,90 | 0,18 | <10,0 | 0,10 | 8,33
Veľký Kamenec r.s., Obecný úrad |  |  | 1,10 | 3,09 | 0,064 | 15,0 | 0,090 | 8,43
Veľký Kamenec r.s., Základná škola |  |  | 1,40 | 3,21 | 0,055 | <10,0 | 0,10 | 8,47
Viničky r.s., Potraviny - František Kajel |  |  | 1,06 | 2,57 | 0,073 | <10,0 | 0,20 | 8,35
Višňov r.s., Obecný úrad |  |  | 1,02 | 2,88 | 0,14 | 11,0 | 0,10 | 8,47
Vojany r.s., Cirkevná základná škola |  |  | 1,26 | 1,78 | 0,078 | <10,0 | 0,10 | 8,25
Vojany r.s., Obecný úrad |  |  | 1,48 | 1,39 | 0,13 | <10,0 | 0,10 | 8,26
Vojčice r.s., Obecný úrad |  |  | 1,06 | 3,06 | 0,047 | <10,0 | 0,10 | 8,30
Vojčice r.s., Základná škola, ul. Školská |  |  | 1,10 | 2,73 | 0,14 | <10,0 | 0,10 | 8,40
Vojka r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 2,70 | 0,054 | <10,0 | 0,10 | 8,32
Vojka r.s., Obecný úrad |  |  | 1,50 | <1,00 | 0,18 | <10,0 | 0,10 | 8,18
Zatín r.s., Základná škola |  |  | 1,04 | 1,32 | 0,082 | <10,0 | 0,10 | 8,37
Zemplín r.s., Materská škola |  |  | 1,06 | 3,10 | 0,11 | <10,0 | 0,10 | 8,20
Zemplínska Nová Ves r.s., Potraviny |  |  | 1,12 | 8,04 | 0,058 | <10,0 | 0,10 | 8,12
Zemplínske Hradište r.s., Obecný úrad |  |  | 1,06 | 6,65 | 0,18 | 14,0 | 0,10 | 8,46
Zemplínsky Branč r.s., Obecný úrad |  |  | 1,12 | 5,28 | 0,19 | 12,0 | 0,10 | 8,50

## Vranov
Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti za 1. štvrťrok 2024 - priemerné hodnoty ukazovateľov
Závod : | Vranov n/T
Názov OM |  | Názov ukazovateľa | Vápnik a horčík | NO3- | Fe | Mn | voľný chlór | pH
|  | Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | -
|  | Limit | 1,1 - 5,0 | 50,0 | 0,20 | 50 | 0.3 | 6,50 - 9,50
|  | Druh limitu | OH | NMH | MH | MH | MH | MH
Bystré r.s. ČOV ul. Zemplínska |  |  | 0,66 | 12,4 | 0,038 | <10,0 | 0,050 | 7,60
Čaklov r.s. Obecný úrad č.116 |  |  | 1,12 | 5,12 | 0,082 | <10,0 | 0,050 | 8,57
Čičava r.s. Pastoračné centrum |  |  | 1,12 | 1,55 | 0,16 | <10,0 | 0,050 | 8,26
Čierne r.s. Materská škola 217 |  |  | 1,04 | 1,82 | 0,048 | 16,0 | 0,050 | 8,32
Davidov r.s. Jednota |  |  | 1,08 | 1,46 | 0,070 | <10,0 | 0,050 | 8,34
Dlhé Klčovo r.s. Farský úrad Gréckokatolický |  |  | 1,04 | 2,39 | 0,18 | <10,0 | 0,050 | 8,22
Dlhé Klčovo r.s. Obecný úrad |  |  | 1,04 | 1,69 | 0,14 | 17,0 | 0,050 | 8,30
Giglovce r.s. Obecný úrad |  |  | 4,26 | 7,10 | 0,032 | 10,5 | 0,050 | 7,44
Hanušovce r.s. Materská škola |  |  | 0,50 | 11,1 | 0,040 | <10,0 | 0,10 | 7,51
Hermanovce r.s. č.d.100 |  |  | 0,70 | 17,5 | 0,087 | <10,0 | 0,050 | 7,57
Hlinné r.s. Obecný úrad |  |  | 1,06 | 2,32 | 0,056 | <10,0 | 0,050 | 8,31
Jasenovce r.s. OU |  |  | 4,24 | 7,85 | 0,039 | <10,0 | 0,050 | 7,62
Jastrabie n.T. r.s. Materská škola |  |  | 1,10 | 1,65 | 0,18 | <10,0 | 0,050 | 8,41
Jusková Voľa r.s. č.d.100 |  |  | 2,00 | 6,65 | 0,014 | <10,0 | 0,050 | 7,45
Jusková Voľa r.s. č.d.13 |  |  | 1,92 | 10,9 | 0,018 | 16,0 | 0,050 | 7,36
Kamenná Poruba r.s. Jednota |  |  | 1,08 | 1,78 | 0,17 | 13,0 | 0,050 | 8,36
Kamenná Poruba r.s. Obecný úrad |  |  | 1,08 | 2,14 | 0,065 | <10,0 | 0,050 | 8,39
Kamenná Poruba r.s. Pohostinstvo |  |  | 1,08 | 3,29 | 0,057 | 13,0 | 0,050 | 8,12
Komárany r.s. Materská škola |  |  | 1,06 | 1,70 | 0,14 | <10,0 | 0,050 | 8,21
Košarovce r.s. Materská škola |  |  | 2,78 | 4,49 | 0,053 | <10,0 | 0,050 | 7,69
Lomnica r.s. Základná škola |  |  | 1,06 | 7,05 | 0,039 | 17,0 | 0,050 | 8,13
Malá Domaša r.s. Materská škola |  |  | 2,82 | 7,22 | 0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,57
Merník r.s. COOP Jednota |  |  | 1,06 | 1,49 | 0,17 | <10,0 | 0,050 | 8,30
Michalok r.s. COOP Jednota č.23 |  |  | 3,78 | <1,00 | 0,012 | <10,0 | 0,050 | 7,46
Nižný Hrabovec r.s. Materská škola |  |  | 1,12 | 2,89 | 0,093 | <10,0 | 0,050 | 8,23
Nižný Hrušov r.s. Základná škola č.211 |  |  | 1,12 | 5,32 | 0,12 | <10,0 | 0,050 | 8,43
Nižný Kručov r.s. Materská škola |  |  | 1,06 | 3,70 | 0,078 | <10,0 | 0,050 | 8,33
Petrovce n. T. r.s. č.d.25 |  |  | 0,46 | 10,9 | 0,028 | <10,0 | 0,18 | 7,50
Petrovce n. T. r.s. Obecný úrad |  |  | 0,44 | 14,3 | 0,075 | 18,0 | 0,050 | 7,49
Poša r.s. Obecný úrad |  |  | 1,18 | 5,66 | 0,097 | <10,0 | 0,050 | 8,39
Rudlov r.s. Kultúrny dom č. 37 |  |  | 1,36 | 3,37 | 0,084 | 15,0 | 0,050 | 8,56
Rudlov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,06 | 2,20 | 0,059 | 14,0 | 0,050 | 8,44
Sačurov r.s. Obecný úrad |  |  | 1,10 | 6,63 | 0,068 | 18,0 | 0,050 | 8,26
Sečovská Polianka r.s. Základná škola |  |  | 1,12 | 7,07 | 0,18 | 18,0 | 0,050 | 8,18
Sedliská r.s. Materská škola |  |  | 1,10 | 5,02 | 0,091 | <10,0 | 0,050 | 8,35
Soľ r.s. Jednota |  |  | 1,02 | 3,84 | 0,075 | <10,0 | 0,050 | 8,34
Továrne r.s. Materská škola |  |  | 1,06 | 4,50 | 0,12 | 14,0 | 0,050 | 8,46
Továrne r.s. Základná škola |  |  | 1,02 | 2,35 | 0,11 | 10,0 | 0,21 | 8,44
Tovarnianska Polianka r.s. Obecný úrad |  |  | 1,12 | 4,84 | 0,12 | 14,0 | 0,050 | 8,45
Vechec r.s. Základná škola č.424 |  |  | 1,14 | 4,80 | 0,074 | <10,0 | 0,050 | 8,57
Vranov n.T. r.s. Aquavent - súkromná veterinárna ambulancia M.R.Štefánika 2673 |  |  | 1,48 | 3,81 | 0,11 | 20,0 | 0,050 | 8,53
Vranov n.T. r.s. Čemerné č.136 Lesy SR š.p. |  |  | 1,04 | 1,90 | 0,073 | 12,0 | 0,050 | 8,42
Vranov n.T. r.s. Čemerné ZŠ Kukučínova |  |  | 1,08 | 4,88 | 0,083 | <10,0 | 0,050 | 8,55
Vranov n.T. r.s. OZ VVS, ul. Mlynská 1348 |  |  | 1,06 | 5,19 | 0,081 | <10,0 | 0,050 | 8,39
Vranov n.T. r.s. reštaurácia Domaša námestie Slobody č.1000 |  |  | 1,00 | 2,49 | 0,078 | 16,0 | 0,050 | 8,31
Vranov n.T. r.s. sidlisko Okulka - MŠ |  |  | 1,04 | 2,97 | 0,089 | <10,0 | 0,050 | 8,21
Vranov n.T. r.s. ul.B.Nemcovej hotel Patriot |  |  | 0,34 | 6,76 | 0,061 | 17,0 | 0,050 | 8,13
Vyšná Sitnica r.s. Materská škola |  |  | 2,66 | 3,48 | <0,010 | <10,0 | 0,050 | 7,80
Vyšný Kazimír r.s. Obecný Úrad |  |  | 1,14 | 1,68 | 0,11 | <10,0 | 0,050 | 8,10
Vyšný Žipov r.s. č.79 - predajňa potravín GVP |  |  | 1,06 | 2,18 | 0,17 | 13,0 | 0,050 | 8,38
Zamutov r.s. Materská škola č.388 |  |  | 1,28 | 3,40 | 0,059 | 13,0 | 0,050 | 8,61
Žalobín r.s. Materská škola |  |  | 2,68 | 4,49 | 0,021 | <10,0 | 0,050 | 7,46